## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25160-75DIW | 0.56809 | 0.037827 | 6.6586 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25162-75158 | 2.133 | 0.073647 | 3.4527 | 21 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25167-75169 | 3.285 | 0.16715 | 5.0884 | 20 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25169-75167 | 4.3816 | 0.17817 | 4.0663 | 40 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25171-75175 | 3.6961 | 0.09179 | 2.4834 | 28 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25177-75175 | 3.767 | 0.13065 | 3.4681 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25179-75177 | 2.8939 | 0.10654 | 3.6814 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25179-75183 | 2.3178 | 0.06152 | 2.6543 | 15 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25181-75179 | 1.4524 | 0.036973 | 2.5456 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25183-75181 | 1.8205 | 0.062022 | 3.4068 | 31 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25191-75193 | 3.2233 | 0.095166 | 2.9525 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25193-75195 | 1.4067 | 0.035731 | 2.54 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25195-75197 | 4.3162 | 0.13819 | 3.2016 | 19 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 50158-50DIW | 0.91105 | 0.098746 | 10.8387 | 14 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 50160-50158 | 2.0201 | 0.082436 | 4.0807 | 17 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 50160-50162 | 2.77 | 0.16912 | 6.1054 | 11 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 50167-50171 | 3.8732 | 0.14634 | 3.7784 | 36 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 50171-50173 | 3.4461 | 0.11482 | 3.3318 | 20 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 50171-50DIW | 1.4203 | 0.073461 | 5.1724 | 42 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 50173-50DIW | 1.9866 | 0.065117 | 3.2778 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 50175-50173 | 3.907 | 0.11387 | 2.9145 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 50175-50DIW | 1.964 | 0.059438 | 3.0265 | 47 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 50177-50179 | 2.4368 | 0.065593 | 2.6918 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 50183-50185 | 2.6946 | 0.073314 | 2.7208 | 26 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 50185-50187 | 5.8681 | 0.23718 | 4.0418 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 50187-50183 | 5.8662 | 0.13716 | 2.3381 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 50187-50189 | 6.4055 | 0.26506 | 4.1381 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 50187-50191 | 7.0364 | 0.31139 | 4.4254 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75162-25DIW | 2.4329 | 0.073207 | 3.0091 | 9 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75169-25DIW | 2.0292 | 0.10103 | 4.979 | 19 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75171-25DIW | 2.1518 | 0.11814 | 5.4902 | 31 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75175-25DIW | 2.8745 | 0.091795 | 3.1934 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75179-25DIW | 1.064 | 0.041872 | 3.9353 | 47 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75181-25DIW | 1.16 | 0.036278 | 3.1274 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75183-25DIW | 1.9666 | 0.06457 | 3.2833 | 44 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75185-25DIW | 2.0776 | 0.052349 | 2.5197 | 21 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75187-25DIW | 6.8605 | 0.26619 | 3.88 | 46 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75189-25191 | 4.0567 | 0.075514 | 1.8615 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75189-25193 | 3.5373 | 0.13025 | 3.6821 | 26 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75189-25DIW | 2.9136 | 0.11134 | 3.8213 | 48 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75191-25DIW | 3.5842 | 0.10076 | 2.8111 | 46 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75193-25197 | 3.3378 | 0.090579 | 2.7138 | 26 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75193-25DIW | 2.0055 | 0.054155 | 2.7003 | 48 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75195-25197 | 2.0478 | 0.048359 | 2.3615 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75197-25DIW | 4.076 | 0.12008 | 2.946 | 22 | mg/L