## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 25191-75193 | 3.0383 | 0.068055 | 2.2399 | 6 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 25193-75195 | 1.3453 | 0.024055 | 1.7881 | 6 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 25195-75197 | 4.0362 | 0.14017 | 3.4728 | 5 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 75189-25191 | 3.8423 | 0.10396 | 2.7056 | 6 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 75189-25193 | 3.3527 | 0.11808 | 3.5219 | 8 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 75189-25DIW | 2.6657 | 0.099673 | 3.7391 | 6 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 75191-25DIW | 3.392 | 0.035189 | 1.0374 | 8 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 75193-25197 | 3.169 | 0.048718 | 1.5373 | 8 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 75193-25DIW | 1.9411 | 0.05628 | 2.8994 | 16 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 75195-25197 | 1.962 | 0.054968 | 2.8016 | 5 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 75197-25DIW | 3.8303 | 0.061294 | 1.6003 | 4 | mg/L