## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | P21 | 0.05 | 0 | 0 | 3 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | P23 | 0.30667 | 0.011547 | 3.7653 | 3 | mg/L