## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25004-75154 | 15.7416 | 0.22321 | 1.4179 | 24 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25132-75130 | 6.4873 | 0.16415 | 2.5303 | 3 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25134-75136 | 13.723 | 0.31272 | 2.2788 | 22 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25139-75137 | 10.056 | 0.18638 | 1.8534 | 24 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25140-75138 | 7.2257 | 0.12605 | 1.7445 | 32 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25141-75139 | 8.6844 | 0.16565 | 1.9075 | 34 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25144-75142 | 22.6301 | 0.37328 | 1.6495 | 28 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25146-75138 | 4.5257 | 0.11062 | 2.4442 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25146-75144 | 14.0719 | 0.27716 | 1.9696 | 18 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25147-75145 | 8.5217 | 0.17161 | 2.0138 | 26 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25150-75004 | 14.364 | 0.31104 | 2.1654 | 23 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25151-75147 | 10.5286 | 0.30508 | 2.8976 | 26 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25152-75150 | 1.2335 | 0.023202 | 1.881 | 40 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25154-75004 | 17.4437 | 0.25734 | 1.4753 | 20 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25155-75147 | 8.7621 | 0.27039 | 3.0859 | 12 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25155-75151 | 15.8731 | 0.22515 | 1.4184 | 28 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25155-75153 | 9.2256 | 0.34096 | 3.6958 | 12 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25155-75157 | 3.3853 | 0.083938 | 2.4795 | 27 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25157-75159 | 4.5843 | 0.098209 | 2.1423 | 12 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25159-75155 | 9.7224 | 0.264 | 2.7154 | 28 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25159-75161 | 2.5496 | 0.048755 | 1.9123 | 32 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25160-75DIW | 3.6448 | 0.088978 | 2.4412 | 19 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25161-75159 | 4.6285 | 0.079977 | 1.7279 | 36 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25162-75158 | 10.5521 | 0.47263 | 4.4791 | 20 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25163-75159 | 4.5182 | 0.092241 | 2.0415 | 32 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25165-75DIW | 1.023 | 0.037561 | 3.6717 | 4 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25167-75169 | 4.3818 | 0.25599 | 5.8421 | 20 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25169-75167 | 4.7097 | 0.17477 | 3.7108 | 76 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25171-75175 | 2.2269 | 0.054444 | 2.4449 | 20 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25177-75175 | 3.3654 | 0.11441 | 3.3997 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25179-75177 | 6.7436 | 0.17205 | 2.5513 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25179-75183 | 7.0156 | 0.16694 | 2.3795 | 8 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25181-75179 | 4.1793 | 0.079238 | 1.896 | 15 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25183-75181 | 4.2524 | 0.12637 | 2.9716 | 23 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25191-75193 | 4.2888 | 0.13099 | 3.0543 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25193-75195 | 3.6494 | 0.061637 | 1.6889 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25195-75197 | 19.1982 | 0.58743 | 3.0598 | 11 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DIW-75136 | 11.1696 | 0.29245 | 2.6183 | 52 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DIW-75142 | 18.4395 | 0.39448 | 2.1393 | 26 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25DIW-75151 | 12.988 | 0.29795 | 2.294 | 33 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50004-50DIW | 9.2528 | 0.23323 | 2.5206 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50130-50132 | 7.006 | 0.22904 | 3.2692 | 24 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50132-50134 | 8.8095 | 0.14057 | 1.5957 | 13 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50134-50140 | 13.8454 | 0.16753 | 1.21 | 18 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50135-50137 | 5.9391 | 0.13247 | 2.2305 | 34 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50135-50139 | 6.0374 | 0.2267 | 3.7549 | 18 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50137-50139 | 10.0468 | 0.21894 | 2.1792 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50137-50141 | 7.6832 | 0.17221 | 2.2413 | 28 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50137-50143 | 10.3119 | 0.16978 | 1.6464 | 18 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50138-50140 | 10.7256 | 0.25303 | 2.3591 | 48 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50139-50141 | 7.7538 | 0.2111 | 2.7226 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50139-50145 | 9.219 | 0.21009 | 2.2788 | 26 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50140-50144 | 17.2578 | 0.33874 | 1.9628 | 18 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50143-50145 | 9.4996 | 0.27943 | 2.9415 | 22 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50143-50151 | 13.8749 | 0.36343 | 2.6193 | 22 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50145-50147 | 8.5004 | 0.16053 | 1.8885 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50147-50151 | 12.6601 | 0.20709 | 1.6358 | 18 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50152-50DIW | 0.34967 | 0.009726 | 2.7815 | 40 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50154-50DIW | 7.5197 | 0.1395 | 1.8551 | 44 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50156-50DIW | 3.3668 | 0.07212 | 2.1421 | 44 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50157-50DIW | 0.53634 | 0.021649 | 4.0364 | 12 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50158-50DIW | 5.9069 | 0.13849 | 2.3445 | 19 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50161-50DIW | 0.75047 | 0.032211 | 4.2921 | 3 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50163-50DIW | 0.61867 | 0.011658 | 1.8844 | 4 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50165-50167 | 4.5073 | 0.2068 | 4.5881 | 32 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50165-50169 | 4.2383 | 0.093122 | 2.1972 | 32 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50167-50171 | 3.7398 | 0.15057 | 4.026 | 36 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50167-50DIW | 2.4161 | 0.030892 | 1.2786 | 4 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50171-50173 | 6.1259 | 0.14929 | 2.437 | 12 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50171-50DIW | 1.3838 | 0.065513 | 4.7345 | 34 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50173-50DIW | 4.6158 | 0.16006 | 3.4677 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50175-50173 | 5.6099 | 0.14956 | 2.666 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50175-50DIW | 1.0168 | 0.025982 | 2.5552 | 31 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50177-50179 | 6.0433 | 0.12695 | 2.1006 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50183-50185 | 6.1793 | 0.11227 | 1.8168 | 18 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50185-50187 | 8.64 | 0.27745 | 3.2112 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50187-50183 | 10.3087 | 0.1912 | 1.8548 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50187-50189 | 10.6039 | 0.22408 | 2.1132 | 18 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50187-50191 | 8.3012 | 0.35419 | 4.2667 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50DIW-50138 | 1.8537 | 0.03888 | 2.0974 | 22 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50DIW-50145 | 4.422 | 0.1112 | 2.5147 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75169-25DIW | 3.1855 | 0.13971 | 4.3858 | 19 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75171-25DIW | 2.0618 | 0.098565 | 4.7805 | 31 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75175-25DIW | 1.5106 | 0.052599 | 3.4821 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75179-25DIW | 3.3923 | 0.086777 | 2.5581 | 32 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75181-25DIW | 2.2973 | 0.063908 | 2.7819 | 11 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75183-25DIW | 5.8543 | 0.15993 | 2.7319 | 29 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75185-25DIW | 3.5299 | 0.081813 | 2.3177 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75187-25DIW | 9.5837 | 0.40733 | 4.2502 | 30 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75189-25191 | 6.6891 | 0.26263 | 3.9262 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75189-25193 | 6.8225 | 0.24062 | 3.5268 | 18 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75189-25DIW | 5.8889 | 0.19865 | 3.3733 | 32 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75191-25DIW | 2.8127 | 0.10517 | 3.7392 | 30 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75193-25197 | 9.4513 | 0.25158 | 2.6619 | 18 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75193-25DIW | 3.4207 | 0.16392 | 4.7921 | 32 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75195-25197 | 8.5054 | 0.15951 | 1.8754 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75197-25DIW | 18.6329 | 0.61122 | 3.2803 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75DIW-25130 | 1.452 | 0.062484 | 4.3033 | 22 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75DIW-25137 | 2.5253 | 0.07033 | 2.785 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75DIW-25138 | 0.914 | 0.022835 | 2.4983 | 22 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75DIW-25139 | 2.5074 | 0.073721 | 2.9401 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75DIW-25146 | 1.7514 | 0.053951 | 3.0804 | 22 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75DIW-25155 | 2.7842 | 0.073387 | 2.6358 | 28 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P24 | 0.064667 | 0.015144 | 23.4182 | 3 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P26 | 0.055667 | 0.0046188 | 8.2972 | 3 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P30 | 0.023958 | 0.0027983 | 11.6798 | 24 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P31 | 0.98247 | 0.027842 | 2.8338 | 27 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P36 | 0.073123 | 0.0031546 | 4.3141 | 38 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P37 | 0.5108 | 0.02609 | 5.1076 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P38 | 1.1403 | 0.061759 | 5.4161 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P41 | 0.050583 | 0.0016918 | 3.3447 | 24 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P42 | 0.046935 | 0.0019989 | 4.2589 | 31 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P43 | 0.04 | 0.0029827 | 7.4568 | 30 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P44 | 0.092667 | 0.0051665 | 5.5753 | 27 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P45 | 0.16723 | 0.0051232 | 3.0636 | 31 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P46 | 0.046231 | 0.0030107 | 6.5124 | 26 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P47 | 0.11664 | 0.0032011 | 2.7444 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P48 | 0.047567 | 0.0021764 | 4.5755 | 30 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P49 | 0.099203 | 0.0048779 | 4.9171 | 31 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P50 | 0.22644 | 0.0096985 | 4.2831 | 32 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P51 | 0.30515 | 0.0078364 | 2.568 | 15 | mg/L