## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25155-75147 | 8.8431 | 0.17337 | 1.9605 | 3 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25157-75159 | 4.3361 | 0.041426 | 0.95537 | 4 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25181-75179 | 3.9315 | 0.11161 | 2.839 | 8 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25183-75181 | 4.0596 | 0.13172 | 3.2447 | 15 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25191-75193 | 4.1438 | 0.080874 | 1.9517 | 6 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25193-75195 | 3.6149 | 0.092171 | 2.5497 | 6 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25195-75197 | 18.6806 | 0.63333 | 3.3903 | 5 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25DIW-75147 | 6.1043 | 0.26072 | 4.2711 | 4 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 50155-50DIW | 5.1495 | 0.11511 | 2.2354 | 4 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 50157-50DIW | 0.52058 | 0.022098 | 4.2447 | 4 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 50183-50185 | 5.9464 | 0.11082 | 1.8636 | 8 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 50185-50187 | 8.3166 | 0.12769 | 1.5353 | 8 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 50187-50183 | 10.1257 | 0.46221 | 4.5647 | 6 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 50187-50189 | 10.039 | 0.54436 | 5.4225 | 8 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 50187-50191 | 7.8593 | 0.34428 | 4.3805 | 6 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75179-25DIW | 3.4152 | 0.059919 | 1.7544 | 4 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75181-25DIW | 2.2059 | 0.057118 | 2.5893 | 8 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75183-25DIW | 5.5923 | 0.23845 | 4.264 | 13 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75185-25DIW | 3.3607 | 0.060152 | 1.7899 | 6 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75187-25DIW | 8.9887 | 0.23125 | 2.5727 | 12 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75189-25191 | 6.491 | 0.14158 | 2.1812 | 6 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75189-25193 | 6.6734 | 0.25779 | 3.8629 | 8 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75189-25DIW | 5.6437 | 0.26797 | 4.7481 | 12 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75191-25DIW | 2.7041 | 0.12049 | 4.4556 | 16 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75193-25197 | 9.173 | 0.22179 | 2.4179 | 8 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75193-25DIW | 3.3288 | 0.16141 | 4.8491 | 16 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75195-25197 | 8.115 | 0.32956 | 4.0611 | 5 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75197-25DIW | 17.647 | 0.23412 | 1.3267 | 4 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75DIW-25155 | 2.7668 | 0.034677 | 1.2533 | 4 | mg/L