## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N100 | 1.4793 | 0.049639 | 3.3557 | 34 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N101 | 0.73719 | 0.028954 | 3.9276 | 36 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N102 | 1.9135 | 0.052944 | 2.7669 | 35 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N103 | 0.59983 | 0.020807 | 3.4688 | 36 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N104 | 1.5897 | 0.044942 | 2.8271 | 36 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N105 | 0.45397 | 0.020689 | 4.5573 | 36 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N106 | 2.3123 | 0.0677 | 2.9278 | 36 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N107 | 0.35719 | 0.021202 | 5.9358 | 36 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N108 | 1.473 | 0.036327 | 2.4663 | 35 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N109 | 0.40124 | 0.025123 | 6.2614 | 29 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N110 | 2.1774 | 0.063033 | 2.8949 | 33 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N79 | 0.25637 | 0.027629 | 10.777 | 19 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N79c | 0.35875 | 0.095545 | 26.6329 | 4 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N80 | 1.697 | 0.045591 | 2.6865 | 21 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N81 | 0.37029 | 0.015156 | 4.0929 | 24 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N82 | 2.5207 | 0.072153 | 2.8624 | 24 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N83 | 0.29879 | 0.058513 | 19.5832 | 19 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N84 | 2.314 | 0.066565 | 2.8766 | 22 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N85 | 0.34095 | 0.014183 | 4.1599 | 19 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N86 | 1.6785 | 0.051988 | 3.0973 | 23 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N87 | 0.47633 | 0.073152 | 15.3573 | 36 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N88 | 2.6218 | 0.065309 | 2.491 | 36 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N89 | 0.55632 | 0.055306 | 9.9413 | 34 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N90 | 1.2657 | 0.049918 | 3.9439 | 36 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N91 | 0.21394 | 0.039601 | 18.51 | 35 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N92 | 2.5239 | 0.07189 | 2.8484 | 34 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N93 | 0.30556 | 0.018203 | 5.9573 | 36 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N94 | 1.6722 | 0.033618 | 2.0105 | 32 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N95 | 0.27985 | 0.049339 | 17.6305 | 27 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N95c | 0.2198 | 0.01969 | 8.9582 | 5 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N96 | 1.8836 | 0.054527 | 2.8949 | 34 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N97 | 0.72575 | 0.025788 | 3.5533 | 32 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N98 | 1.6977 | 0.04344 | 2.5587 | 36 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | N99 | 0.37634 | 0.018536 | 4.9253 | 32 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | NS13 | 2.8316 | 0.068877 | 2.4324 | 20 | mg/L
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | NS15 | 0.85796 | 0.031023 | 3.6159 | 27 | mg/L