## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N49 | 0.15311 | 0.010834 | 7.0759 | 45 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N55 | 0.23165 | 0.034164 | 14.7481 | 52 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N56 | 0.49995 | 0.04557 | 9.115 | 57 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N57 | 0.23146 | 0.030795 | 13.305 | 59 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N58 | 0.66597 | 0.036975 | 5.5521 | 59 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N59 | 0.32028 | 0.01425 | 4.4491 | 60 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N60 | 0.59552 | 0.020273 | 3.4043 | 60 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N61 | 0.030351 | 0.005376 | 17.7124 | 37 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N62 | 1.024 | 0.046005 | 4.4927 | 60 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N63 | 0.14903 | 0.0068338 | 4.5854 | 58 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N64 | 1.4066 | 0.043417 | 3.0866 | 60 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N65 | 0.12155 | 0.022655 | 18.6382 | 60 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N66 | 0.78159 | 0.014895 | 1.9057 | 59 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N67 | 0.43253 | 0.0094188 | 2.1776 | 36 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N68 | 0.49439 | 0.015183 | 3.0711 | 36 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N69 | 0.078588 | 0.012425 | 15.8097 | 34 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N70 | 0.60396 | 0.022488 | 3.7234 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N71 | 0.054396 | 0.0121 | 22.2447 | 48 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N72 | 0.74479 | 0.024726 | 3.3199 | 47 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N73 | 0.11685 | 0.013097 | 11.208 | 48 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N74 | 0.74227 | 0.022482 | 3.0288 | 48 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N75 | 0.079969 | 0.0077936 | 9.7459 | 32 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N76 | 0.90645 | 0.0166 | 1.8314 | 42 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N77 | 0.069652 | 0.0074721 | 10.7277 | 46 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N78 | 0.75192 | 0.030696 | 4.0824 | 48 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N79 | 0.092789 | 0.011434 | 12.3223 | 19 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N79c | 0.108 | 0.016793 | 15.5489 | 4 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N80 | 0.67057 | 0.016348 | 2.4379 | 21 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N81 | 0.17158 | 0.0087423 | 5.0951 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N82 | 0.79471 | 0.022898 | 2.8813 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N83 | 0.2083 | 0.010367 | 4.9772 | 20 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N84 | 0.99943 | 0.012544 | 1.2551 | 23 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N85 | 0.14896 | 0.003364 | 2.2583 | 23 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N87 | 0.26233 | 0.0073937 | 2.8184 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N88 | 1.1883 | 0.050098 | 4.2161 | 16 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N89 | 0.25512 | 0.019253 | 7.5467 | 8 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N90 | 0.4235 | 0.007329 | 1.7306 | 8 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | NAB | 0.27433 | 0.022193 | 8.0899 | 45 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | NS10 | 0.94733 | 0.031249 | 3.2986 | 57 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | NS12 | 0.74971 | 0.02025 | 2.701 | 55 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | NS14 | 0.40613 | 0.013696 | 3.3722 | 45 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | NS16 | 1.3919 | 0.026239 | 1.8852 | 7 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | NS2 | 1.2732 | 0.053569 | 4.2076 | 190 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | NS4 | 1.2678 | 0.028867 | 2.2769 | 95 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | NS5 | 0.08275 | 0.0095581 | 11.5506 | 8 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | NS6 | 0.25354 | 0.01111 | 4.3821 | 41 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | NS7 | 0.1855 | 0.0051962 | 2.8012 | 4 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | NS8 | 0.58323 | 0.020205 | 3.4643 | 43 | mg/L as N