## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N100 | 0.76623 | 0.016198 | 2.1139 | 22 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N101 | 0.36349 | 0.0085408 | 2.3497 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N102 | 0.7817 | 0.020506 | 2.6233 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N103 | 0.32385 | 0.0096527 | 2.9806 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N104 | 0.71306 | 0.015509 | 2.175 | 23 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N105 | 0.2728 | 0.0078218 | 2.8672 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N106 | 1.0759 | 0.058095 | 5.3995 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N107 | 0.20299 | 0.0061653 | 3.0372 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N108 | 0.47626 | 0.011128 | 2.3365 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N109 | 0.1874 | 0.0047871 | 2.5544 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N110 | 0.69224 | 0.024925 | 3.6006 | 18 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N89 | 0.27267 | 0.0063775 | 2.3389 | 40 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N90 | 0.44354 | 0.010476 | 2.3619 | 16 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N90X | 0.042464 | 0.0039992 | 9.4177 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N91 | 0.072411 | 0.0045262 | 6.2507 | 30 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N92 | 0.96527 | 0.029551 | 3.0614 | 11 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N92X | 0.088248 | 0.0052506 | 5.9499 | 4 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N94 | 0.66183 | 0.012764 | 1.9287 | 23 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N95 | 0.1783 | 0.0067881 | 3.8072 | 19 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N96 | 0.64534 | 0.01907 | 2.955 | 22 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N97 | 0.23664 | 0.005875 | 2.4827 | 8 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N98 | 0.61451 | 0.017107 | 2.7838 | 23 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N99 | 0.087505 | 0.0056059 | 6.4065 | 22 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | NS16 | 1.3993 | 0.042109 | 3.0094 | 70 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | NS16X2 | 0.70246 | 0.0094069 | 1.3391 | 4 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | NS18 | 1.1209 | 0.032903 | 2.9354 | 91 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | NS20 | 0.34316 | 0.0085628 | 2.4953 | 70 | mg/L as N