## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25004-75154 | 122.2626 | 2.7464 | 2.2463 | 24 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25132-75130 | 38.8549 | 0.87921 | 2.2628 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25134-75136 | 95.0956 | 1.6626 | 1.7484 | 28 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25139-75137 | 39.4062 | 0.72317 | 1.8352 | 24 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25140-75138 | 33.3311 | 1.0105 | 3.0316 | 32 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25141-75139 | 77.4994 | 1.3777 | 1.7777 | 34 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25144-75142 | 132.2389 | 3.2227 | 2.437 | 28 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25146-75138 | 35.2744 | 0.90004 | 2.5515 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25146-75144 | 68.1998 | 1.6915 | 2.4803 | 18 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25147-75145 | 44.1537 | 1.1027 | 2.4975 | 26 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25150-75004 | 64.1207 | 1.5307 | 2.3873 | 23 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25151-75147 | 53.806 | 1.389 | 2.5815 | 26 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25152-75150 | 17.0384 | 0.46659 | 2.7384 | 40 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25154-75004 | 92.8951 | 2.3751 | 2.5568 | 20 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25155-75147 | 46.8292 | 1.2079 | 2.5794 | 12 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25155-75151 | 48.9999 | 0.81495 | 1.6632 | 28 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25155-75153 | 28.2636 | 0.6789 | 2.402 | 12 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25155-75157 | 54.4808 | 1.1226 | 2.0605 | 28 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25157-75159 | 90.9285 | 1.7283 | 1.9007 | 12 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25159-75155 | 45.7565 | 1.0464 | 2.2868 | 28 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25159-75161 | 57.6492 | 1.2001 | 2.0817 | 32 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25160-75DIW | 18.3426 | 0.49325 | 2.6891 | 21 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25161-75159 | 87.3617 | 2.4809 | 2.8398 | 36 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25162-75158 | 59.612 | 2.1014 | 3.5252 | 20 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25163-75159 | 85.7145 | 2.1384 | 2.4948 | 32 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25165-75DIW | 2.5932 | 0.20854 | 8.0416 | 4 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25167-75169 | 10.2742 | 0.39588 | 3.8531 | 19 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25169-75167 | 8.3465 | 0.36302 | 4.3494 | 76 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25171-75175 | 8.67 | 0.22833 | 2.6336 | 20 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25177-75175 | 15.8325 | 0.64321 | 4.0626 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25179-75177 | 34.8325 | 1.4753 | 4.2353 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25179-75183 | 16.52 | 0.30655 | 1.8556 | 8 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25181-75179 | 23.802 | 0.57341 | 2.4091 | 15 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25183-75181 | 14.8383 | 0.46337 | 3.1228 | 23 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25191-75193 | 18.1131 | 0.80249 | 4.4304 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25193-75195 | 10.3894 | 0.20799 | 2.0019 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25195-75197 | 30.3473 | 0.689 | 2.2704 | 11 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25DIW-75136 | 80.1524 | 1.6815 | 2.0979 | 52 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25DIW-75142 | 112.5708 | 3.1531 | 2.801 | 26 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25DIW-75151 | 41.3426 | 0.94256 | 2.2799 | 33 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50004-50DIW | 39.4618 | 0.90785 | 2.3006 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50130-50132 | 41.4628 | 0.92137 | 2.2222 | 24 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50132-50134 | 54.1073 | 1.4059 | 2.5984 | 18 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50134-50140 | 50.1437 | 1.1247 | 2.2429 | 18 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50135-50137 | 26.6895 | 0.63868 | 2.393 | 34 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50135-50139 | 61.446 | 1.9734 | 3.2116 | 4 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50137-50139 | 57.25 | 1.3323 | 2.3271 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50137-50141 | 27.9514 | 0.76293 | 2.7295 | 28 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50137-50143 | 28.2301 | 0.73497 | 2.6035 | 18 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50138-50140 | 35.2021 | 0.92508 | 2.6279 | 48 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50139-50141 | 63.3147 | 1.0181 | 1.608 | 10 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50139-50145 | 65.8225 | 1.9466 | 2.9574 | 26 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50140-50144 | 57.6606 | 1.5754 | 2.7323 | 18 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50143-50145 | 37.8611 | 0.7944 | 2.0982 | 22 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50143-50151 | 44.767 | 0.6389 | 1.4272 | 21 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50145-50147 | 46.6891 | 0.59408 | 1.2724 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50147-50151 | 54.009 | 1.2555 | 2.3246 | 18 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50152-50DIW | 7.9699 | 0.29019 | 3.6411 | 40 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50154-50DIW | 68.9803 | 1.6536 | 2.3971 | 44 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50156-50DIW | 22.0191 | 0.57234 | 2.5993 | 44 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50157-50DIW | 30.7393 | 0.71365 | 2.3216 | 12 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50158-50DIW | 35.8428 | 1.8078 | 5.0438 | 20 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50161-50DIW | 21.0992 | 0.76317 | 3.617 | 3 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50163-50DIW | 19.1085 | 0.22474 | 1.1761 | 4 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50165-50167 | 8.9846 | 0.31159 | 3.468 | 32 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50165-50169 | 10.7783 | 0.28574 | 2.6511 | 32 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50167-50171 | 8.1246 | 0.35942 | 4.4238 | 36 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50167-50DIW | 3.5636 | 0.047384 | 1.3297 | 4 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50171-50173 | 22.6758 | 0.78333 | 3.4545 | 12 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50171-50DIW | 4.351 | 0.14455 | 3.3222 | 35 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50173-50DIW | 18.4333 | 0.6992 | 3.7931 | 15 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50175-50173 | 22.6381 | 0.91723 | 4.0517 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50175-50DIW | 4.3685 | 0.11288 | 2.5841 | 31 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50177-50179 | 32.3625 | 0.81095 | 2.5058 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50183-50185 | 13.7733 | 0.40746 | 2.9583 | 18 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50185-50187 | 16.4706 | 0.54605 | 3.3153 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50187-50183 | 15.5281 | 0.649 | 4.1795 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50187-50189 | 33.8156 | 0.92519 | 2.736 | 18 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50187-50191 | 14.3769 | 0.38489 | 2.6772 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50DIW-50138 | 15.6139 | 0.48059 | 3.078 | 22 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50DIW-50145 | 20.5706 | 0.43362 | 2.108 | 14 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75169-25DIW | 8.373 | 0.30569 | 3.6509 | 20 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75171-25DIW | 6.578 | 0.30632 | 4.6568 | 31 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75175-25DIW | 6.5391 | 0.2562 | 3.918 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75179-25DIW | 19.8194 | 0.50284 | 2.5371 | 32 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75181-25DIW | 11.5264 | 0.2617 | 2.2704 | 11 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75183-25DIW | 9.6549 | 0.29716 | 3.0778 | 29 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75185-25DIW | 11 | 0.33834 | 3.0759 | 14 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75187-25DIW | 13.6438 | 0.43436 | 3.1836 | 29 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75189-25191 | 38.7679 | 1.4477 | 3.7344 | 14 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75189-25193 | 41.3717 | 1.9434 | 4.6975 | 18 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75189-25DIW | 36.8734 | 1.8936 | 5.1354 | 32 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75191-25DIW | 7.7279 | 0.2538 | 3.2842 | 30 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75193-25197 | 25.61 | 0.57986 | 2.2642 | 18 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75193-25DIW | 15.8756 | 0.73721 | 4.6437 | 32 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75195-25197 | 14.5262 | 0.2918 | 2.0088 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75197-25DIW | 28.885 | 0.61727 | 2.137 | 14 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75DIW-25130 | 8.7114 | 0.33261 | 3.818 | 22 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75DIW-25137 | 5.4776 | 0.16421 | 2.9978 | 14 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75DIW-25138 | 7.8094 | 0.18267 | 2.3391 | 22 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75DIW-25139 | 22.7996 | 0.58794 | 2.5787 | 10 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75DIW-25146 | 11.0532 | 0.35164 | 3.1814 | 22 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75DIW-25155 | 6.955 | 0.24465 | 3.5177 | 28 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P24 | 0.24733 | 0.022368 | 9.0437 | 3 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P26 | 4.3103 | 0.044163 | 1.0246 | 3 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P30 | 0.33013 | 0.020184 | 6.1139 | 24 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P31 | 2.1534 | 0.05927 | 2.7524 | 27 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P36 | 0.38919 | 0.038542 | 9.9033 | 38 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P37 | 0.80171 | 0.058823 | 7.3372 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P38 | 1.7889 | 0.075004 | 4.1927 | 15 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P41 | 0.49709 | 0.031466 | 6.33 | 23 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P42 | 0.32326 | 0.046495 | 14.3833 | 31 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P43 | 0.2424 | 0.021696 | 8.9506 | 30 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P44 | 0.992 | 0.04577 | 4.6139 | 27 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P45 | 0.13187 | 0.017281 | 13.1048 | 31 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P46 | 0.65158 | 0.029512 | 4.5294 | 26 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P47 | 1.6892 | 0.060317 | 3.5707 | 14 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P48 | 1.0296 | 0.038055 | 3.696 | 30 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P49 | 0.53568 | 0.028937 | 5.402 | 31 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P50 | 0.58784 | 0.028482 | 4.8452 | 32 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P51 | 1.2435 | 0.057837 | 4.651 | 15 | mg/L