## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 25191-75193 | 18 | 0.34357 | 1.9087 | 6 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 25193-75195 | 9.9352 | 0.3502 | 3.5249 | 6 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 25195-75197 | 28.95 | 0.79049 | 2.7305 | 4 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 50183-50185 | 13.585 | 0.32968 | 2.4268 | 8 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 50185-50187 | 16.24 | 0.51973 | 3.2003 | 8 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 50187-50183 | 15.145 | 0.31785 | 2.0987 | 6 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 50187-50189 | 33.77 | 2.1778 | 6.4489 | 8 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 50187-50191 | 13.875 | 0.4188 | 3.0183 | 6 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75183-25DIW | 9.6103 | 0.19647 | 2.0444 | 6 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75185-25DIW | 10.8567 | 0.31066 | 2.8614 | 6 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75187-25DIW | 13.2225 | 0.47337 | 3.58 | 12 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75189-25191 | 39.01 | 0.92805 | 2.379 | 6 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75189-25193 | 41.2375 | 1.4469 | 3.5086 | 8 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75189-25DIW | 35.405 | 1.7854 | 5.0428 | 12 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75191-25DIW | 7.4673 | 0.20488 | 2.7437 | 16 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75193-25197 | 24.2425 | 0.52814 | 2.1786 | 8 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75193-25DIW | 15.3394 | 0.46535 | 3.0337 | 16 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75195-25197 | 13.9983 | 0.52913 | 3.7799 | 6 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75197-25DIW | 27.2175 | 0.42398 | 1.5577 | 4 | mg/L