## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25004-75152 | 155 | 9.8675 | 6.3662 | 39 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25004-75154 | 641.0728 | 9.8082 | 1.53 | 60 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25132-75130 | 221.25 | 5.6745 | 2.5647 | 16 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25134-75136 | 523.5556 | 6.9245 | 1.3226 | 27 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25138-75140 | 332.08 | 4.8898 | 1.4725 | 25 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25140-75138 | 213.7188 | 5.7767 | 2.7029 | 32 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25144-75142 | 701.5769 | 12.7159 | 1.8125 | 26 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25144-75146 | 324.52 | 5.2767 | 1.626 | 25 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25146-75138 | 177.9375 | 3.4923 | 1.9626 | 16 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25146-75142 | 621.8788 | 9.6817 | 1.5568 | 33 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25146-75144 | 476.0556 | 4.5045 | 0.94622 | 18 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25150-75004 | 345.4286 | 8.308 | 2.4051 | 63 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25152-75150 | 82.75 | 7.128 | 8.6138 | 40 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25154-75004 | 494.0295 | 14.2799 | 2.8905 | 19 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25156-75004 | 381.8211 | 5.7379 | 1.5028 | 36 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25160-75DIW | 73.5336 | 3.8766 | 5.2719 | 44 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25162-75158 | 332.9968 | 5.4287 | 1.6302 | 44 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25164-75160 | 274.5688 | 6.4986 | 2.3668 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25168-75166 | 218.936 | 6.2183 | 2.8402 | 25 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25172-75168 | 99.69 | 5.0584 | 5.0741 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25172-75170 | 74.2232 | 5.1227 | 6.9018 | 22 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25172-75174 | 131.3 | 11.8479 | 9.0235 | 22 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25174-75176 | 100.5009 | 8.1841 | 8.1433 | 22 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25178-75176 | 171.1239 | 5.3252 | 3.1119 | 23 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25180-75176 | 111.4509 | 5.8756 | 5.2719 | 23 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25180-75178 | 349.5433 | 5.4672 | 1.5641 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25180-75184 | 120.7748 | 5.866 | 4.857 | 23 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25182-75180 | 154.8208 | 6.333 | 4.0905 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25184-75182 | 102.2529 | 7.7714 | 7.6001 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25184-75186 | 123.1525 | 8.125 | 6.5975 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25186-75188 | 177.7043 | 6.8486 | 3.8539 | 23 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25188-75192 | 93.4889 | 6.3487 | 6.7909 | 18 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25DIW-75136 | 428.0385 | 10.2229 | 2.3883 | 52 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25DIW-75138 | 114.4 | 3.1688 | 2.7699 | 30 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25DIW-75142 | 568.44 | 4.1138 | 0.7237 | 25 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25DIW-75144 | 415.6667 | 7.2385 | 1.7414 | 60 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25DIW-75150 | 67.4146 | 7.4094 | 10.9907 | 41 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25DIW-75156 | 181.5078 | 4.1197 | 2.2697 | 36 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50004-50DIW | 212.5625 | 6.7918 | 3.1952 | 16 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50130-50132 | 240 | 8.6023 | 3.5843 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50130-50136 | 388.0333 | 8.1303 | 2.0953 | 30 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50132-50134 | 328.9444 | 10.3666 | 3.1515 | 18 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50134-50136 | 471.1765 | 11.2832 | 2.3947 | 68 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50134-50140 | 384.2353 | 4.2943 | 1.1176 | 17 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50136-50138 | 363.2333 | 6.6368 | 1.8271 | 30 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50138-50140 | 271.3404 | 5.3376 | 1.9671 | 47 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50140-50144 | 473.3333 | 4.1445 | 0.87559 | 18 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50142-50144 | 657.0312 | 9.4271 | 1.4348 | 32 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50152-50DIW | 35.35 | 7.5432 | 21.3386 | 40 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50154-50DIW | 353.4525 | 5.6974 | 1.6119 | 44 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50156-50DIW | 118.6 | 4.5359 | 3.8246 | 43 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50158-50DIW | 192.1173 | 3.3268 | 1.7317 | 44 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50160-50158 | 344.2217 | 4.6337 | 1.3461 | 59 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50160-50162 | 241.9136 | 5.0771 | 2.0987 | 36 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50162-50160 | 242.4894 | 7.7329 | 3.189 | 48 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50162-50164 | 193.3583 | 10.2723 | 5.3126 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50164-50166 | 222.645 | 7.8502 | 3.5259 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50164-50DIW | 97.9504 | 8.2735 | 8.4466 | 48 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50168-50164 | 146.3508 | 8.1479 | 5.5674 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50168-50170 | 86.6826 | 4.0312 | 4.6505 | 23 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50168-50DIW | 52.3179 | 4.4192 | 8.4468 | 47 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50DIW-50130 | 101.2 | 5.6715 | 5.6042 | 30 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50DIW-50136 | 287.75 | 6.6624 | 2.3153 | 52 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 50DIW-50138 | 77.1458 | 5.0613 | 6.5607 | 48 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75162-25DIW | 137.6897 | 8.5646 | 6.2202 | 36 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75166-25DIW | 192.5929 | 4.8373 | 2.5117 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75170-25DIW | 52.5318 | 4.3564 | 8.2929 | 22 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75172-25176 | 93.25 | 7.4263 | 7.9638 | 21 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75172-25DIW | 71.4965 | 7.2867 | 10.1917 | 46 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75174-25DIW | 107.8135 | 11.3811 | 10.5562 | 23 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75176-25DIW | 70.8934 | 6.4 | 9.0276 | 47 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75178-25DIW | 308.3858 | 11.5098 | 3.7323 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75180-25DIW | 131.6094 | 7.1883 | 5.4619 | 48 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75182-25DIW | 74.5429 | 8.5108 | 11.4173 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75184-25188 | 125.6362 | 8.8188 | 7.0194 | 21 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75184-25DIW | 79.4667 | 5.1331 | 6.4594 | 45 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75186-25DIW | 99.7054 | 11.264 | 11.2973 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75188-25190 | 174.4758 | 9.0258 | 5.1731 | 19 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75188-25DIW | 144.453 | 10.1129 | 7.0008 | 40 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75190-25192 | 109.3422 | 6.8915 | 6.3027 | 23 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75190-25DIW | 96.313 | 9.5703 | 9.9367 | 20 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75192-25DIW | 45.2764 | 9.0904 | 20.0776 | 22 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75DIW-25130 | 50.5909 | 7.385 | 14.5976 | 22 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75DIW-25138 | 39.8636 | 4.0743 | 10.2205 | 22 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75DIW-25144 | 138.8333 | 4.4028 | 3.1713 | 30 | mg/L