## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P21 | 0.38012 | 0.029064 | 7.6458 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P23 | 1.2981 | 0.049539 | 3.8162 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P24 | 0.30918 | 0.037039 | 11.9801 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P25 | 2.5722 | 0.25266 | 9.8224 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P27 | 2.5867 | 0.047773 | 1.8468 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P28 | 6.567 | 0.081833 | 1.2461 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P29 | 1.1522 | 0.016113 | 1.3984 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P30 | 0.39533 | 0.020984 | 5.308 | 3 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P31 | 3.6463 | 0.055913 | 1.5334 | 10 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P32 | 1.856 | 0.021362 | 1.151 | 7 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P33 | 1.4184 | 0.053618 | 3.7802 | 11 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P34 | 0.385 | 0.025547 | 6.6357 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P35 | 0.638 | 0.0048305 | 0.75713 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P36 | 0.61176 | 0.012452 | 2.0354 | 38 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P37 | 1.4694 | 0.023332 | 1.5879 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P38 | 3.0635 | 0.061778 | 2.0166 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P41 | 0.25525 | 0.0073144 | 2.8656 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P42 | 0.25222 | 0.0059986 | 2.3783 | 32 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P43 | 0.42513 | 0.0098462 | 2.316 | 30 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P44 | 1.1698 | 0.031768 | 2.7158 | 28 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P45 | 0.23713 | 0.013293 | 5.606 | 31 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P46 | 0.49248 | 0.016708 | 3.3926 | 26 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P47 | 0.17996 | 0.011981 | 6.6578 | 14 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P48 | 0.26193 | 0.015899 | 6.07 | 30 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P49 | 0.60017 | 0.048706 | 8.1154 | 31 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P50 | 0.83196 | 0.048044 | 5.7747 | 32 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P51 | 1.9712 | 0.060985 | 3.0938 | 13 | mg/L