## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25004-75152 | 21.4623 | 0.48584 | 2.2637 | 39 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25004-75154 | 142.7418 | 0.97156 | 0.68064 | 60 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25132-75130 | 57.7859 | 0.98474 | 1.7041 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25134-75136 | 131.2861 | 1.7795 | 1.3554 | 28 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25138-75140 | 117.4324 | 1.6023 | 1.3645 | 25 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25140-75138 | 57.3583 | 1.0764 | 1.8767 | 32 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25144-75142 | 224.5286 | 3.1173 | 1.3884 | 28 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25144-75146 | 103.6981 | 0.96212 | 0.92781 | 26 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25146-75138 | 37.42 | 0.92384 | 2.4688 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25146-75142 | 188.9064 | 1.6803 | 0.88946 | 33 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25146-75144 | 173.2794 | 1.4644 | 0.84512 | 18 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25150-75004 | 62.7725 | 1.0496 | 1.672 | 64 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25152-75150 | 4.717 | 0.23007 | 4.8776 | 40 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25154-75004 | 101.7074 | 1.5996 | 1.5728 | 19 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25156-75004 | 71.6892 | 0.86884 | 1.212 | 36 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25160-75DIW | 17.4227 | 0.34019 | 1.9525 | 44 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25162-75158 | 81.3525 | 0.82387 | 1.0127 | 44 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25164-75160 | 56.9063 | 0.90227 | 1.5855 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25168-75166 | 48.4265 | 0.71712 | 1.4808 | 25 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25172-75168 | 21.5662 | 0.27313 | 1.2665 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25172-75170 | 8.9259 | 0.2645 | 2.9633 | 22 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25172-75174 | 8.7144 | 0.26265 | 3.0139 | 22 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25174-75176 | 15.3249 | 0.20337 | 1.3271 | 22 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25178-75176 | 56.0792 | 0.52143 | 0.92981 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25180-75176 | 23.6597 | 0.3081 | 1.3022 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25180-75178 | 142.6264 | 1.0567 | 0.74091 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25180-75184 | 24.8737 | 0.41547 | 1.6703 | 22 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25182-75180 | 31.0683 | 0.3555 | 1.1442 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25184-75182 | 12.7983 | 0.20987 | 1.6399 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25184-75186 | 16.9148 | 0.88667 | 5.242 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25186-75188 | 27.1876 | 0.45969 | 1.6908 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25188-75192 | 11.7314 | 0.22348 | 1.9049 | 18 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DIW-75136 | 112.6037 | 2.6737 | 2.3745 | 52 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DIW-75138 | 19.8522 | 0.65402 | 3.2944 | 27 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DIW-75142 | 171.2983 | 2.3812 | 1.3901 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DIW-75144 | 155.8446 | 1.7313 | 1.1109 | 59 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DIW-75150 | 3.7161 | 0.16606 | 4.4685 | 41 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DIW-75156 | 31.806 | 0.63143 | 1.9853 | 36 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 45160-55DIW | 32.3478 | 0.9575 | 2.96 | 32 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50004-50DIW | 40.2574 | 0.83164 | 2.0658 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50130-50132 | 58.7686 | 0.81958 | 1.3946 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50130-50136 | 105.393 | 3.769 | 3.5762 | 30 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50132-50134 | 68.5693 | 0.55399 | 0.80792 | 18 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50134-50136 | 113.7216 | 3.6168 | 3.1804 | 68 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50134-50140 | 112.6339 | 2.2624 | 2.0087 | 18 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50136-50138 | 88.9196 | 1.8372 | 2.0661 | 30 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50138-50140 | 87.3638 | 2.079 | 2.3797 | 48 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50140-50144 | 178.7978 | 1.7567 | 0.98248 | 18 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50142-50144 | 218.6015 | 2.4335 | 1.1132 | 34 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50152-50DIW | 1.771 | 0.079769 | 4.5042 | 40 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50154-50DIW | 81.5017 | 0.84414 | 1.0357 | 44 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50156-50DIW | 20.9729 | 0.41028 | 1.9562 | 42 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50158-50DIW | 52.1602 | 0.62837 | 1.2047 | 44 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50160-50158 | 88.0422 | 1.2032 | 1.3666 | 59 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50160-50162 | 42.5303 | 0.68483 | 1.6102 | 36 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50162-50160 | 42.3574 | 1.2106 | 2.8581 | 46 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50162-50164 | 11.9468 | 0.48702 | 4.0766 | 39 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50164-50166 | 33.683 | 0.62509 | 1.8558 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50164-50DIW | 5.2836 | 0.36835 | 6.9717 | 48 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50168-50164 | 17.8022 | 0.44247 | 2.4855 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50168-50170 | 16.2304 | 0.19954 | 1.2294 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50168-50DIW | 12.1507 | 0.34677 | 2.8539 | 47 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50DIW-50130 | 28.2102 | 0.61435 | 2.1778 | 30 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50DIW-50136 | 74.8058 | 1.0383 | 1.388 | 52 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50DIW-50138 | 13.0795 | 0.49442 | 3.7801 | 49 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75162-25DIW | 9.4991 | 0.21696 | 2.284 | 35 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75166-25DIW | 42.0037 | 0.60521 | 1.4409 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75170-25DIW | 6.1722 | 0.27734 | 4.4934 | 22 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75172-25176 | 13.8401 | 0.39885 | 2.8818 | 21 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75172-25DIW | 8.922 | 0.28772 | 3.2248 | 46 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75174-25DIW | 5.7817 | 0.11167 | 1.9314 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75176-25DIW | 13.5476 | 0.43984 | 3.2466 | 47 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75178-25DIW | 132.7079 | 1.1128 | 0.83856 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75180-25DIW | 28.2546 | 0.35632 | 1.2611 | 48 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75182-25DIW | 7.738 | 0.13009 | 1.6812 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75184-25188 | 22.8433 | 0.38494 | 1.6851 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75184-25DIW | 15.573 | 0.93528 | 6.0058 | 43 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75186-25DIW | 11.0702 | 0.29737 | 2.6863 | 22 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75188-25190 | 25.5146 | 0.64229 | 2.5173 | 19 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75188-25DIW | 24.0203 | 0.54026 | 2.2492 | 43 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75190-25192 | 6.6468 | 0.31972 | 4.8101 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75190-25DIW | 5.6598 | 0.11644 | 2.0573 | 20 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75192-25DIW | 3.45 | 0.16689 | 4.8375 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75DIW-25130 | 13.7825 | 0.71174 | 5.1641 | 22 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75DIW-25138 | 6.5524 | 0.2166 | 3.3057 | 21 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75DIW-25144 | 51.3135 | 0.9731 | 1.8964 | 30 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75DIW-25146 | 16.2382 | 0.56392 | 3.4728 | 22 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P30 | 0.44739 | 0.35567 | 79.4989 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P31 | 3.1232 | 0.37976 | 12.1592 | 25 | mg/L