## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25004-75154 | 10.1209 | 0.22263 | 2.1997 | 24 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25132-75130 | 7.7217 | 0.24343 | 3.1526 | 16 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25134-75136 | 10.8969 | 0.44845 | 4.1154 | 28 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25140-75138 | 8.7575 | 0.37472 | 4.2788 | 32 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25144-75142 | 7.7771 | 0.35461 | 4.5596 | 27 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25146-75138 | 9.4524 | 0.48858 | 5.1688 | 16 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25146-75144 | 8.1877 | 0.2217 | 2.7078 | 18 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25150-75004 | 10.0237 | 0.24051 | 2.3994 | 23 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25152-75150 | 10.6311 | 0.31081 | 2.9236 | 40 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25154-75004 | 9.5028 | 0.23242 | 2.4458 | 19 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25162-75158 | 14.6576 | 0.28105 | 1.9174 | 44 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25168-75166 | 10.1332 | 0.26347 | 2.6 | 25 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25172-75168 | 7.174 | 0.18944 | 2.6406 | 24 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25172-75170 | 11.6614 | 0.21934 | 1.8809 | 22 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25172-75174 | 11.0425 | 0.19196 | 1.7384 | 22 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25174-75176 | 6.624 | 0.10684 | 1.6129 | 22 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25178-75176 | 7.4963 | 0.087183 | 1.163 | 23 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25180-75176 | 5.6903 | 0.068931 | 1.2114 | 23 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25180-75178 | 12.3197 | 0.15208 | 1.2344 | 24 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25180-75184 | 7.4766 | 0.2226 | 2.9772 | 22 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25182-75180 | 7.0318 | 0.17773 | 2.5275 | 22 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25184-75182 | 7.5898 | 0.1365 | 1.7985 | 22 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25184-75186 | 10.611 | 0.49325 | 4.6484 | 8 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25186-75188 | 6.982 | 0.1392 | 1.9936 | 6 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25DIW-75136 | 9.6241 | 0.41473 | 4.3093 | 49 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25DIW-75142 | 5.8832 | 0.23775 | 4.0412 | 25 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50004-50DIW | 4.743 | 0.1236 | 2.6059 | 16 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50130-50132 | 5.9919 | 0.23946 | 3.9964 | 24 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50130-50136 | 11.2269 | 0.35184 | 3.1339 | 29 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50132-50134 | 3.9121 | 0.10169 | 2.5993 | 18 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50134-50136 | 9.1281 | 0.3993 | 4.3744 | 34 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50134-50140 | 6.0827 | 0.22231 | 3.6549 | 18 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50138-50140 | 8.148 | 0.36343 | 4.4603 | 46 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50140-50144 | 7.417 | 0.34288 | 4.6229 | 18 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50152-50DIW | 2.2193 | 0.16947 | 7.6361 | 39 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50154-50DIW | 5.3346 | 0.15156 | 2.841 | 44 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50156-50DIW | 2.3864 | 0.083382 | 3.494 | 43 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50158-50DIW | 7.575 | 0.15501 | 2.0463 | 44 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50160-50158 | 9.0135 | 0.21418 | 2.3762 | 24 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50162-50160 | 8.655 | 0.21708 | 2.5082 | 48 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50162-50164 | 11.8973 | 0.66136 | 5.5589 | 24 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50164-50166 | 10.8675 | 0.3286 | 3.0237 | 24 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50164-50DIW | 4.3123 | 0.11981 | 2.7783 | 42 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50168-50164 | 7.3013 | 0.18249 | 2.4995 | 24 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50168-50170 | 8.5086 | 0.22723 | 2.6706 | 22 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50168-50DIW | 2.6599 | 0.066937 | 2.5165 | 47 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50DIW-50130 | 4.755 | 0.17516 | 3.6837 | 30 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50DIW-50136 | 6.4665 | 0.21898 | 3.3863 | 25 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 50DIW-50138 | 4.5906 | 0.17574 | 3.8284 | 21 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 75166-25DIW | 8.7245 | 0.20189 | 2.3141 | 24 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 75170-25DIW | 8.7498 | 0.23645 | 2.7023 | 21 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 75172-25176 | 10.4982 | 0.15712 | 1.4966 | 21 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 75172-25DIW | 9.1304 | 0.2083 | 2.2814 | 45 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 75174-25DIW | 8.0689 | 0.12936 | 1.6031 | 23 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 75176-25DIW | 3.9092 | 0.10494 | 2.6844 | 47 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 75178-25DIW | 10.5123 | 0.09077 | 0.86346 | 24 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 75180-25DIW | 5.17 | 0.058795 | 1.1372 | 46 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 75182-25DIW | 5.6761 | 0.096022 | 1.6917 | 20 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 75184-25188 | 7.006 | 0.071819 | 1.0251 | 5 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 75184-25DIW | 5.7666 | 0.15296 | 2.6525 | 31 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 75186-25DIW | 8.4942 | 0.14192 | 1.6707 | 8 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 75188-25DIW | 4.2504 | 0.077299 | 1.8186 | 8 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 75DIW-25130 | 2.424 | 0.079077 | 3.2623 | 21 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 75DIW-25138 | 2.2022 | 0.1116 | 5.0675 | 21 | mg/L