## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 25184-75186 | 9.8781 | 0.22318 | 2.2594 | 8 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 25186-75188 | 6.7318 | 0.15401 | 2.2878 | 11 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 25188-75192 | 7.3063 | 0.21255 | 2.9091 | 22 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75184-25188 | 6.8863 | 0.28843 | 4.1885 | 15 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75184-25DIW | 5.4159 | 0.19038 | 3.5152 | 8 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75186-25DIW | 8.1653 | 0.10743 | 1.3157 | 8 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75188-25190 | 7.1021 | 0.2042 | 2.8752 | 20 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75188-25DIW | 4.2196 | 0.14574 | 3.454 | 32 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75190-25192 | 10.5014 | 0.4421 | 4.2099 | 24 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75190-25DIW | 8.6149 | 0.22402 | 2.6004 | 18 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75192-25DIW | 5.8683 | 0.19013 | 3.2399 | 24 | mg/L