## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 2750051 | 2006-11-03 |  | 0.425 | 0.536 | 79.291 | -20.709 | 0.2473 | -0.44885 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL06305A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 2790129 | 2006-11-03 |  | 0.429 | 0.536 | 80.0373 | -19.9627 | 0.2473 | -0.43267 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL06305A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 2510398 | 2006-12-04 |  | 0.432 | 0.536 | 80.597 | -19.403 | 0.2473 | -0.42054 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL06332A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 2620210 | 2006-12-04 |  | 0.426 | 0.536 | 79.4776 | -20.5224 | 0.2473 | -0.4448 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL06332A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 2680089 | 2006-12-04 |  | 0.428 | 0.536 | 79.8507 | -20.1493 | 0.2473 | -0.43672 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL06332A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 2900097 | 2006-12-08 |  | 0.422 | 0.536 | 78.7313 | -21.2687 | 0.2473 | -0.46098 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL06340A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 2970232 | 2007-01-25 |  | 0.417 | 0.536 | 77.7985 | -22.2015 | 0.2473 | -0.4812 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL07023A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 3040112 | 2007-01-25 |  | 0.419 | 0.536 | 78.1716 | -21.8284 | 0.2473 | -0.47311 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL07023A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 3120090 | 2007-01-25 |  | 0.222 | 0.25 | 88.8 | -11.2 | 0.2473 | -0.11322 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL07024A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 3190080 | 2007-01-25 |  | 0.236 | 0.25 | 94.4 | -5.6 | 0.2473 | -0.056611 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL07024A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 3260058 | 2007-01-25 |  | 0.237 | 0.25 | 94.8 | -5.2 | 0.2473 | -0.052568 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL07024A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 0080060 | 2007-01-31 |  | 0.419 | 0.536 | 78.1716 | -21.8284 | 0.2473 | -0.47311 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL07025A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 0160026 | 2007-01-31 |  | 0.424 | 0.536 | 79.1045 | -20.8955 | 0.2473 | -0.45289 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL07025A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 3490024 | 2007-01-31 |  | 1.133 | 1.14 | 99.386 | -0.61404 | 0.2473 | -0.028306 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL07025A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 3600106 | 2007-01-31 |  | 1.137 | 1.14 | 99.7368 | -0.26316 | 0.2473 | -0.012131 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL07025A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 0030018 | 2007-01-31 |  | 1.141 | 1.14 | 100.0877 | 0.087719 | 0.2473 | 0.0040437 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL07025A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 3350044 | 2007-01-31 |  | 0.224 | 0.25 | 89.6 | -10.4 | 0.2473 | -0.10514 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL07025A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 0230064 | 2007-02-08 |  | 0.428 | 0.536 | 79.8507 | -20.1493 | 0.2473 | -0.43672 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL07038A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 0310052 | 2007-02-08 |  | 0.427 | 0.536 | 79.6642 | -20.3358 | 0.2473 | -0.44076 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL07038A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 0400062 | 2007-02-15 |  | 0.231 | 0.25 | 92.4 | -7.6 | 0.2473 | -0.07683 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL07046A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 0460097 | 2007-02-27 |  | 0.225 | 0.25 | 90 | -1e+18 | 0.2473 | -0.10109 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL07057A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 0710057 | 2007-03-26 |  | 1.143 | 1.14 | 100.2632 | 0.26316 | 0.2473 | 0.012131 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL07081A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 0750056 | 2007-03-26 |  | 1.147 | 1.14 | 100.614 | 0.61404 | 0.2473 | 0.028306 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL07081A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 0540160 | 2007-03-26 |  | 0.217 | 0.25 | 86.8 | -13.2 | 0.2473 | -0.13344 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL07081A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 0610078 | 2007-03-26 |  | 0.219 | 0.25 | 87.6 | -12.4 | 0.2473 | -0.12535 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL07081A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 0990034 | 2007-04-25 |  | 0.418 | 0.536 | 77.9851 | -22.0149 | 0.2473 | -0.47715 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL07115A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 1030172 | 2007-04-25 |  | 0.418 | 0.536 | 77.9851 | -22.0149 | 0.2473 | -0.47715 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL07115A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 0820085 | 2007-04-25 |  | 1.13 | 1.14 | 99.1228 | -0.87719 | 0.2473 | -0.040437 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL07095A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 0890062 | 2007-04-25 |  | 1.137 | 1.14 | 99.7368 | -0.26316 | 0.2473 | -0.012131 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL07115A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 1100067 | 2007-05-11 |  | 0.415 | 0.536 | 77.4254 | -22.5746 | 0.2473 | -0.48928 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL07129A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 1170014 | 2007-05-11 |  | 0.45 | 0.536 | 83.9552 | -16.0448 | 0.2473 | -0.34776 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL07129A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 1280111 | 2007-05-21 |  | 0.222 | 0.25 | 88.8 | -11.2 | 0.2473 | -0.11322 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL07137A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 1340048 | 2007-05-21 |  | 0.223 | 0.25 | 89.2 | -10.8 | 0.2473 | -0.10918 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL07137A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 1410062 | 2007-06-08 |  | 0.231 | 0.25 | 92.4 | -7.6 | 0.2473 | -0.07683 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL07156A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 1490131 | 2007-06-08 |  | 0.23 | 0.25 | 92 | -8 | 0.2473 | -0.080873 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL07156A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 1690157 | 2007-07-12 |  | 1.112 | 1.14 | 97.5439 | -2.4561 | 0.2473 | -0.11322 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL07192A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 1770172 | 2007-07-24 |  | 1.161 | 1.14 | 101.8421 | 1.8421 | 0.2473 | 0.084917 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL07201A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 1830173 | 2007-08-03 |  | 1.12 | 1.14 | 98.2456 | -1.7544 | 0.2473 | -0.080873 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL07213A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 1910139 | 2007-08-17 |  | 0.438 | 0.536 | 81.7164 | -18.2836 | 0.2473 | -0.39628 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL07227A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 1980196 | 2007-09-05 |  | 0.436 | 0.536 | 81.3433 | -18.6567 | 0.2473 | -0.40437 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL07242A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 2040169 | 2007-09-14 |  | 0.428 | 0.536 | 79.8507 | -20.1493 | 0.2473 | -0.43672 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL07256A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 2140093 | 2007-09-14 |  | 0.408 | 0.536 | 76.1194 | -23.8806 | 0.2473 | -0.51759 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL07256A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 2260055 | 2007-10-02 |  | 0.255 | 0.25 | 102 | 2 | 0.2473 | 0.020218 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL07270A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 2600103 | 2007-10-24 |  | 1.183 | 1.14 | 103.7719 | 3.7719 | 0.2473 | 0.17388 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL07291A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 2670033 | 2007-10-24 |  | 1.161 | 1.14 | 101.8421 | 1.8421 | 0.2473 | 0.084917 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL07291A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 2740044 | 2007-10-24 |  | 1.167 | 1.14 | 102.3684 | 2.3684 | 0.2473 | 0.10918 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL07291A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 2320030 | 2007-10-24 |  | 0.259 | 0.25 | 103.6 | 3.6 | 0.2473 | 0.036393 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL07285A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 2390135 | 2007-10-24 |  | 0.242 | 0.25 | 96.8 | -3.2 | 0.2473 | -0.032349 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL07285A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 2470024 | 2007-10-24 |  | 0.234 | 0.25 | 93.6 | -6.4 | 0.2473 | -0.064699 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL07285A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 2750042 | 2007-11-07 |  | 1.165 | 1.14 | 102.193 | 2.193 | 0.2473 | 0.10109 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL07305A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 2830035 | 2007-11-07 |  | 1.192 | 1.14 | 104.5614 | 4.5614 | 0.2473 | 0.21027 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL07305A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 2890042 | 2007-11-07 |  | 1.221 | 1.14 | 107.1053 | 7.1053 | 0.2473 | 0.32754 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL07305A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 2960090 | 2007-11-07 |  | 1.177 | 1.14 | 103.2456 | 3.2456 | 0.2473 | 0.14962 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL07305A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 3100046 | 2007-11-09 |  | 0.22 | 0.25 | 88 | -12 | 0.2473 | -0.12131 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL07311A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2007 | 2540002 | 2007-12-21 |  | 1.192 | 1.14 | 104.5614 | 4.5614 | 0.2473 | 0.21027 | 0.01 | 1263 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P44 | ICLL07331A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 3180058 | 2007-12-21 |  | 0.234 | 0.25 | 93.6 | -6.4 | 0.2473 | -0.064699 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL07331A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 3240046 | 2007-12-31 |  | 0.244 | 0.25 | 97.6 | -2.4 | 0.2473 | -0.024262 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL07354A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 3310018 | 2007-12-31 |  | 0.248 | 0.25 | 99.2 | -0.8 | 0.2473 | -0.0080873 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL07354A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 3380040 | 2007-12-31 |  | 0.49 | 0.555 | 88.2883 | -11.7117 | 0.2473 | -0.26284 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLL07354A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 3520006 | 2008-01-10 |  | 0.497 | 0.555 | 89.5495 | -10.4505 | 0.2473 | -0.23453 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLL08009A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 0090004 | 2008-01-15 |  | 1.166 | 1.14 | 102.2807 | 2.2807 | 0.2473 | 0.10514 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL08015A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 0230101 | 2008-03-04 |  | 1.17 | 1.14 | 102.6316 | 2.6316 | 0.2473 | 0.12131 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL08060A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 0360060 | 2008-03-04 |  | 0.254 | 0.25 | 101.6 | 1.6 | 0.2473 | 0.016175 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL08060A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 0510071 | 2008-03-21 |  | 0.26 | 0.25 | 104 | 4 | 0.2473 | 0.040437 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL08077A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 0640053 | 2008-05-06 |  | 0.494 | 0.555 | 89.009 | -10.991 | 0.2473 | -0.24666 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLL08086A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 0710045 | 2008-05-06 |  | 0.494 | 0.555 | 89.009 | -10.991 | 0.2473 | -0.24666 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLL08086A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 0790008 | 2008-05-06 |  | 0.487 | 0.555 | 87.7477 | -12.2523 | 0.2473 | -0.27497 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLL08086A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 0930079 | 2008-05-27 |  | 1.17 | 1.14 | 102.6316 | 2.6316 | 0.2473 | 0.12131 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL08142A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 1000062 | 2008-05-27 |  | 1.193 | 1.14 | 104.6491 | 4.6491 | 0.2473 | 0.21431 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL08142A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 1070169 | 2008-05-27 |  | 1.191 | 1.14 | 104.4737 | 4.4737 | 0.2473 | 0.20623 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL08142A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 1140029 | 2008-05-27 |  | 1.207 | 1.14 | 105.8772 | 5.8772 | 0.2473 | 0.27093 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL08142A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 0850014 | 2008-05-27 |  | 0.497 | 0.555 | 89.5495 | -10.4505 | 0.2473 | -0.23453 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLL08142A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 1270107 | 2008-06-05 |  | 0.237 | 0.25 | 94.8 | -5.2 | 0.2473 | -0.052568 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL08154A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 1340118 | 2008-06-05 |  | 0.244 | 0.25 | 97.6 | -2.4 | 0.2473 | -0.024262 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL08154A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 1420060 | 2008-06-16 |  | 0.237 | 0.25 | 94.8 | -5.2 | 0.2473 | -0.052568 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL08164A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 1490058 | 2008-06-16 |  | 0.24 | 0.25 | 96 | -4 | 0.2473 | -0.040437 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL08165A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 1490058 | 2008-06-16 |  | 0.24 | 0.25 | 96 | -4 | 0.2473 | -0.040437 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL08165A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 1550061 | 2008-06-16 |  | 0.494 | 0.555 | 89.009 | -10.991 | 0.2473 | -0.24666 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLL08165A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 1620113 | 2008-06-16 |  | 0.504 | 0.555 | 90.8108 | -9.1892 | 0.2473 | -0.20623 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLL08165A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 1690051 | 2008-07-22 |  | 0.494 | 0.555 | 89.009 | -10.991 | 0.2473 | -0.24666 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLL08200A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 1760086 | 2008-07-22 |  | 0.497 | 0.555 | 89.5495 | -10.4505 | 0.2473 | -0.23453 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLL08200A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 1900017 | 2008-08-20 |  | 1.218 | 1.14 | 106.8421 | 6.8421 | 0.2473 | 0.31541 | 0.01 | 1263 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P44 | ICLL08226A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 1970082 | 2008-08-20 |  | 1.237 | 1.14 | 108.5088 | 8.5088 | 0.2473 | 0.39224 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL08226A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 2040258 | 2008-10-08 |  | 1.183 | 1.14 | 103.7719 | 3.7719 | 0.2473 | 0.17388 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL08263B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 2110089 | 2008-10-09 |  | 1.199 | 1.14 | 105.1754 | 5.1754 | 0.2473 | 0.23858 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P44 | ICLL08263C
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 2190166 | 2008-10-09 |  | 0.272 | 0.25 | 108.8 | 8.8 | 0.2473 | 0.088961 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL08263C
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 2250172 | 2008-10-09 |  | 0.245 | 0.25 | 98 | -2 | 0.2473 | -0.020218 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL08263C
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 2320004 | 2008-10-09 |  | 0.234 | 0.25 | 93.6 | -6.4 | 0.2473 | -0.064699 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL08263C
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 2390245 | 2008-10-10 |  | 0.235 | 0.25 | 94 | -6 | 0.2473 | -0.060655 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P45 | ICLL08282A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 2470131 | 2008-10-10 |  | 0.493 | 0.555 | 88.8288 | -11.1712 | 0.2473 | -0.25071 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLL08282A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 2550115 | 2008-10-10 |  | 0.497 | 0.555 | 89.5495 | -10.4505 | 0.2473 | -0.23453 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLL08282A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 2620149 | 2008-10-10 |  | 0.491 | 0.555 | 88.4685 | -11.5315 | 0.2473 | -0.25879 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLL08282A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2008 | 2690204 | 2008-10-14 |  | 0.489 | 0.555 | 88.1081 | -11.8919 | 0.2473 | -0.26688 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLL08283A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 2810087 | 2008-10-14 |  | 0.481 | 0.555 | 86.6667 | -13.3333 | 0.2473 | -0.29923 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLL08283A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 2900089 | 2008-11-07 |  | 0.48 | 0.555 | 86.4865 | -13.5135 | 0.2473 | -0.30328 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLL08310A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 3110159 | 2008-12-11 |  | 0.1937 | 0.19 | 101.9474 | 1.9474 | 0.2473 | 0.014962 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P47 | ICLOW08351A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 3190059 | 2008-12-12 |  | 0.1952 | 0.19 | 102.7368 | 2.7368 | 0.2473 | 0.021027 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P47 | ICLOW08351A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 3250132 | 2008-12-12 |  | 0.1894 | 0.19 | 99.6842 | -0.31579 | 0.2473 | -0.0024262 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P47 | ICLOW08351A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 3370050 | 2008-12-12 |  | 0.1727 | 0.19 | 90.8947 | -9.1053 | 0.2473 | -0.069956 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P47 | ICLOW08351A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 3380123 | 2008-12-12 |  | 0.2621 | 0.29 | 90.3793 | -9.6207 | 0.2473 | -0.11282 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW08351A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 0060003 | 2009-01-22 |  | 0.512 | 0.555 | 92.2523 | -7.7477 | 0.2473 | -0.17388 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLOW09022A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 0200055 | 2009-01-23 |  | 0.4673 | 0.555 | 84.1982 | -15.8018 | 0.2473 | -0.35463 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLOW09023A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 3520222 | 2009-02-03 |  | 0.2714 | 0.29 | 93.5862 | -6.4138 | 0.2473 | -0.075212 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW09034A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 0340055 | 2009-02-24 |  | 0.1998 | 0.19 | 105.1579 | 5.1579 | 0.2473 | 0.039628 | 0.02 | 1263 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | P47 | ICLOW09055A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 0490037 | 2009-02-24 |  | 0.1821 | 0.19 | 95.8421 | -4.1579 | 0.2473 | -0.031945 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P47 | ICLOW09055A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 0630003 | 2009-03-05 |  | 0.2641 | 0.29 | 91.069 | -8.931 | 0.2473 | -0.10473 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW09064A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 0690010 | 2009-03-25 |  | 0.2689 | 0.29 | 92.7241 | -7.2759 | 0.2473 | -0.085321 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW09084A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 0760077 | 2009-03-25 |  | 0.2702 | 0.29 | 93.1724 | -6.8276 | 0.2473 | -0.080065 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW09084A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 0830098 | 2009-03-25 |  | 0.2629 | 0.29 | 90.6552 | -9.3448 | 0.2473 | -0.10958 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW09084A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 0970126 | 2009-05-14 |  | 0.5 | 0.555 | 90.0901 | -9.9099 | 0.2473 | -0.2224 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLOW09134A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 1040070 | 2009-05-14 |  | 0.5022 | 0.555 | 90.4865 | -9.5135 | 0.2473 | -0.21351 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLOW09134A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 1120018 | 2009-05-14 |  | 0.4972 | 0.555 | 89.5856 | -10.4144 | 0.2473 | -0.23372 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLOW09134A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 1180080 | 2009-05-14 |  | 0.5242 | 0.555 | 94.4505 | -5.5495 | 0.2473 | -0.12455 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLOW09134A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 1250011 | 2009-05-14 |  | 0.179 | 0.19 | 94.2105 | -5.7895 | 0.2473 | -0.04448 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P47 | ICLOW09134A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 1330129 | 2009-05-15 |  | 0.1831 | 0.19 | 96.3684 | -3.6316 | 0.2473 | -0.027901 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P47 | ICLOW09134A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 1390139 | 2009-05-21 |  | 0.1779 | 0.19 | 93.6316 | -6.3684 | 0.2473 | -0.048928 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P47 | ICLOW09140A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 1490254 | 2009-06-25 |  | 0.1825 | 0.19 | 96.0526 | -3.9474 | 0.2473 | -0.030328 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P47 | ICLOW09175A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 1540101 | 2009-06-25 |  | 0.2585 | 0.29 | 89.1379 | -10.8621 | 0.2473 | -0.12738 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW09176A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 1600136 | 2009-06-26 |  | 0.2513 | 0.29 | 86.6552 | -13.3448 | 0.2473 | -0.15649 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW09176A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 1680149 | 2009-07-02 |  | 0.2466 | 0.29 | 85.0345 | -14.9655 | 0.2473 | -0.1755 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW09182A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 1740112 | 2009-07-02 |  | 0.2477 | 0.29 | 85.4138 | -14.5862 | 0.2473 | -0.17105 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW09182A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 1880156 | 2009-07-15 |  | 0.4488 | 0.555 | 80.8649 | -19.1351 | 0.2473 | -0.42944 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLOW09195A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 1950081 | 2009-07-28 |  | 0.5294 | 0.555 | 95.3874 | -4.6126 | 0.2473 | -0.10352 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLOW09209A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 2020251 | 2009-07-28 |  | 0.4804 | 0.555 | 86.5586 | -13.4414 | 0.2473 | -0.30166 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLOW09209A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 2100062 | 2009-08-04 |  | 0.4641 | 0.555 | 83.6216 | -16.3784 | 0.2473 | -0.36757 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P46 | ICLOW09216A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 2160045 | 2009-08-19 |  | 0.172 | 0.19 | 90.5263 | -9.4737 | 0.2473 | -0.072786 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P47 | ICLOW09231A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 2240114 | 2009-08-20 |  | 0.1613 | 0.19 | 84.8947 | -15.1053 | 0.2473 | -0.11605 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P47 | ICLOW09231A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 2310149 | 2009-09-04 |  | 0.1701 | 0.19 | 89.5263 | -10.4737 | 0.2473 | -0.080469 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P47 | ICLOW09247A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 2380064 | 2009-09-04 |  | 0.1606 | 0.19 | 84.5263 | -15.4737 | 0.2473 | -0.11888 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P47 | ICLOW09247A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 2460241 | 2009-09-05 |  | 0.2762 | 0.29 | 95.2414 | -4.7586 | 0.2473 | -0.055803 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW09247A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 2530059 | 2009-09-29 |  | 0.2741 | 0.29 | 94.5172 | -5.4828 | 0.2473 | -0.064294 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW09268A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 2590008 | 2009-09-29 |  | 0.2458 | 0.29 | 84.7586 | -15.2414 | 0.2473 | -0.17873 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW09268A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2009 | 2660208 | 2009-09-30 |  | 0.2632 | 0.29 | 90.7586 | -9.2414 | 0.2473 | -0.10837 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW09268A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 2800005 | 2009-10-24 |  | 0.2308 | 0.29 | 79.5862 | -20.4138 | 0.2473 | -0.23939 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW09296A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 2880091 | 2009-10-24 |  | 0.2477 | 0.29 | 85.4138 | -14.5862 | 0.2473 | -0.17105 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW09296A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 2940098 | 2009-10-24 |  | 0.2567 | 0.29 | 88.5172 | -11.4828 | 0.2473 | -0.13465 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW09296A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 3010068 | 2009-11-13 |  | 0.2557 | 0.29 | 88.1724 | -11.8276 | 0.2473 | -0.1387 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW09317A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 3080152 | 2009-11-13 |  | 0.5432 | 0.6 | 90.5333 | -9.4667 | 0.2473 | -0.22968 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW09317A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 3160022 | 2009-11-13 |  | 0.5434 | 0.6 | 90.5667 | -9.4333 | 0.2473 | -0.22887 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW09317A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 3230020 | 2009-12-11 |  | 0.6394 | 0.6 | 106.5667 | 6.5667 | 0.2473 | 0.15932 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW09345A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 3280028 | 2009-12-11 |  | 0.4303 | 0.6 | 71.7167 | -28.2833 | 0.2473 | -0.68621 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW09345A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 3420126 | 2009-12-11 |  | 0.7245 | 0.844 | 85.8412 | -14.1588 | 0.2473 | -0.48322 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW09345A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 0050056 | 2010-01-15 |  | 0.2861 | 0.29 | 98.6552 | -1.3448 | 0.2473 | -0.01577 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW10015A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 3490062 | 2010-01-15 |  | 0.8251 | 0.844 | 97.7607 | -2.2393 | 0.2473 | -0.076425 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW10015A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 3560087 | 2010-01-15 |  | 0.8086 | 0.844 | 95.8057 | -4.1943 | 0.2473 | -0.14315 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW10015A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 3640017 | 2010-01-15 |  | 0.8275 | 0.844 | 98.045 | -1.955 | 0.2473 | -0.066721 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW10015A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 0130072 | 2010-01-16 |  | 0.3181 | 0.29 | 109.6897 | 9.6897 | 0.2473 | 0.11363 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW10015A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 0200103 | 2010-02-03 |  | 0.2735 | 0.29 | 94.3103 | -5.6897 | 0.2473 | -0.066721 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW10034A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 0260006 | 2010-02-03 |  | 0.2675 | 0.29 | 92.2414 | -7.7586 | 0.2473 | -0.090983 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW10034A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 0330031 | 2010-02-03 |  | 0.6702 | 0.6 | 111.7 | 11.7 | 0.2473 | 0.28387 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW10034A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 0400006 | 2010-02-26 |  | 0.5993 | 0.6 | 99.8833 | -0.11667 | 0.2473 | -0.0028306 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW10057A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 0480099 | 2010-02-26 |  | 0.6649 | 0.6 | 110.8167 | 10.8167 | 0.2473 | 0.26243 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW10057A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 0540033 | 2010-02-26 |  | 0.6391 | 0.6 | 106.5167 | 6.5167 | 0.2473 | 0.15811 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW10057A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 0620054 | 2010-03-17 |  | 0.7332 | 0.844 | 86.872 | -13.128 | 0.2473 | -0.44804 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW10076A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 0680116 | 2010-03-17 |  | 0.7339 | 0.844 | 86.955 | -13.045 | 0.2473 | -0.44521 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW10076A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 0750188 | 2010-03-18 |  | 0.8274 | 0.844 | 98.0332 | -1.9668 | 0.2473 | -0.067125 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW10076A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 0850051 | 2010-04-30 |  | 0.8253 | 0.844 | 97.7844 | -2.2156 | 0.2473 | -0.075617 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW10113A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 0970007 | 2010-05-12 |  | 0.2553 | 0.29 | 88.0345 | -11.9655 | 0.2473 | -0.14032 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW10125A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 1030052 | 2010-05-12 |  | 0.2606 | 0.29 | 89.8621 | -10.1379 | 0.2473 | -0.11888 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW10125A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 1110124 | 2010-05-13 |  | 0.2558 | 0.29 | 88.2069 | -11.7931 | 0.2473 | -0.13829 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW10125A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 1170066 | 2010-05-13 |  | 0.2581 | 0.29 | 89 | -11 | 0.2473 | -0.12899 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW10125A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 1240152 | 2010-05-21 |  | 0.6023 | 0.6 | 100.3833 | 0.38333 | 0.2473 | 0.0093004 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW10141A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 1320111 | 2010-05-21 |  | 0.6108 | 0.6 | 101.8 | 1.8 | 0.2473 | 0.043672 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW10141A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 1390048 | 2010-05-21 |  | 0.5907 | 0.6 | 98.45 | -1.55 | 0.2473 | -0.037606 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW10141A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 1460124 | 2010-06-04 |  | 0.6373 | 0.6 | 106.2167 | 6.2167 | 0.2473 | 0.15083 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW10155A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 1530117 | 2010-06-04 |  | 0.8758 | 0.844 | 103.7678 | 3.7678 | 0.2473 | 0.12859 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW10155A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 1590100 | 2010-06-17 |  | 0.8931 | 0.844 | 105.8175 | 5.8175 | 0.2473 | 0.19854 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW10168A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 1660185 | 2010-06-18 |  | 0.836 | 0.844 | 99.0521 | -0.94787 | 0.2473 | -0.032349 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW10168A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 1730146 | 2010-07-02 |  | 0.8385 | 0.844 | 99.3483 | -0.65166 | 0.2473 | -0.02224 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW10183A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 1880010 | 2010-07-16 |  | 0.2494 | 0.29 | 86 | -14 | 0.2473 | -0.16417 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW10197A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 1940125 | 2010-07-16 |  | 0.2633 | 0.29 | 90.7931 | -9.2069 | 0.2473 | -0.10797 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW10197A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 2010162 | 2010-07-30 |  | 0.2742 | 0.29 | 94.5517 | -5.4483 | 0.2473 | -0.06389 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW10203A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 2080060 | 2010-08-02 |  | 0.2421 | 0.29 | 83.4828 | -16.5172 | 0.2473 | -0.19369 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P48 | ICLOW10211A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 2150151 | 2010-08-06 |  | 0.5582 | 0.6 | 93.0333 | -6.9667 | 0.2473 | -0.16903 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW10217A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 2230027 | 2010-08-20 |  | 0.5528 | 0.6 | 92.1333 | -7.8667 | 0.2473 | -0.19086 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW10232A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 2290203 | 2010-08-20 |  | 0.6291 | 0.6 | 104.85 | 4.85 | 0.2473 | 0.11767 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW10232A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 2370238 | 2010-09-09 |  | 0.6356 | 0.6 | 105.9333 | 5.9333 | 0.2473 | 0.14395 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW10244A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 2570123 | 2010-09-16 |  | 0.7585 | 0.844 | 89.8697 | -10.1303 | 0.2473 | -0.34573 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW10259A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 2600191 | 2010-12-20 |  | 0.8115 | 0.844 | 96.1493 | -3.8507 | 0.2473 | -0.13142 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW10354A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 2660115 | 2010-12-20 |  | 0.8728 | 0.844 | 103.4123 | 3.4123 | 0.2473 | 0.11646 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW10354A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2010 | 2730105 | 2010-12-20 |  | 0.8773 | 0.844 | 103.9455 | 3.9455 | 0.2473 | 0.13465 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW10354A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 2790097 | 2010-12-20 |  | 0.8667 | 0.844 | 102.6896 | 2.6896 | 0.2473 | 0.091791 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW10354A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 3130094 | 2010-12-22 |  | 0.6369 | 0.6 | 106.15 | 6.15 | 0.2473 | 0.14921 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW10356A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 3210134 | 2010-12-22 |  | 0.6313 | 0.6 | 105.2167 | 5.2167 | 0.2473 | 0.12657 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW10356A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 3330027 | 2010-12-23 |  | 0.5551 | 0.6 | 92.5167 | -7.4833 | 0.2473 | -0.18156 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW10356A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 3420083 | 2010-12-23 |  | 1.9794 | 1.99 | 99.4673 | -0.53266 | 0.2473 | -0.042863 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW10356A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 3480063 | 2010-12-23 |  | 1.9787 | 1.99 | 99.4322 | -0.56784 | 0.2473 | -0.045693 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW10356A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 3550007 | 2010-12-23 |  | 2.0027 | 1.99 | 100.6382 | 0.63819 | 0.2473 | 0.051355 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW10356A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 2870143 | 2011-01-03 |  | 0.8292 | 0.844 | 98.2464 | -1.7536 | 0.2473 | -0.059846 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW11003A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 2930127 | 2011-01-03 |  | 0.7684 | 0.844 | 91.0427 | -8.9573 | 0.2473 | -0.3057 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW11003A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 3060129 | 2011-01-04 |  | 0.5374 | 0.6 | 89.5667 | -10.4333 | 0.2473 | -0.25313 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW11003A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 2990176 | 2011-01-04 |  | 0.8877 | 0.844 | 105.1777 | 5.1777 | 0.2473 | 0.17671 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW11003A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 3640030 | 2011-01-04 |  | 1.8712 | 1.99 | 94.0302 | -5.9698 | 0.2473 | -0.48039 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW11003A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 0050064 | 2011-03-25 |  | 0.8495 | 0.844 | 100.6517 | 0.65166 | 0.2473 | 0.02224 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW11075A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 0110048 | 2011-03-25 |  | 0.836 | 0.844 | 99.0521 | -0.94787 | 0.2473 | -0.032349 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW11075A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 0400094 | 2011-03-26 |  | 0.6319 | 0.6 | 105.3167 | 5.3167 | 0.2473 | 0.12899 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW11075A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 0470057 | 2011-03-26 |  | 0.6171 | 0.6 | 102.85 | 2.85 | 0.2473 | 0.069147 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW11075A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 0200048 | 2011-03-26 |  | 0.8312 | 0.844 | 98.4834 | -1.5166 | 0.2473 | -0.051759 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW11075A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 0270094 | 2011-03-26 |  | 0.8399 | 0.844 | 99.5142 | -0.48578 | 0.2473 | -0.016579 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW11075A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 0540116 | 2011-03-29 |  | 0.5698 | 0.6 | 94.9667 | -5.0333 | 0.2473 | -0.12212 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW11088B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 0600063 | 2011-03-29 |  | 0.5772 | 0.6 | 96.2 | -3.8 | 0.2473 | -0.092196 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW11088B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 0670041 | 2011-03-29 |  | 1.8974 | 1.99 | 95.3467 | -4.6533 | 0.2473 | -0.37444 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW11088B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 0740122 | 2011-03-29 |  | 1.9002 | 1.99 | 95.4874 | -4.5126 | 0.2473 | -0.36312 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW11088B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 0820092 | 2011-03-30 |  | 1.9376 | 1.99 | 97.3668 | -2.6332 | 0.2473 | -0.21189 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW11088B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 0960108 | 2011-04-07 |  | 0.9515 | 0.844 | 112.737 | 12.737 | 0.2473 | 0.43469 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW11097A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 0890090 | 2011-04-07 |  | 2.0187 | 1.99 | 101.4422 | 1.4422 | 0.2473 | 0.11605 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW11097A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 1230161 | 2011-05-10 |  | 0.5957 | 0.6 | 99.2833 | -0.71667 | 0.2473 | -0.017388 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW11130A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 1020037 | 2011-05-10 |  | 0.8228 | 0.844 | 97.4882 | -2.5118 | 0.2473 | -0.085726 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW11130A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 1110010 | 2011-05-10 |  | 0.8261 | 0.844 | 97.8791 | -2.1209 | 0.2473 | -0.072382 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW11130A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 1180028 | 2011-05-10 |  | 0.8447 | 0.844 | 100.0829 | 0.082938 | 0.2473 | 0.0028306 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW11130A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 1380124 | 2011-05-20 |  | 0.6104 | 0.6 | 101.7333 | 1.7333 | 0.2473 | 0.042054 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW11139A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 1440153 | 2011-07-14 |  | 0.5878 | 0.6 | 97.9667 | -2.0333 | 0.2473 | -0.049333 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW11166A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 1580109 | 2011-07-15 |  | 1.9107 | 1.99 | 96.0151 | -3.9849 | 0.2473 | -0.32066 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW11166A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 1670007 | 2011-08-19 |  | 2.0438 | 1.99 | 102.7035 | 2.7035 | 0.2473 | 0.21755 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW11231A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 1730007 | 2011-08-19 |  | 2.0331 | 1.99 | 102.1658 | 2.1658 | 0.2473 | 0.17428 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW11231A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 1800140 | 2011-08-20 |  | 2.0051 | 1.99 | 100.7588 | 0.75879 | 0.2473 | 0.061059 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW11231A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 1890149 | 2011-08-22 |  | 0.8569 | 0.844 | 101.5284 | 1.5284 | 0.2473 | 0.052163 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW11231B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 1950181 | 2011-08-22 |  | 0.8476 | 0.844 | 100.4265 | 0.42654 | 0.2473 | 0.014557 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW11231B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 2010130 | 2011-08-22 |  | 0.8504 | 0.844 | 100.7583 | 0.75829 | 0.2473 | 0.025879 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW11231B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 2080106 | 2011-08-22 |  | 0.8452 | 0.844 | 100.1422 | 0.14218 | 0.2473 | 0.0048524 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P50 | ICLOW11231B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 2150107 | 2011-08-23 |  | 0.6175 | 0.6 | 102.9167 | 2.9167 | 0.2473 | 0.070764 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW11231B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 2210098 | 2011-08-23 |  | 0.6161 | 0.6 | 102.6833 | 2.6833 | 0.2473 | 0.065103 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW11231B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 2360213 | 2011-09-03 |  | 0.6107 | 0.6 | 101.7833 | 1.7833 | 0.2473 | 0.043267 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW11244A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 2290151 | 2011-09-21 |  | 0.6637 | 0.6 | 110.6167 | 10.6167 | 0.2473 | 0.25758 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P49 | ICLOW11251A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 2500272 | 2011-09-22 |  | 2.0469 | 1.99 | 102.8593 | 2.8593 | 0.2473 | 0.23008 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW11251A