## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25145-75147 | 28.0517 | 5.2683 | 18.7806 | 4 | ug/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25147-75145 | 77.7913 | 3.924 | 5.0443 | 6 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25151-75155 | 65.4266 | 1.8017 | 2.7537 | 8 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25155-75147 | 27.7686 | 1.8601 | 6.6985 | 9 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25155-75157 | 72.9728 | 3.85 | 5.276 | 8 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25157-75159 | 47.5213 | 3.0769 | 6.4748 | 12 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25159-75155 | 73.7029 | 3.5423 | 4.8062 | 7 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25159-75161 | 49.7092 | 2.2528 | 4.5319 | 8 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25161-75159 | 40.2325 | 3.9016 | 9.6976 | 4 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25163-75159 | 42.8935 | 3.0447 | 7.0983 | 8 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25165-75DIW | 8.756 | 1.0697 | 12.2167 | 5 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25169-75167 | 33.3843 | 15.9032 | 47.6367 | 3 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25171-75175 | 41.675 | 2.2578 | 5.4177 | 20 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25177-75175 | 33.4231 | 1.1435 | 3.4212 | 16 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25179-75177 | 44.5169 | 6.2002 | 13.9278 | 16 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25179-75183 | 182.2625 | 6.4056 | 3.5145 | 8 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25181-75179 | 126.54 | 3.9948 | 3.1569 | 15 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25183-75181 | 138.7409 | 4.5663 | 3.2912 | 22 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25191-75193 | 157.4938 | 4.9462 | 3.1406 | 16 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25193-75195 | 367.075 | 7.418 | 2.0208 | 16 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25195-75197 | 1534.3333 | 38.4448 | 2.5056 | 9 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25DIW-75143 | 164.6267 | 3.3052 | 2.0077 | 3 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25DIW-75153 | 55.3765 | 3.001 | 5.4192 | 8 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25DIW-75159 | 34.2435 | 5.6937 | 16.6271 | 15 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 25DIW-75163 | 43.9631 | 3.3582 | 7.6387 | 16 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 50155-50DIW | 43.5714 | 8.8123 | 20.225 | 4 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 50157-50DIW | 38.1339 | 2.9534 | 7.7447 | 12 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 50161-50DIW | 30.0245 | 5.3419 | 17.7917 | 12 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 50163-50DIW | 31.9879 | 6.0222 | 18.8264 | 12 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 50165-50167 | 43.769 | 2.3045 | 5.2651 | 8 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 50165-50169 | 16.2781 | 3.2291 | 19.8372 | 7 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 50167-50171 | 56.6781 | 2.0726 | 3.6568 | 16 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 50167-50DIW | 27.2183 | 2.908 | 10.684 | 10 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 50171-50173 | 39.0867 | 1.6052 | 4.1068 | 12 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 50171-50DIW | 27.0912 | 1.8566 | 6.8531 | 16 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 50173-50DIW | 12.2378 | 1.538 | 12.5675 | 15 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 50175-50173 | 30.7519 | 1.9163 | 6.2316 | 16 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 50175-50DIW | 19.4528 | 3.9846 | 20.4834 | 31 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 50177-50179 | 69.2794 | 2.4784 | 3.5774 | 16 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 50183-50185 | 205.1667 | 3.2668 | 1.5923 | 18 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 50185-50187 | 131.8438 | 2.1942 | 1.6643 | 16 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 50187-50183 | 127.8812 | 3.2577 | 2.5474 | 16 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 50187-50189 | 44.7061 | 2.6163 | 5.8522 | 18 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 50187-50191 | 69.4181 | 1.8583 | 2.677 | 16 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 50DIW-50145 | 52.9679 | 5.6861 | 10.7351 | 8 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 75169-25DIW | 11.5561 | 3.1618 | 27.3606 | 6 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 75171-25DIW | 42.4887 | 4.6855 | 11.0276 | 31 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 75175-25DIW | 30.5481 | 1.8172 | 5.9488 | 16 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 75179-25DIW | 97.1787 | 3.9754 | 4.0908 | 31 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 75181-25DIW | 90.5482 | 3.9928 | 4.4096 | 11 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 75183-25DIW | 154.269 | 4.5524 | 2.951 | 29 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 75185-25DIW | 156.3857 | 3.2828 | 2.0992 | 14 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 75187-25DIW | 40.2153 | 2.2361 | 5.5603 | 30 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 75189-25191 | 45.8621 | 1.1539 | 2.516 | 14 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 75189-25193 | 69.4967 | 2.6345 | 3.7909 | 18 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 75189-25DIW | 25.6417 | 1.8945 | 7.3885 | 30 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 75191-25DIW | 63.109 | 4.5983 | 7.2863 | 30 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 75193-25197 | 618.1222 | 17.2992 | 2.7987 | 18 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 75193-25DIW | 137.7581 | 2.5066 | 1.8196 | 31 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 75195-25197 | 796.7875 | 15.5306 | 1.9492 | 16 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 75197-25DIW | 1427.5 | 34.6895 | 2.4301 | 12 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 75DIW-25155 | 20.884 | 2.3371 | 11.1907 | 14 | µg/L