## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25004-75152 | 5.6233 | 0.14325 | 2.5475 | 36 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25004-75154 | 10.3203 | 0.19153 | 1.8559 | 32 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25137-75135 | 4.9053 | 0.11868 | 2.4193 | 14 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25138-75140 | 7.5623 | 0.14818 | 1.9595 | 26 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25139-75137 | 7.4682 | 0.13949 | 1.8677 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25141-75139 | 9.1499 | 0.15205 | 1.6618 | 34 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25144-75146 | 8.768 | 0.27619 | 3.1499 | 23 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25146-75142 | 8.0671 | 0.18606 | 2.3064 | 34 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25147-75145 | 14.4747 | 0.34683 | 2.3961 | 26 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25150-75004 | 9.9564 | 0.29792 | 2.9922 | 40 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25151-75147 | 18.8525 | 0.47885 | 2.54 | 26 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25155-75147 | 20.9677 | 0.5783 | 2.7581 | 12 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25155-75151 | 3.5785 | 0.067543 | 1.8875 | 28 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25155-75153 | 6.8472 | 0.20848 | 3.0447 | 12 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25155-75157 | 13.4229 | 0.62166 | 4.6313 | 28 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25156-75004 | 8.2271 | 0.14191 | 1.7249 | 34 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25157-75159 | 12.3243 | 0.1715 | 1.3916 | 12 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25159-75155 | 10.3573 | 0.27946 | 2.6982 | 28 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25159-75161 | 14.2758 | 0.25561 | 1.7905 | 32 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25161-75159 | 12.6322 | 0.26049 | 2.0621 | 36 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25163-75159 | 9.9211 | 0.20279 | 2.0441 | 32 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25165-75DIW | 1.4374 | 0.032128 | 2.2352 | 28 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25167-75169 | 6.1637 | 0.15004 | 2.4343 | 19 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25169-75167 | 6.0326 | 0.21309 | 3.5322 | 100 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25171-75175 | 5.2105 | 0.14133 | 2.7124 | 28 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25177-75175 | 6.9108 | 0.17205 | 2.4896 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25179-75177 | 11.8335 | 0.29789 | 2.5173 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25179-75183 | 9.9166 | 0.23311 | 2.3507 | 16 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25181-75179 | 14.4435 | 0.41903 | 2.9012 | 23 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25183-75181 | 12.0787 | 0.28738 | 2.3792 | 31 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25191-75193 | 11.2458 | 0.34147 | 3.0364 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25193-75195 | 7.2637 | 0.1572 | 2.1642 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25195-75197 | 11.8411 | 0.49918 | 4.2156 | 19 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DIW-75138 | 6.6279 | 0.23009 | 3.4715 | 29 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DIW-75144 | 5.4249 | 0.1309 | 2.413 | 60 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DIW-75150 | 9.1747 | 0.19737 | 2.1512 | 38 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DIW-75151 | 1.0473 | 0.028313 | 2.7034 | 33 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DIW-75156 | 3.5092 | 0.086601 | 2.4678 | 36 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50134-50136 | 8.8258 | 0.21062 | 2.3865 | 34 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50135-50137 | 5.5224 | 0.12089 | 2.189 | 49 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50135-50139 | 6.834 | 0.17877 | 2.6159 | 34 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50136-50138 | 10.6693 | 0.26211 | 2.4567 | 29 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50137-50139 | 8.1256 | 0.23519 | 2.8944 | 16 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50137-50141 | 7.7525 | 0.14476 | 1.8672 | 28 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50137-50143 | 14.8087 | 0.25199 | 1.7017 | 18 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50139-50141 | 9.1336 | 0.19236 | 2.1061 | 34 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50139-50145 | 10.1489 | 0.20883 | 2.0576 | 26 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50142-50144 | 7.389 | 0.15 | 2.03 | 34 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50143-50145 | 16.8767 | 0.36319 | 2.152 | 22 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50143-50151 | 12.2006 | 0.34343 | 2.8148 | 22 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50145-50147 | 17.0292 | 0.37422 | 2.1975 | 16 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50147-50151 | 12.7321 | 0.32155 | 2.5255 | 18 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50157-50DIW | 7.2184 | 0.27392 | 3.7947 | 12 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50161-50DIW | 7.4962 | 0.066503 | 0.88715 | 3 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50163-50DIW | 2.2929 | 0.035504 | 1.5485 | 4 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50165-50167 | 5.87 | 0.20545 | 3.5001 | 32 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50165-50169 | 5.9635 | 0.15341 | 2.5724 | 32 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50167-50171 | 4.7976 | 0.13311 | 2.7745 | 36 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50167-50DIW | 2.9195 | 0.10223 | 3.5017 | 28 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50171-50173 | 7.5477 | 0.23466 | 3.1091 | 20 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50171-50DIW | 1.7809 | 0.049853 | 2.7993 | 42 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50173-50DIW | 5.7501 | 0.22735 | 3.9538 | 23 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50175-50173 | 8.5744 | 0.32619 | 3.8043 | 23 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50175-50DIW | 2.8247 | 0.068783 | 2.4351 | 47 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50177-50179 | 12.7538 | 0.27948 | 2.1914 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50183-50185 | 9.2763 | 0.20331 | 2.1917 | 26 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50185-50187 | 8.3295 | 0.21679 | 2.6027 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50187-50183 | 7.4226 | 0.12591 | 1.6963 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50187-50189 | 9.4241 | 0.34285 | 3.638 | 18 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50187-50191 | 5.6576 | 0.22508 | 3.9784 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50DIW-50135 | 2.123 | 0.038247 | 1.8015 | 16 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50DIW-50136 | 6.3043 | 0.14191 | 2.2511 | 26 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50DIW-50138 | 4.3039 | 0.068066 | 1.5815 | 30 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50DIW-50145 | 5.5595 | 0.13998 | 2.5179 | 14 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75169-25DIW | 4.6606 | 0.10094 | 2.1658 | 20 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75171-25DIW | 2.6355 | 0.059104 | 2.2426 | 31 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75175-25DIW | 4.2466 | 0.10808 | 2.5452 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75179-25DIW | 11.2194 | 0.17721 | 1.5795 | 47 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75181-25DIW | 9.9644 | 0.15392 | 1.5446 | 18 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75183-25DIW | 6.293 | 0.16057 | 2.5516 | 44 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75185-25DIW | 7.7191 | 0.20055 | 2.5981 | 21 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75187-25DIW | 4.8921 | 0.21831 | 4.4625 | 46 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75189-25191 | 10.1669 | 0.40884 | 4.0213 | 22 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75189-25193 | 12.3877 | 0.43798 | 3.5356 | 26 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75189-25DIW | 9.0898 | 0.28539 | 3.1397 | 48 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75191-25DIW | 3.4826 | 0.1413 | 4.0573 | 46 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75193-25197 | 14.0035 | 0.3316 | 2.368 | 26 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75193-25DIW | 10.0585 | 0.43273 | 4.3022 | 48 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75195-25197 | 7.3021 | 0.14235 | 1.9495 | 23 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75197-25DIW | 10.7123 | 0.36922 | 3.4467 | 22 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75DIW-25137 | 1.6671 | 0.031454 | 1.8867 | 14 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75DIW-25139 | 2.2984 | 0.068216 | 2.968 | 30 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75DIW-25144 | 1.7828 | 0.052117 | 2.9232 | 29 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75DIW-25155 | 2.4755 | 0.073771 | 2.98 | 28 | mg/L