## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2750044 | 2007-11-15 |  | 1.191 | 1.2675 | 93.9645 | -6.0355 | 0.093948 | -0.81428 | 0.02 | 2389 |  |  |  | ug/L | 75183-25DIW | TCMS111307
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2830033 | 2007-11-15 |  | 1.343 | 1.2675 | 105.9566 | 5.9566 | 0.093948 | 0.80364 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111307
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2890044 | 2007-11-15 |  | 1.245 | 1.2675 | 98.2249 | -1.7751 | 0.093948 | -0.2395 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111307
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2960091 | 2007-11-20 |  | 1.239 | 1.2675 | 97.7515 | -2.2485 | 0.093948 | -0.30336 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111507
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 3100048 | 2007-11-28 |  | 1.182 | 1.2975 | 91.0983 | -8.9017 | 0.096857 | -1.1925 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS112707
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 3240047 | 2007-12-07 |  | 1.494 | 1.2975 | 115.1445 | 15.1445 | 0.096857 | 2.0288 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS120607A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 3180059 | 2007-12-21 |  | 1.194 | 1.2975 | 92.0231 | -7.9769 | 0.096857 | -1.0686 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS122007A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 3380043 | 2008-01-10 |  | 0.6225 | 0.6225 | 100 | 2.2204e-14 | 0.031383 | 3.5377e-15 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS010808B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 3520008 | 2008-01-30 |  | 0.5928 | 0.6225 | 95.2289 | -4.7711 | 0.031383 | -0.94639 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS012908
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 3600056 | 2008-02-06 |  | 0.6376 | 0.6225 | 102.4257 | 2.4257 | 0.031383 | 0.48116 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS020408
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0090006 | 2008-02-07 |  | 1.213 | 1.26 | 96.2698 | -3.7302 | 0.09322 | -0.50418 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS020608
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0150164 | 2008-02-07 |  | 1.22 | 1.26 | 96.8254 | -3.1746 | 0.09322 | -0.42909 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS020608
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0230105 | 2008-02-13 |  | 1.262 | 1.26 | 100.1587 | 0.15873 | 0.09322 | 0.021455 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS021208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0300061 | 2008-02-13 |  | 1.258 | 1.26 | 99.8413 | -0.15873 | 0.09322 | -0.021455 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS021208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0360058 | 2008-02-13 |  | 0.667 | 0.67875 | 98.2689 | -1.7311 | 0.036839 | -0.31896 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS021208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0430009 | 2008-02-21 |  | 0.6538 | 0.67875 | 96.3241 | -3.6759 | 0.036839 | -0.67728 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS022008
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0510068 | 2008-03-13 |  | 0.619 | 0.67875 | 91.1971 | -8.8029 | 0.036839 | -1.6219 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TC031108
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0570033 | 2008-03-13 |  | 0.6159 | 0.67875 | 90.7403 | -9.2597 | 0.036839 | -1.7061 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TC031108
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0640055 | 2008-03-20 |  | 0.8248 | 0.8675 | 95.0778 | -4.9222 | 0.055148 | -0.77429 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS031908
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0710046 | 2008-03-24 |  | 0.8587 | 0.8675 | 98.9856 | -1.0144 | 0.055148 | -0.15957 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS032408
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0790010 | 2008-03-27 |  | 0.86 | 0.8675 | 99.1354 | -0.86455 | 0.055148 | -0.136 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS032608
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0850016 | 2008-04-02 |  | 0.8155 | 0.8675 | 94.0058 | -5.9942 | 0.055148 | -0.94293 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS040108
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0930080 | 2008-04-15 |  | 1.25 | 1.2675 | 98.6193 | -1.3807 | 0.093948 | -0.18627 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS041408
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1000065 | 2008-04-21 |  | 1.161 | 1.2675 | 91.5976 | -8.4024 | 0.093948 | -1.1336 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS042108
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1070167 | 2008-04-28 |  | 1.276 | 1.2675 | 100.6706 | 0.67061 | 0.093948 | 0.090476 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TC042808B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1140027 | 2008-04-28 |  | 1.237 | 1.2675 | 97.5937 | -2.4063 | 0.093948 | -0.32465 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TC042808B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1270109 | 2008-05-14 |  | 1.318 | 1.2975 | 101.58 | 1.58 | 0.096857 | 0.21165 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS051408
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1340120 | 2008-05-23 |  | 1.322 | 1.2975 | 101.8882 | 1.8882 | 0.096857 | 0.25295 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS052208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1420062 | 2008-06-03 |  | 1.333 | 1.2975 | 102.736 | 2.736 | 0.096857 | 0.36652 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS060208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1490059 | 2008-06-03 |  | 1.365 | 1.2975 | 105.2023 | 5.2023 | 0.096857 | 0.6969 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS060208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1490059 | 2008-06-03 |  | 1.365 | 1.2975 | 105.2023 | 5.2023 | 0.096857 | 0.6969 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS060208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1550062 | 2008-06-13 |  | 0.6322 | 0.6225 | 101.5582 | 1.5582 | 0.031383 | 0.30909 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TC061208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1620115 | 2008-06-26 |  | 0.6447 | 0.6225 | 103.5663 | 3.5663 | 0.031383 | 0.7074 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS062608
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1690049 | 2008-06-27 |  | 0.6747 | 0.6225 | 108.3855 | 8.3855 | 0.031383 | 1.6633 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS062608
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1760108 | 2008-07-11 |  | 0.6795 | 0.6225 | 109.1566 | 9.1566 | 0.031383 | 1.8163 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TC070808
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1900015 | 2008-07-17 |  | 1.311 | 1.26 | 104.0476 | 4.0476 | 0.09322 | 0.54709 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TC071708
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1970081 | 2008-07-24 |  | 1.276 | 1.26 | 101.2698 | 1.2698 | 0.09322 | 0.17164 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS072408
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2040257 | 2008-08-07 |  | 1.329 | 1.26 | 105.4762 | 5.4762 | 0.09322 | 0.74018 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS080708
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2110088 | 2008-08-07 |  | 1.292 | 1.26 | 102.5397 | 2.5397 | 0.09322 | 0.34327 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS080708
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2180102 | 2008-08-12 |  | 0.7571 | 0.67875 | 111.5433 | 11.5433 | 0.036839 | 2.1268 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS081108
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2250168 | 2008-09-02 |  | 0.7088 | 0.67875 | 104.4273 | 4.4273 | 0.036839 | 0.81572 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS090208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2320007 | 2008-09-03 |  | 0.7239 | 0.67875 | 106.6519 | 6.6519 | 0.036839 | 1.2256 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS090208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2390244 | 2008-09-04 |  | 0.6898 | 0.67875 | 101.628 | 1.628 | 0.036839 | 0.29996 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS090408
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2470129 | 2008-09-11 |  | 0.9405 | 0.8675 | 108.415 | 8.415 | 0.055148 | 1.3237 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS091108
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2550116 | 2008-09-19 |  | 0.9399 | 0.8675 | 108.3458 | 8.3458 | 0.055148 | 1.3128 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS091808
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2620151 | 2008-09-25 |  | 0.9322 | 0.8675 | 107.4582 | 7.4582 | 0.055148 | 1.1732 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS092508
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2690201 | 2008-10-07 |  | 0.9312 | 0.8675 | 107.3429 | 7.3429 | 0.055148 | 1.1551 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS100608
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 2810088 | 2008-10-15 |  | 0.6508 | 0.6225 | 104.5462 | 4.5462 | 0.031383 | 0.90178 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS101508
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 2900091 | 2008-10-30 |  | 0.7116 | 0.6225 | 114.3133 | 14.3133 | 0.031383 | 2.8392 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS102908
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 2970127 | 2008-11-04 |  | 0.7045 | 0.6225 | 113.1727 | 13.1727 | 0.031383 | 2.6129 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS110308
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 3040076 | 2008-11-12 |  | 0.6936 | 0.6225 | 111.4217 | 11.4217 | 0.031383 | 2.2656 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS111208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 3180086 | 2008-11-20 |  | 1.562 | 1.365 | 114.4322 | 14.4322 | 0.1034 | 1.9051 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS112008
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 3250102 | 2008-12-02 |  | 1.556 | 1.365 | 113.9927 | 13.9927 | 0.1034 | 1.8471 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120108
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 3360005 | 2008-12-04 |  | 1.502 | 1.365 | 110.0366 | 10.0366 | 0.1034 | 1.3249 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120308
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 3380126 | 2008-12-09 |  | 1.159 | 0.99 | 117.0707 | 17.0707 | 0.06703 | 2.5213 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS120908
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 3440095 | 2008-12-17 |  | 1.091 | 0.99 | 110.202 | 10.202 | 0.06703 | 1.5068 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS121608
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 3520220 | 2008-12-23 |  | 1.103 | 0.99 | 111.4141 | 11.4141 | 0.06703 | 1.6858 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS122308
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 3580001 | 2009-01-07 |  | 1.124 | 0.99 | 113.5354 | 13.5354 | 0.06703 | 1.9991 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS010609
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 0060002 | 2009-01-14 |  | 1.507 | 1.425 | 105.7544 | 5.7544 | 0.10923 | 0.75074 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011409
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 0150044 | 2009-01-21 |  | 1.573 | 1.425 | 110.386 | 10.386 | 0.10923 | 1.355 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012109
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 0200054 | 2009-01-29 |  | 1.545 | 1.425 | 108.4211 | 8.4211 | 0.10923 | 1.0986 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012909
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 0280068 | 2009-02-05 |  | 1.569 | 1.425 | 110.1053 | 10.1053 | 0.10923 | 1.3184 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS020509
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 0630001 | 2009-03-12 |  | 0.9136 | 0.8625 | 105.9246 | 5.9246 | 0.054663 | 0.93483 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031109
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 0690008 | 2009-03-18 |  | 0.9302 | 0.8625 | 107.8493 | 7.8493 | 0.054663 | 1.2385 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031809
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 0760076 | 2009-03-25 |  | 0.9403 | 0.8625 | 109.0203 | 9.0203 | 0.054663 | 1.4233 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS032509
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 0830099 | 2009-04-01 |  | 0.9272 | 0.8625 | 107.5014 | 7.5014 | 0.054663 | 1.1836 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS040109
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 0970129 | 2009-04-14 |  | 0.6536 | 0.6225 | 104.996 | 4.996 | 0.031383 | 0.991 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS041409
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1040074 | 2009-04-27 |  | 0.6686 | 0.6225 | 107.4056 | 7.4056 | 0.031383 | 1.469 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS042709
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1120019 | 2009-04-29 |  | 0.6437 | 0.6225 | 103.4056 | 3.4056 | 0.031383 | 0.67554 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS042909
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1180082 | 2009-05-05 |  | 0.7133 | 0.6225 | 114.5863 | 14.5863 | 0.031383 | 2.8933 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS050409
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1250012 | 2009-05-13 |  | 1.538 | 1.365 | 112.674 | 12.674 | 0.1034 | 1.673 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051309
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1330131 | 2009-05-20 |  | 1.542 | 1.365 | 112.967 | 12.967 | 0.1034 | 1.7117 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051909
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1390137 | 2009-06-03 |  | 1.613 | 1.365 | 118.1685 | 18.1685 | 0.1034 | 2.3983 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS060309
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1490255 | 2009-06-09 |  | 1.564 | 1.365 | 114.5788 | 14.5788 | 0.1034 | 1.9245 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS060809
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1540103 | 2009-06-16 |  | 1.141 | 0.99 | 115.2525 | 15.2525 | 0.06703 | 2.2527 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS061509
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1600137 | 2009-06-18 |  | 1.083 | 0.99 | 109.3939 | 9.3939 | 0.06703 | 1.3874 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS061709
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1680152 | 2009-07-27 |  | 1.147 | 0.99 | 115.8586 | 15.8586 | 0.06703 | 2.3422 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS072709
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1740113 | 2009-07-29 |  | 1.062 | 0.99 | 107.2727 | 7.2727 | 0.06703 | 1.0741 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS072909
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1880153 | 2009-08-04 |  | 1.643 | 1.425 | 115.2982 | 15.2982 | 0.10923 | 1.9959 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS080309
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1950082 | 2009-08-24 |  | 1.566 | 1.425 | 109.8947 | 9.8947 | 0.10923 | 1.2909 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082409
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 2020250 | 2009-08-26 |  | 1.656 | 1.425 | 116.2105 | 16.2105 | 0.10923 | 2.1149 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 2100061 | 2009-08-27 |  | 1.583 | 1.425 | 111.0877 | 11.0877 | 0.10923 | 1.4466 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 2460242 | 2009-10-06 |  | 0.9633 | 0.8625 | 111.687 | 11.687 | 0.054663 | 1.844 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100509
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 2530056 | 2009-10-07 |  | 0.937 | 0.8625 | 108.6377 | 8.6377 | 0.054663 | 1.3629 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 2590010 | 2009-10-08 |  | 0.926 | 0.8625 | 107.3623 | 7.3623 | 0.054663 | 1.1617 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 2660209 | 2009-10-14 |  | 0.8963 | 0.8625 | 103.9188 | 3.9188 | 0.054663 | 0.61834 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS101409
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2800006 | 2009-11-03 |  | 0.9232 | 0.8625 | 107.0377 | 7.0377 | 0.054663 | 1.1105 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110209
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2880093 | 2009-11-04 |  | 0.9205 | 0.8625 | 106.7246 | 6.7246 | 0.054663 | 1.0611 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2940101 | 2009-11-05 |  | 0.9237 | 0.8625 | 107.0957 | 7.0957 | 0.054663 | 1.1196 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 3010066 | 2009-11-05 |  | 0.9447 | 0.8625 | 109.5304 | 9.5304 | 0.054663 | 1.5038 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110509
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 3080153 | 2009-11-19 |  | 2.07 | 1.85 | 111.8919 | 11.8919 | 0.15045 | 1.4623 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS111909
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 3160024 | 2009-11-23 |  | 1.908 | 1.85 | 103.1351 | 3.1351 | 0.15045 | 0.38551 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS112309
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 3230023 | 2009-12-01 |  | 2.004 | 1.85 | 108.3243 | 8.3243 | 0.15045 | 1.0236 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120109
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 3280026 | 2009-12-08 |  | 2.131 | 1.85 | 115.1892 | 15.1892 | 0.15045 | 1.8677 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120709
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 3420124 | 2009-12-16 |  | 1.462 | 1.425 | 102.5965 | 2.5965 | 0.10923 | 0.33875 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS121609
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 3490063 | 2009-12-29 |  | 1.475 | 1.425 | 103.5088 | 3.5088 | 0.10923 | 0.45777 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS122909
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 3560089 | 2009-12-30 |  | 1.44 | 1.425 | 101.0526 | 1.0526 | 0.10923 | 0.13733 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS123009
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0050054 | 2010-01-11 |  | 1.593 | 1.5625 | 101.952 | 1.952 | 0.12256 | 0.24885 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS011110
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 3640015 | 2010-01-11 |  | 1.441 | 1.425 | 101.1228 | 1.1228 | 0.10923 | 0.14649 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011110
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0130075 | 2010-01-25 |  | 1.604 | 1.5625 | 102.656 | 2.656 | 0.12256 | 0.3386 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012510
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0200104 | 2010-01-27 |  | 1.585 | 1.5625 | 101.44 | 1.44 | 0.12256 | 0.18358 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012710
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0260007 | 2010-02-08 |  | 1.585 | 1.5625 | 101.44 | 1.44 | 0.12256 | 0.18358 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS020810
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0330034 | 2010-02-10 |  | 1.743 | 1.7125 | 101.781 | 1.781 | 0.13711 | 0.22245 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0400007 | 2010-02-17 |  | 1.756 | 1.7125 | 102.5401 | 2.5401 | 0.13711 | 0.31726 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021710
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0480102 | 2010-03-01 |  | 1.762 | 1.7125 | 102.8905 | 2.8905 | 0.13711 | 0.36102 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0540036 | 2010-03-01 |  | 1.769 | 1.7125 | 103.2993 | 3.2993 | 0.13711 | 0.41207 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0620052 | 2010-03-11 |  | 1.269 | 1.275 | 99.5294 | -0.47059 | 0.094675 | -0.063375 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0680117 | 2010-03-16 |  | 1.309 | 1.275 | 102.6667 | 2.6667 | 0.094675 | 0.35912 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031510
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0750187 | 2010-04-01 |  | 1.326 | 1.275 | 104 | 4 | 0.094675 | 0.53868 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040110
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0850053 | 2010-04-06 |  | 1.312 | 1.275 | 102.902 | 2.902 | 0.094675 | 0.39081 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040610
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0970008 | 2010-04-14 |  | 0.8804 | 0.8625 | 102.0754 | 2.0754 | 0.054663 | 0.32746 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS041310
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1030053 | 2010-04-22 |  | 0.8809 | 0.8625 | 102.1333 | 2.1333 | 0.054663 | 0.33661 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS042010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1110125 | 2010-05-11 |  | 0.8166 | 0.8625 | 94.6783 | -5.3217 | 0.054663 | -0.8397 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1170067 | 2010-05-13 |  | 0.8017 | 0.8625 | 92.9507 | -7.0493 | 0.054663 | -1.1123 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051210
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1240153 | 2010-06-08 |  | 1.831 | 1.85 | 98.973 | -1.027 | 0.15045 | -0.12629 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060810
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1320112 | 2010-06-09 |  | 1.84 | 1.85 | 99.4595 | -0.54054 | 0.15045 | -0.066467 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1390050 | 2010-06-10 |  | 1.821 | 1.85 | 98.4324 | -1.5676 | 0.15045 | -0.19276 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1460125 | 2010-07-01 |  | 1.838 | 1.85 | 99.3514 | -0.64865 | 0.15045 | -0.079761 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS063010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1530119 | 2010-07-06 |  | 1.428 | 1.425 | 100.2105 | 0.21053 | 0.10923 | 0.027466 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1590102 | 2010-07-07 |  | 1.461 | 1.425 | 102.5263 | 2.5263 | 0.10923 | 0.32959 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1660179 | 2010-07-09 |  | 1.488 | 1.425 | 104.4211 | 4.4211 | 0.10923 | 0.57679 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1730147 | 2010-07-09 |  | 1.44 | 1.425 | 101.0526 | 1.0526 | 0.10923 | 0.13733 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1880007 | 2010-08-06 |  | 1.617 | 1.5625 | 103.488 | 3.488 | 0.12256 | 0.44467 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080510
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1940127 | 2010-08-12 |  | 1.577 | 1.5625 | 100.928 | 0.928 | 0.12256 | 0.11831 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS081010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2010164 | 2010-08-12 |  | 1.545 | 1.5625 | 98.88 | -1.12 | 0.12256 | -0.14278 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS081010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2080055 | 2010-08-17 |  | 1.583 | 1.5625 | 101.312 | 1.312 | 0.12256 | 0.16726 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS081610
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2150153 | 2010-08-23 |  | 1.682 | 1.7125 | 98.219 | -1.781 | 0.13711 | -0.22245 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082310
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2230029 | 2010-08-25 |  | 1.671 | 1.7125 | 97.5766 | -2.4234 | 0.13711 | -0.30267 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082510
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2290204 | 2010-09-09 |  | 1.786 | 1.7125 | 104.292 | 4.292 | 0.13711 | 0.53606 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2370244 | 2010-09-09 |  | 1.749 | 1.7125 | 102.1314 | 2.1314 | 0.13711 | 0.2662 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2570121 | 2010-10-05 |  | 1.277 | 1.275 | 100.1569 | 0.15686 | 0.094675 | 0.021125 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS100410
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2600197 | 2010-10-12 |  | 1.341 | 1.275 | 105.1765 | 5.1765 | 0.094675 | 0.69712 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2660116 | 2010-10-12 |  | 1.34 | 1.275 | 105.098 | 5.098 | 0.094675 | 0.68656 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2730108 | 2010-10-13 |  | 1.34 | 1.275 | 105.098 | 5.098 | 0.094675 | 0.68656 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2790093 | 2010-10-19 |  | 1.338 | 1.275 | 104.9412 | 4.9412 | 0.094675 | 0.66543 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101810
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2870139 | 2010-11-17 |  | 1.294 | 1.275 | 101.4902 | 1.4902 | 0.094675 | 0.20069 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2930130 | 2010-11-17 |  | 1.3 | 1.275 | 101.9608 | 1.9608 | 0.094675 | 0.26406 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 3060132 | 2010-12-01 |  | 1.435 | 1.3673 | 104.9552 | 4.9552 | 0.10362 | 0.65381 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 3130097 | 2010-12-01 |  | 1.406 | 1.3673 | 102.8342 | 2.8342 | 0.10362 | 0.37395 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2990172 | 2010-12-01 |  | 1.372 | 1.275 | 107.6078 | 7.6078 | 0.094675 | 1.0246 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS113010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 3210135 | 2010-12-02 |  | 1.358 | 1.3673 | 99.3235 | -0.67654 | 0.10362 | -0.089266 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 3330028 | 2010-12-10 |  | 1.503 | 1.3673 | 109.9287 | 9.9287 | 0.10362 | 1.31 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS120710
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 3420081 | 2010-12-17 |  | 1.008 | 0.88925 | 113.3539 | 13.3539 | 0.057257 | 2.074 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS121510
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 3480061 | 2010-12-27 |  | 0.89 | 0.88925 | 100.0843 | 0.084341 | 0.057257 | 0.013099 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS122710
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 3550004 | 2011-01-05 |  | 0.8995 | 0.88925 | 101.1527 | 1.1527 | 0.057257 | 0.17902 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS010511
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 3640033 | 2011-01-12 |  | 0.9039 | 0.88925 | 101.6475 | 1.6475 | 0.057257 | 0.25586 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS011211
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0050065 | 2011-01-12 |  | 0.5685 | 0.5565 | 102.1563 | 2.1563 | 0.027825 | 0.43127 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011211
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0110050 | 2011-01-20 |  | 0.5551 | 0.5565 | 99.7484 | -0.25157 | 0.027825 | -0.050314 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011911
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0200046 | 2011-02-08 |  | 0.5567 | 0.5565 | 100.0359 | 0.035939 | 0.027825 | 0.0071878 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS020711
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0270096 | 2011-02-11 |  | 0.5527 | 0.5565 | 99.3172 | -0.68284 | 0.027825 | -0.13657 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TC02101A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0400093 | 2011-02-17 |  | 0.4447 | 0.4315 | 103.0591 | 3.0591 | 0.021575 | 0.61182 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS021611
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0470054 | 2011-02-24 |  | 0.4387 | 0.4315 | 101.6686 | 1.6686 | 0.021575 | 0.33372 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS022411
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0540114 | 2011-03-03 |  | 0.4096 | 0.4315 | 94.9247 | -5.0753 | 0.021575 | -1.0151 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030211
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0600061 | 2011-03-11 |  | 0.4086 | 0.4315 | 94.6929 | -5.3071 | 0.021575 | -1.0614 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030911
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0670038 | 2011-03-16 |  | 0.2688 | 0.27675 | 97.1274 | -2.8726 | 0.013838 | -0.57453 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS031611
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0740123 | 2011-03-21 |  | 0.2689 | 0.27675 | 97.1635 | -2.8365 | 0.013838 | -0.5673 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS032111
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0820093 | 2011-04-04 |  | 0.271 | 0.27675 | 97.9223 | -2.0777 | 0.013838 | -0.41554 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040411
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0890091 | 2011-04-06 |  | 0.2707 | 0.27675 | 97.8139 | -2.1861 | 0.013838 | -0.43722 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040611
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0960111 | 2011-04-13 |  | 1.31 | 1.275 | 102.7451 | 2.7451 | 0.094675 | 0.36969 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041311
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1020039 | 2011-04-20 |  | 1.339 | 1.275 | 105.0196 | 5.0196 | 0.094675 | 0.676 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041911
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1110009 | 2011-04-27 |  | 1.297 | 1.275 | 101.7255 | 1.7255 | 0.094675 | 0.23237 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS042711
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1180031 | 2011-05-05 |  | 1.316 | 1.275 | 103.2157 | 3.2157 | 0.094675 | 0.43306 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS050511
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1230162 | 2011-05-11 |  | 1.376 | 1.3673 | 100.64 | 0.63997 | 0.10362 | 0.084441 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS051111
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1320056 | 2011-05-24 |  | 1.413 | 1.3673 | 103.3461 | 3.3461 | 0.10362 | 0.4415 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS052311
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1380126 | 2011-06-13 |  | 1.401 | 1.3673 | 102.4685 | 2.4685 | 0.10362 | 0.3257 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS061311
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1440149 | 2011-06-14 |  | 1.398 | 1.3673 | 102.249 | 2.249 | 0.10362 | 0.29675 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS061311
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1580111 | 2011-06-27 |  | 0.9012 | 0.88925 | 101.3438 | 1.3438 | 0.057257 | 0.20871 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS062311
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1670008 | 2011-07-08 |  | 0.8908 | 0.88925 | 100.1743 | 0.1743 | 0.057257 | 0.027071 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1730008 | 2011-07-08 |  | 0.8862 | 0.88925 | 99.657 | -0.34299 | 0.057257 | -0.053268 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1800141 | 2011-07-13 |  | 0.9226 | 0.88925 | 103.7504 | 3.7504 | 0.057257 | 0.58246 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS071211
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1890147 | 2011-07-20 |  | 0.5726 | 0.5565 | 102.8931 | 2.8931 | 0.027825 | 0.57862 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS071911
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1950182 | 2011-07-26 |  | 0.5695 | 0.5565 | 102.336 | 2.336 | 0.027825 | 0.46721 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072511
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2010129 | 2011-07-28 |  | 0.5729 | 0.5565 | 102.947 | 2.947 | 0.027825 | 0.5894 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072711
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2080107 | 2011-08-05 |  | 0.4812 | 0.5565 | 86.469 | -13.531 | 0.027825 | -2.7062 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS080411
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2150108 | 2011-08-11 |  | 0.3739 | 0.4315 | 86.6512 | -13.3488 | 0.021575 | -2.6698 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081111
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2210102 | 2011-08-24 |  | 0.4235 | 0.4315 | 98.146 | -1.854 | 0.021575 | -0.3708 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS082411
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2290149 | 2011-08-30 |  | 0.4968 | 0.4315 | 115.1333 | 15.1333 | 0.021575 | 3.0267 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS083011
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2360214 | 2011-08-31 |  | 0.4137 | 0.4315 | 95.8749 | -4.1251 | 0.021575 | -0.82503 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS083111