## K_FIL_AA_00935AA030
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20013120018 | 2001-11-26 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT330A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20013390030 | 2001-12-07 | -0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT341C | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20013480015 | 2001-12-18 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT352A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20013520049 | 2001-12-18 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT353A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20013620078 | 2001-12-31 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT365B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020020023 | 2002-01-09 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT009A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020110023 | 2002-01-14 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT014A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020230041 | 2002-01-25 | 0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT025B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020370009 | 2002-02-07 | 0.07 | E0.07 | 0.06 | 0054 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | KDT038A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020320088 | 2002-02-07 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT038A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020460027 | 2002-02-19 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT050B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020570006 | 2002-02-28 | 0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT059A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020590006 | 2002-03-04 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT063A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020670003 | 2002-03-12 | -0.03 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT071B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020740021 | 2002-03-18 | -0.04 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT077A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020810195 | 2002-03-25 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT084A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020850080 | 2002-03-28 | 0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT087A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020930200 | 2002-04-08 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT098A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20021010037 | 2002-04-12 | 0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT102A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20021140086 | 2002-04-29 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT119A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20021140087 | 2002-04-29 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT119A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20021260129 | 2002-05-09 | -0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT129A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20021300100 | 2002-05-14 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT134A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20021340159 | 2002-05-20 | -0.03 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT140A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20021510051 | 2002-06-04 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT155A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20021650022 | 2002-06-19 | -0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT170A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20021820021 | 2002-07-09 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT190A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20021960256 | 2002-07-22 | -0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT203B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20022060089 | 2002-08-06 | -0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT218A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20022210020 | 2002-08-20 | -0.04 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT232C | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20022330194 | 2002-09-03 | 0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT246A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20022470010 | 2002-09-16 | -0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT259B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20022940042 | 2002-11-07 | -0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT311A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20022970031 | 2002-11-12 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT316B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20023050035 | 2002-11-19 | 0.07 | E0.07 | 0.06 | 0054 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | KDT319A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20023310016 | 2002-12-05 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT339A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20023360016 | 2002-12-06 | -0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT340A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20023500101 | 2002-12-18 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT352A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20023650020 | 2003-01-08 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT008A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20030140012 | 2003-01-17 | 0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT017A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20030290018 | 2003-01-31 | -0.06 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT031B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20030350017 | 2003-02-05 | -0.04 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT036A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20030570048 | 2003-03-07 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT066C | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20030660160 | 2003-04-22 | -0.08 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT112B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20030860013 | 2003-05-02 | -0.03 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT122B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20030920004 | 2003-05-02 | -0.04 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT122D | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20031080228 | 2003-05-14 | -0.03 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT134C | 315 | 00935AA030 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B