## Mg_UNF_ICP_00927PLO07
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150970056 | 2015-05-28 | 0.0004 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15148A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150900043 | 2015-06-08 | 0.0003 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15156A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150850036 | 2015-06-08 | 0.0019 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15156A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151180068 | 2015-06-09 | 0.001 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15156A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151240061 | 2015-06-10 | 0.0003 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15159C | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151310079 | 2015-06-10 | 0.0009 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15159C | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151140030 | 2015-06-12 | 0.0024 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15163A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151050033 | 2015-06-12 | 0.0074 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15163A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151460099 | 2015-06-12 | -0.0019 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15163A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151390187 | 2015-06-12 | -0.0016 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15163A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151620207 | 2015-06-30 | 0.0003 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15181A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151530206 | 2015-07-02 | 0.0017 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15182B | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151730011 | 2015-07-02 | -0.0005 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15182B | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151660042 | 2015-07-02 | 0.0023 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15182B | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151800046 | 2015-07-31 | -0.0012 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15212A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151870010 | 2015-08-03 | 0.0011 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15215C | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152010048 | 2015-08-03 | 0.0026 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15215C | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151940021 | 2015-08-03 | 0.0006 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15215C | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152080060 | 2015-08-28 | -0.0007 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15239A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152150069 | 2015-09-01 | -0.0011 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15243A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152230125 | 2015-09-03 | -0.0009 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15246D | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152360154 | 2015-09-21 | 0.0006 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15264A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152330001 | 2015-09-21 | 0.0026 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15264A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152430092 | 2015-09-25 | 0.0004 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15267C | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152510007 | 2015-10-02 | -0.0004 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15274A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152590161 | 2015-10-14 | 0.0017 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15287A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152640021 | 2015-10-14 | 0.0017 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15287A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152710071 | 2015-10-14 | -0.001 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15287A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152780004 | 2015-10-14 | -0.0022 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15287A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152860155 | 2015-10-27 | -0.001 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15300A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152920034 | 2015-11-10 | 0.0023 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15314A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152990064 | 2015-11-10 | 0.0007 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15314A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153200034 | 2015-12-02 | -0.0001 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15336A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153140002 | 2015-12-02 | -0.0004 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15336A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153060029 | 2015-12-02 | -0.0002 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15336A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153500159 | 2015-12-31 | -0.0016 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153550010 | 2015-12-31 | -0.0015 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153420009 | 2015-12-31 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153340015 | 2015-12-31 | -0.0008 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153270007 | 2015-12-31 | -0.0001 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160050028 | 2016-01-20 | -0.0005 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16020A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160110004 | 2016-02-02 | 0.0017 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16033A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153630044 | 2016-02-02 | 0.0035 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16033A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160190013 | 2016-02-02 | 0.0005 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16033A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160250022 | 2016-02-02 | 0.0006 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16033A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160320006 | 2016-02-16 | 0.0013 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16047A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160400078 | 2016-03-07 | 0.0007 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16067A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160470012 | 2016-03-07 | 0.0025 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16067A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160600016 | 2016-03-10 | 0.0008 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16069A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160530011 | 2016-03-10 | 0.0009 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16069A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160670010 | 2016-03-21 | -0.0021 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16081B | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160740009 | 2016-03-22 | -0.0015 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16081B | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160810060 | 2016-04-05 | -0.0008 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16095A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160950040 | 2016-04-15 | 0.0009 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16103A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160880038 | 2016-04-15 | 0.0008 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16103A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161020022 | 2016-04-19 | -0.0033 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16109B | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161100122 | 2016-05-18 | 0.0019 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16139B | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161160087 | 2016-05-18 | 0.0004 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16139B | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161230039 | 2016-05-19 | 0.0026 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16139B | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161590160 | 2016-06-29 | -0.0006 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16181A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161660161 | 2016-06-29 | 0.0028 | <0.01 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16181A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161740074 | 2016-08-12 | 0.0032 | <0.0100 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16225A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161800085 | 2016-08-12 | -0.001 | <0.0100 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16225A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162230010 | 2016-09-12 | 0.0005 | <0.0100 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16256A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161270011 | 2016-09-21 | 0 | <0.0100 | 0.01 | 3502 | o | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16265B | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161480184 | 2016-09-26 | 0.0004 | <0.0100 | 0.01 | 3502 | o | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16270A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161520022 | 2016-09-26 | 0.0004 | <0.0100 | 0.01 | 3502 | o | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | ICPOE16270A | ICP1 | 00927PLO07 | 80020 | 2015-05-28 | 2016-09-26 |  |  | OFR98165