## NH3-N_FIL_COL_00608CL039
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20013110128 | 2001-11-15 | 0.004 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL01313A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20013390004 | 2001-12-07 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL01341A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20013480009 | 2001-12-14 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL01348A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20013520043 | 2001-12-20 | -0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL01353A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20013600208 | 2002-01-03 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL02002A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20020020006 | 2002-01-09 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL02009A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20020110004 | 2002-01-17 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL02015A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20020220080 | 2002-01-23 | -0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL02023A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20020320103 | 2002-02-08 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL02039A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20020360013 | 2002-02-08 | 0.003 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL02039A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20020460046 | 2002-02-20 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL02051A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20020570017 | 2002-03-04 | 0.007 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL02058A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20020600007 | 2002-03-22 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL02065A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20020670024 | 2002-03-29 | 0.006 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL02081A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20020730106 | 2002-04-01 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL02088A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20020810193 | 2002-04-03 | 0 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL02093A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20020850093 | 2002-04-03 | 0 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL02093A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20020930111 | 2002-04-05 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL02095A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20021010014 | 2002-04-17 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL02102A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20021140034 | 2002-04-26 | -0.003 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL115A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20021140035 | 2002-04-26 | -0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL115A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20021210087 | 2002-05-13 | 0.004 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL127A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20021300018 | 2002-05-17 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL135A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20021330224 | 2002-05-22 | -0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL141B | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20021420157 | 2002-05-30 | 0 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL148A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20021510057 | 2002-06-10 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL158A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20021550019 | 2002-06-11 | -0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL161A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20021650005 | 2002-06-20 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL171B | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20021690011 | 2002-06-21 | 0 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL172A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20021790006 | 2002-07-02 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL183A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20021830026 | 2002-07-09 | 0 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL190A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20021960234 | 2002-07-16 | -0.005 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL197A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20021970116 | 2002-07-17 | -0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL198A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20022060077 | 2002-08-01 | 0.004 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL211A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20022170107 | 2002-08-16 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL221A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20022210007 | 2002-08-20 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL231A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20022280008 | 2002-08-27 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL235A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20022340186 | 2002-08-29 | 0 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL240A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20022460135 | 2002-09-10 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL253A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2002 | 20022470018 | 2002-09-10 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL253A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20022960022 | 2002-10-30 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL302A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20022970048 | 2002-10-30 | 0.003 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL302A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20022970049 | 2002-10-30 | 0.003 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL302A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20022970050 | 2002-10-30 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL302A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20023040033 | 2002-11-14 | 0.004 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL317A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20023310020 | 2002-12-06 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL340A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20023360020 | 2002-12-06 | 0.003 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL340A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20023330096 | 2002-12-06 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL340A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20023370025 | 2002-12-10 | 0 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL344A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20023370026 | 2002-12-10 | 0 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL344A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20023500092 | 2002-12-18 | 0 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL352B | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20023500166 | 2002-12-23 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL357A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20023650009 | 2003-01-07 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL007A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20030020002 | 2003-01-07 | 0 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL007A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20030140019 | 2003-01-17 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL017A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20030150009 | 2003-01-17 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL017A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20030300004 | 2003-02-05 | 0.01 | E0.010 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | NTLL036A |  | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20030310028 | 2003-02-05 | -0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL036A |  | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20030350008 | 2003-02-05 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL036A |  | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20030410034 | 2003-02-27 | 0.005 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL058A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20030570061 | 2003-03-07 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL066B | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20030590040 | 2003-03-12 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL071A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20030660148 | 2003-03-21 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL080A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20030710021 | 2003-03-21 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL080A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20030860023 | 2003-04-08 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL098A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20030900015 | 2003-04-10 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL100A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20030920027 | 2003-04-10 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL100A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20030970018 | 2003-04-16 | 0.003 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL106A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20031080208 | 2003-04-29 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL118A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20031200043 | 2003-05-12 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL132A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20031220070 | 2003-05-13 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL133A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20031290084 | 2003-05-16 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL136A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20031400115 | 2003-05-30 | 0 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL150A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20031430019 | 2003-06-03 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL154A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20031480059 | 2003-06-04 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL155A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20031600109 | 2003-07-01 | -0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL178A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20031630053 | 2003-07-02 | 0 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL183A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20031700013 | 2003-07-07 | 0 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL188A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20031770041 | 2003-07-15 | 0.003 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL196A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20031820037 | 2003-07-17 | 0.003 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL198A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20031900098 | 2003-07-21 | 0.004 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL199A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20031960025 | 2003-07-23 | 0 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL204A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20032040043 | 2003-08-01 | 0 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL213A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20032100004 | 2003-08-06 | 0 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL218A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20032180019 | 2003-08-19 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL231A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20032250256 | 2003-08-29 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL241A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20032310028 | 2003-09-10 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL252B |  | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20032380029 | 2003-09-17 | 0.002 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL260A |  | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20032450195 | 2003-09-24 | 0.003 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL267A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20032520179 | 2003-09-26 | 0.001 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL269A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20032600107 | 2003-10-08 | 0 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL281A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2003 | 20032660009 | 2003-10-10 | 0 | <0.015 | 0.008 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL283A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040050016 | 2004-01-08 | 0 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL008A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040070032 | 2004-01-08 | 0 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL008A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040090020 | 2004-01-14 | 0 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL014A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040150075 | 2004-01-21 | 0 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL021A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040200023 | 2004-01-27 | 0.003 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL027A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040210154 | 2004-01-28 | -0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL028A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040230030 | 2004-01-30 | -0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL030A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040270036 | 2004-02-04 | -0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL035A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040300012 | 2004-02-06 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL037A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040340024 | 2004-02-11 | -0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL042A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040370017 | 2004-02-12 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL043A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040420001 | 2004-02-13 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL044A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040440035 | 2004-02-19 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL050A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040490025 | 2004-02-25 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL056A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040510134 | 2004-02-27 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL058A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040550018 | 2004-03-01 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL061A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040580032 | 2004-03-03 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL063A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040650001 | 2004-03-11 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL071A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040680093 | 2004-03-12 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL072A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040710005 | 2004-03-16 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL076A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040720029 | 2004-03-23 | -0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL083A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040760010 | 2004-03-31 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL090B | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040790023 | 2004-04-06 | 0 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL097A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040830056 | 2004-04-08 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL099A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040850021 | 2004-04-09 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL100A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040910012 | 2004-04-12 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL103A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040930009 | 2004-04-15 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL106A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20040980007 | 2004-04-20 | -0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL111A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20041050022 | 2004-04-23 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL114A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20041130016 | 2004-05-04 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL125A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20041200046 | 2004-05-07 | 0.003 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL128B | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20041260099 | 2004-05-12 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL133A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20041400016 | 2004-05-25 | 0 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL145F | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20041470132 | 2004-06-02 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL153C | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20041550019 | 2004-06-08 | 0 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL156A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20041610055 | 2004-06-10 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL161B | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20041700080 | 2004-06-21 | -0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL170C | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20041750057 | 2004-06-24 | 0 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL176A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20041820035 | 2004-07-01 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL183A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20041900062 | 2004-07-09 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL191A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20041960050 | 2004-07-15 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL197B | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20042040039 | 2004-07-23 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL205A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20042110015 | 2004-07-30 | 0 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL212A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20042170123 | 2004-08-05 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL218A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20042240114 | 2004-08-12 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL225A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20042320138 | 2004-08-20 | 0 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL232C | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20042320136 | 2004-08-20 | -0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL232C | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20042330206 | 2004-08-23 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL236B | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20042370105 | 2004-08-25 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL238A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20042400089 | 2004-08-30 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL243A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2004 | 20042450138 | 2004-09-02 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL246A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20043240012 | 2004-11-22 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL327A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20043310059 | 2004-12-01 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL336B | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20043280048 | 2004-12-02 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL336A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20043380002 | 2004-12-06 | 0 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL341A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20043380005 | 2004-12-06 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL341A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20043440147 | 2004-12-13 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL348A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20043450069 | 2004-12-13 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL348A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20043510018 | 2004-12-20 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL352A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20043520023 | 2004-12-20 | 0 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL355A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20043580035 | 2005-01-03 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL003A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20043580037 | 2005-01-03 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL003A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20043650002 | 2005-01-03 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL003A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20050070016 | 2005-01-10 | -0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL010B | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20050130091 | 2005-01-14 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL014A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20050200048 | 2005-01-21 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL021A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20050260024 | 2005-01-28 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL028A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20050340020 | 2005-02-04 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL035A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20050410004 | 2005-02-14 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL045A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20050480005 | 2005-02-22 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL053A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20050550024 | 2005-02-25 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL055A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20050670011 | 2005-03-09 | 0.029 | 0.029 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | NTLL068A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20050700004 | 2005-03-14 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL073A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20050700007 | 2005-03-14 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL073A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20050750004 | 2005-03-17 | 0.004 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL076A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20050840096 | 2005-03-28 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL087A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20050880116 | 2005-03-30 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL089A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20050950044 | 2005-04-06 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL096A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20051020018 | 2005-04-13 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL103A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20051110007 | 2005-04-22 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL112A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20051170012 | 2005-04-28 | 0.003 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL118A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20051250003 | 2005-05-06 | 0 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL126A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20051320029 | 2005-05-13 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL133A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20051380014 | 2005-05-19 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL139A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20051440043 | 2005-05-25 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL145A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20051530021 | 2005-06-03 | 0 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL154A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20051590025 | 2005-06-09 | -0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL160A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20051660174 | 2005-06-16 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL167A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20051740019 | 2005-06-24 | 0 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL175A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20051800189 | 2005-06-30 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL181A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20051880018 | 2005-07-08 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL189A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20051940015 | 2005-07-14 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL195A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20052010007 | 2005-07-21 | 0.003 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL202A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20052160005 | 2005-08-11 | 0.003 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL223A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20052160007 | 2005-08-11 | 0.003 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL223A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20052210012 | 2005-08-15 | 0 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL224D | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20052300009 | 2005-08-23 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL235A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20052370002 | 2005-08-29 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL238A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20052430006 | 2005-09-01 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL244A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20052520006 | 2005-09-12 | 0 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL255A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2005 | 20052590035 | 2005-09-19 | 0 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL262A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2006 | 20061220099 | 2006-05-04 | -0.003 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL124B | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2006 | 20061280111 | 2006-05-10 | -0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL130A | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | 2006 | 20061370016 | 2006-05-19 | -0.002 | <0.010 | 0.005 | 1980 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NTLL139B | LLN | 00608CL039 | 80020 | 2001-11-15 | 2006-05-19 | 0.01 | 0.3 | I252589 | H