## NH3-N_UNF_CFA_00610CL017
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20050880113 | 2005-04-07 | 0.003 | <0.01 |  | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA097A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20050950047 | 2005-04-07 | 0.006 | <0.01 |  | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA097A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20051020014 | 2005-04-15 | 0.001 | <0.01 |  | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA105A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20051110015 | 2005-04-26 | 0.006 | <0.01 |  | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA116A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20051170115 | 2005-05-06 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA126A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20051250008 | 2005-05-06 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA126A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20051320038 | 2005-05-18 | 0.008 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA138A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20051380017 | 2005-05-24 | 0.007 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA144A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20051440052 | 2005-06-01 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA152A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20051530012 | 2005-06-10 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA161A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20051590036 | 2005-06-10 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA161A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20051660117 | 2005-06-22 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA173A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20051740022 | 2005-06-30 | 0.008 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA181A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20051800191 | 2005-06-30 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA181A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20051880028 | 2005-07-08 | 0.01 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA189A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20051940012 | 2005-07-19 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA200A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20052010014 | 2005-07-27 | 0.007 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA208A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20052160012 | 2005-08-10 | 0 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA222A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20052160009 | 2005-08-10 | 0 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA222A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20052210015 | 2005-08-10 | -0.001 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA222A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20052300011 | 2005-08-31 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA243A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20052370004 | 2005-09-09 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA250A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20052430012 | 2005-09-09 | 0 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA250A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20052520005 | 2005-09-16 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA259A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2005 | 20052590030 | 2005-10-07 | 0.009 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA280A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2006 | 20061220099 | 2006-05-05 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA125A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2006 | 20061370016 | 2006-05-18 | 0.02 | E0.02 | 0.02 | 2188 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA138A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2006 | 20061280111 | 2006-05-18 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA138A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2006 | 20061580018 | 2006-06-08 | 0.016 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA159A | LLN | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2006 | 20061670021 | 2006-06-27 | -0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA178A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2006 | 20061730014 | 2006-06-27 | -0.003 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA178A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2006 | 20061880009 | 2006-07-26 | -0.001 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA207A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2006 | 20061950007 | 2006-07-26 | -0.006 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA207A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2006 | 20062020314 | 2006-07-26 | -0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA207A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2006 | 20062220039 | 2006-08-30 | -0.015 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA242A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2006 | 20062270273 | 2006-08-30 | -0.012 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA242A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2006 | 20062350182 | 2006-08-30 | -0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA242A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2006 | 20062500008 | 2006-09-25 | -0.01 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA265A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2006 | 20062540016 | 2006-09-25 | -0.001 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA265A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2006 | 20062620013 | 2006-09-25 | -0.014 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA265A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20070120012 | 2007-01-19 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA019A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20070180071 | 2007-01-19 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA019A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20070250023 | 2007-01-31 | -0.001 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA031A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20070400103 | 2007-02-20 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA051A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20070460015 | 2007-02-20 | 0.008 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA051A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20070540023 | 2007-02-28 | 0.011 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA059A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20070580141 | 2007-02-28 | 0.012 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA059A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20070650009 | 2007-03-13 | 0.007 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA072A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20070710075 | 2007-03-13 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA072B | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20070780128 | 2007-03-22 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA081A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20070860217 | 2007-03-28 | 0.008 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA087A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20070930070 | 2007-04-04 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA094A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20070990050 | 2007-04-12 | 0.009 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA102A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20071070021 | 2007-04-25 | 0.015 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA115A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20071130120 | 2007-04-25 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA115A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20071200089 | 2007-05-01 | -0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA121A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20071280019 | 2007-05-10 | 0.009 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA130A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20071340113 | 2007-05-16 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA136A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20071410089 | 2007-05-23 | 0.008 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA143A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20071500033 | 2007-06-11 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA162A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20071560026 | 2007-06-11 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA162A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20071620045 | 2007-06-20 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA171A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20071690119 | 2007-06-20 | 0.011 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA171A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20071770201 | 2007-07-05 | 0.021 | E0.02 | 0.02 | 2188 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | NUTA186A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20071830158 | 2007-07-05 | 0.014 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA186A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20071900105 | 2007-07-20 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA201A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20072040101 | 2007-08-01 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA213A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20072110162 | 2007-08-01 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA213A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20072210252 | 2007-08-13 | 0.008 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA225A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20072260198 | 2007-08-21 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA233A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20072330109 | 2007-09-06 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA249A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20072400035 | 2007-09-06 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA249A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20072480018 | 2007-09-06 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA249A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20072540015 | 2007-09-18 | 0.095 | 0.1 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | NUTA261A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20072600129 | 2007-09-18 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA261A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2007 | 20072670056 | 2007-10-16 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA289A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20072850025 | 2007-10-16 | -0.003 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA289A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20072890056 | 2007-11-07 | -0.001 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA311A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20072960186 | 2007-11-07 | -0.003 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA311A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20073020065 | 2007-11-07 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA311A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20073100012 | 2007-11-07 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA311A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20073170062 | 2007-11-14 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA317A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20073230113 | 2007-11-27 | -0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA331A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20073300042 | 2007-11-27 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA331A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20073370069 | 2007-12-12 | -0.01 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA346A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20073440039 | 2007-12-12 | -0.02 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA346A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20073510098 | 2007-12-21 | -0.003 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA355A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20073620004 | 2008-01-08 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA008A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20080070023 | 2008-01-08 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA008A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20080140027 | 2008-01-24 | -0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA024A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20080230021 | 2008-01-24 | -0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA024A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20080280050 | 2008-02-05 | -0.001 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA036A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20080360051 | 2008-02-20 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA051A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20080420072 | 2008-02-20 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA051A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20080510055 | 2008-02-27 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA058A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20080560070 | 2008-02-27 | -0.003 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA058A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20080630067 | 2008-03-07 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA067A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20080700074 | 2008-03-20 | -0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA080A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20080770124 | 2008-03-20 | 0 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA080A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20080840064 | 2008-04-01 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA092A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20080920083 | 2008-04-14 | -0.001 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA105A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20080980084 | 2008-04-14 | 0 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA105A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20081050114 | 2008-04-28 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA119A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20081120033 | 2008-04-28 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA119A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20081190055 | 2008-05-08 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA129A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20081260070 | 2008-05-08 | 0.008 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA129A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20081330112 | 2008-05-20 | 0.012 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA141A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20081400061 | 2008-05-20 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA141A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20081480068 | 2008-06-03 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA155A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20081540109 | 2008-06-03 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA155A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20081620017 | 2008-06-17 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA169A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20081680067 | 2008-06-17 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA169A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20081750128 | 2008-06-27 | 0.007 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA179A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20081820059 | 2008-07-11 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA193A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20081890044 | 2008-07-11 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA193A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20081970139 | 2008-07-23 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA205A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20082030127 | 2008-07-23 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA205A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20082190011 | 2008-08-18 | -0.003 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA231A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20082250010 | 2008-08-18 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA231A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20082310131 | 2008-08-27 | -0.001 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA240A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20082380080 | 2008-08-27 | -0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA240A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20082460098 | 2008-09-03 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA247A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20082520008 | 2008-09-09 | -0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA253A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20082590105 | 2008-09-24 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA268A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20082660047 | 2008-09-24 | -0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA268A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2008 | 20082730062 | 2008-10-03 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA277A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20082800042 | 2008-10-14 | -0.003 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA288A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20082880040 | 2008-10-23 | -0.003 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA297A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20082940063 | 2008-10-23 | -0.003 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA297A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20083010109 | 2008-11-18 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA323A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20083080100 | 2008-11-18 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA323A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20083150065 | 2008-11-18 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA323A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20083220064 | 2008-11-18 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA323A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20083290062 | 2008-12-01 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA336A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20083360040 | 2008-12-11 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA346A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20083450064 | 2008-12-11 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA346A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20083500071 | 2008-12-18 | -0.001 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA353A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20083570034 | 2008-12-24 | 0.009 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA359A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20083650083 | 2009-01-08 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA008A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20090050019 | 2009-01-08 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA008A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20090120049 | 2009-01-28 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA028A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20090200036 | 2009-01-28 | 0.008 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA028A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20090260027 | 2009-01-28 | 0.008 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA028A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20090330037 | 2009-02-11 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA042A |  | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20090400032 | 2009-02-11 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA042A |  | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20090480058 | 2009-02-20 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA051A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20090540030 | 2009-03-03 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA062A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20090610057 | 2009-03-03 | 0 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA062A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20090680045 | 2009-03-11 | 0.007 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA070A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20090750048 | 2009-03-17 | -0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA076A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20090820029 | 2009-03-25 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA084A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20090890069 | 2009-04-08 | -0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA098A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20090960054 | 2009-04-08 | -0.001 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA098A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20091030081 | 2009-04-21 | -0.008 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA111A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20091110135 | 2009-04-28 | -0.008 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA118A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20091170110 | 2009-04-28 | -0.009 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA118A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20091240123 | 2009-05-13 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA133A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20091320020 | 2009-05-13 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA133A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20091380122 | 2009-05-20 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA140A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20091460188 | 2009-06-02 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA153A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20091520151 | 2009-06-02 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA153A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20091590088 | 2009-06-12 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA163A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20091660206 | 2009-06-26 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA177A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20091730218 | 2009-06-26 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA177A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20091800174 | 2009-07-10 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA191A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20091870025 | 2009-07-10 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA191A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20091950026 | 2009-07-27 | 0.007 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA208A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20092010116 | 2009-07-27 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA208A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20092090263 | 2009-08-13 | 0.008 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA225A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20092150073 | 2009-08-13 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA225A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20092220169 | 2009-08-13 | 0.007 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA225A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20092290211 | 2009-08-26 | 0 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA238A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20092360171 | 2009-08-26 | 0.008 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA238A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20092430155 | 2009-09-09 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA252A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20092520132 | 2009-09-23 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA266A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20092570049 | 2009-09-23 | -0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA266A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20092640026 | 2009-09-23 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA266A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2009 | 20092720011 | 2009-10-09 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA282A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20151240056 | 2015-05-08 | 0.016 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA128A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20151310072 | 2015-05-19 | 0.008 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA134A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20151390199 | 2015-05-22 | 0 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA142A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20151460122 | 2015-06-05 | 0.001 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA156A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20151530197 | 2015-06-05 | 0.003 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA156A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20151620206 | 2015-06-25 | 0.017 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA175A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20151660033 | 2015-06-25 | 0.012 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA175A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20151730017 | 2015-06-25 | 0.002 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA175A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20151870013 | 2015-07-15 | 0.006 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA196A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20151800056 | 2015-07-15 | -0.005 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA196A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20151940026 | 2015-07-15 | 0.002 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA196A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20152150081 | 2015-08-20 | 0.009 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA232A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20152010054 | 2015-08-20 | 0.01 | <0.020 | 0.02 | 2188 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA232A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20152080071 | 2015-08-20 | 0.009 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA232A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20152230123 | 2015-08-20 | 0.006 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA232A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20152330023 | 2015-08-24 | 0.005 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA236A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20152360161 | 2015-09-03 | -0.005 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA246A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20152430087 | 2015-09-03 | -0.002 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA246A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20152510015 | 2015-09-25 | 0.005 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA268A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20152640031 | 2015-10-23 | 0.002 | <0.02 | 0.02 | 2188 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | NUTA275A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20152590168 | 2015-10-23 | 0 | <0.02 | 0.02 | 2188 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | NUTA275A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2015 | 20152710074 | 2015-10-23 | -0.004 | <0.02 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA275A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20152920041 | 2015-10-30 | -0.001 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA303A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20152780015 | 2015-10-30 | 0.012 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA303A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20152860162 | 2015-10-30 | 0.002 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA303A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20152990071 | 2015-10-30 | 0.007 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA303A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20153060024 | 2015-11-06 | -0.004 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA310A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20153140001 | 2015-12-01 | 0.005 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA327A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20153270005 | 2015-12-02 | 0.008 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA336A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20153340010 | 2015-12-02 | 0.002 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA336A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20153200028 | 2015-12-02 | 0.011 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA336A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20153420008 | 2015-12-18 | 0.002 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA351A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20153500167 | 2015-12-18 | 0.004 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA351A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20160110012 | 2016-01-14 | -0.008 | <0.02 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA014A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20153550014 | 2016-01-14 | 0 | <0.02 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA014A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20160050037 | 2016-01-14 | 0 | <0.02 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA014A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20153630051 | 2016-01-14 | -0.003 | <0.02 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA014A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20160250029 | 2016-02-10 | -0.01 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA041A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20160320014 | 2016-02-10 | -0.01 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA041A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20160190020 | 2016-02-10 | -0.005 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA041A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20160400086 | 2016-03-07 | 0.006 | <0 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA060A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20160470018 | 2016-03-07 | -0.001 | <0 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA060A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20160530019 | 2016-03-10 | -0.006 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA070A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20160670017 | 2016-03-10 | -0.004 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA070A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20160600020 | 2016-03-10 | -0.003 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA070A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20160740016 | 2016-04-01 | 0.007 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA091A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20160810071 | 2016-04-06 | 0 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA096A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20160880041 | 2016-04-06 | -0.004 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA096A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20160950050 | 2016-04-06 | -0.007 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA096A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20161020031 | 2016-04-18 | 0.003 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA109A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20161270015 | 2016-05-11 | -0.004 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA130A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20161230047 | 2016-05-11 | -0.003 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA130A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20161160095 | 2016-05-11 | -0.014 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA130A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20161100131 | 2016-05-11 | -0.01 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA130A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20161480203 | 2016-05-31 | 0.001 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA148A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20161520029 | 2016-06-29 | -0.007 | <0.02 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA180A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20161590161 | 2016-06-29 | -0.005 | <0.02 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA180A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20161660157 | 2016-06-29 | -0.005 | <0.02 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA180A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20161740080 | 2016-06-29 | -0.003 | <0.02 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA180A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20161870038 | 2016-07-06 | 0.001 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA188A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20161800089 | 2016-07-06 | -0.001 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA188A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20161940115 | 2016-07-22 | -0.007 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA204A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20162010261 | 2016-07-22 | -0.003 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA204A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20162080237 | 2016-07-29 | -0.003 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA211A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20162150194 | 2016-08-15 | -0.003 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA228A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20162230012 | 2016-08-15 | 0.008 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA228A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20162290136 | 2016-09-02 | -0.007 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA245A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20162440129 | 2016-09-02 | -0.003 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA245A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20162360202 | 2016-09-02 | 0 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA245A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E
Ammonia (NH3 as N), UNF, CFA, Acidified | 00610 | CL017 | UNF | 2016 | 20162520021 | 2016-09-22 | -0.017 | <0.020 | 0.02 | 2188 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA263A | KJA | 00610CL017 | 80020 | 2005-04-07 | 2016-09-22 | 0.04 |  |  | E