## PO4-P_FIL_COL_00671CL053
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20013110130 | 2001-11-13 | -0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC01312A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20013390010 | 2001-12-13 | -0.006 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC01345A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20013480008 | 2001-12-17 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC01351A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20013520042 | 2001-12-20 | -0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC01354A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20013600207 | 2002-01-03 | 0.014 | E0.01 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | NUTC02003A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20020020005 | 2002-01-08 | -0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC02008A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20020110003 | 2002-01-16 | -0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC02015A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20020220079 | 2002-01-30 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC02024B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20020360005 | 2002-02-06 | -0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC02037A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20020320102 | 2002-02-19 | -0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC02043A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20020460048 | 2002-03-04 | -0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC02059C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20020570018 | 2002-03-07 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC02065A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20020600005 | 2002-03-07 | -0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC02065A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20020670021 | 2002-03-13 | -0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC02071D | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20020730104 | 2002-03-21 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC02073B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20020850091 | 2002-03-27 | -0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC02086D | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20020810192 | 2002-04-01 | -0.008 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC02086C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20020930112 | 2002-04-11 | -0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC02101A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20021010016 | 2002-04-17 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC02106C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20021140036 | 2002-04-26 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC115B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20021140037 | 2002-04-26 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC115B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20021210086 | 2002-05-02 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC122B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20021330223 | 2002-05-28 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC136C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20021300001 | 2002-05-30 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC150B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20021420157 | 2002-06-11 | -0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC155C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20021510057 | 2002-06-12 | -0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC157C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20021550019 | 2002-06-12 | 0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC163B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20021650005 | 2002-06-24 | -0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC171A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20021690011 | 2002-06-27 | -0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC178A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20021790006 | 2002-07-11 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC192A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20021830026 | 2002-07-16 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC196B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20021960234 | 2002-07-29 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC206D | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20021970116 | 2002-07-29 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC206D | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20022060077 | 2002-08-07 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC213B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20022170107 | 2002-08-19 | -0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC231A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20022210007 | 2002-08-21 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC233A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20022280008 | 2002-08-27 | -0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC239B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20022340186 | 2002-09-04 | 0.005 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC246A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20022460135 | 2002-09-24 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC267B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2002 | 20022470018 | 2002-09-25 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC267C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20023040033 | 2002-11-05 | 0.008 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC309D | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20022960022 | 2002-11-07 | 0.011 | E0.01 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | NUTC311A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20022970048 | 2002-11-07 | 0.005 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC311A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20022970049 | 2002-11-07 | 0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC311A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20022970050 | 2002-11-07 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC311A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20023360020 | 2002-12-04 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC337D | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20023370025 | 2002-12-04 | 0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC338A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20023370026 | 2002-12-04 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC338A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20023330096 | 2002-12-10 | 0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC339B |  | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20023310020 | 2002-12-11 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC339A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20023500092 | 2002-12-24 | 0.021 | 0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | NUTC357B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20023500166 | 2002-12-24 | 0.023 | 0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | NUTC357B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20023650009 | 2003-01-09 | -0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC009A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20030020002 | 2003-01-09 | -0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC009A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20030140019 | 2003-01-16 | 0.008 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC016A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20030150009 | 2003-01-16 | 0.005 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC016A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20030300004 | 2003-02-06 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC037C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20030310028 | 2003-02-06 | -0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC037C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20030350008 | 2003-02-11 | -0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC037D | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20030410034 | 2003-02-12 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC043A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20030570061 | 2003-03-06 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC065C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20030590040 | 2003-03-06 | 0.013 | E0.01 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | NUTC065C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20030660148 | 2003-03-27 | -0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC085C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20030710021 | 2003-03-27 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC086A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20030860023 | 2003-03-31 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC086B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20030900015 | 2003-04-01 | 0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC091A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20030920027 | 2003-04-03 | 0.016 | E0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | NUTC092A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20030970018 | 2003-04-16 | 0.005 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC106A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20031080208 | 2003-04-24 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC112A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20031200043 | 2003-05-12 | 0.037 | 0.04 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | NUTC132B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20031220070 | 2003-05-13 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC133A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20031290084 | 2003-05-21 | -0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC140B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20031400115 | 2003-06-12 | 0.019 | 0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | NUTC163A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20031480059 | 2003-06-16 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC163D | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20031430019 | 2003-06-17 | 0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC163B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20031600109 | 2003-06-24 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC175B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20031630053 | 2003-07-09 | -0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC189A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20031700013 | 2003-07-15 | 0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC195B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20031770041 | 2003-07-22 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC202C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20031820037 | 2003-07-25 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC205B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20031900098 | 2003-08-04 | -0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC212C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20031960025 | 2003-08-08 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC220A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20032040043 | 2003-08-13 | 0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC224C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20032100004 | 2003-08-22 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC234A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20032180019 | 2003-08-26 | -0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC237D | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20032250256 | 2003-09-10 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC252A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20032310028 | 2003-09-11 | 0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC253C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20032380029 | 2003-09-16 | 0.005 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC258D | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20032450195 | 2003-09-22 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC261B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20032520179 | 2003-09-30 | 0.014 | <0.18 | 0.009 | 1974 | Sample was diluted |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC268B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20032660009 | 2003-10-03 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC275B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2003 | 20032600107 | 2003-10-16 | -0.003 | <0.18 | 0.009 | 1974 | Sample was diluted |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC282B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040050016 | 2004-01-20 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC008B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040070032 | 2004-01-20 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC008B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040090020 | 2004-01-27 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC013A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040150075 | 2004-01-28 | -0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC022A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040200023 | 2004-01-29 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC022B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040210154 | 2004-01-29 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC022B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040230030 | 2004-02-02 | 0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC027A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040270036 | 2004-02-03 | -0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC029A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040300012 | 2004-02-10 | -0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC034A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040340024 | 2004-02-10 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC034A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040370017 | 2004-02-17 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC040A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040420001 | 2004-03-04 | -0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC057D | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040440035 | 2004-03-09 | 0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC057B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040490025 | 2004-03-15 | 0.015 | E0.02 | 0.009 | 1974 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | NUTC070B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040510134 | 2004-03-15 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC070C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040550018 | 2004-03-16 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC070D | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040580032 | 2004-03-16 | -0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC070D | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040650001 | 2004-03-23 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC082C |  | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040680093 | 2004-03-23 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC082C |  | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040710005 | 2004-03-23 | 0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC082D | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040720029 | 2004-03-30 | 0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC082E | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040760010 | 2004-04-02 | -0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC092C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040790023 | 2004-04-07 | -0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC097B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040830056 | 2004-04-07 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC097D | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040850021 | 2004-04-07 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC097D | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040980007 | 2004-04-13 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC104B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040910012 | 2004-04-14 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC099C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20040930009 | 2004-04-15 | 0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC105A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20041050022 | 2004-04-22 | 0.005 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC110D | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20041130016 | 2004-05-06 | -0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC126C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20041200046 | 2004-05-11 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC131C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20041260099 | 2004-05-17 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC138B | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20041400016 | 2004-06-08 | 0.005 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC160A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20041470132 | 2004-06-16 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC168B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20041550019 | 2004-06-23 | 0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC175B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20041610055 | 2004-06-24 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC176C | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20041700080 | 2004-07-06 | -0.008 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC184A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20041750057 | 2004-07-08 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC190B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20041820035 | 2004-07-13 | -0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC195D | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20041900062 | 2004-07-14 | -0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC196C | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20041960050 | 2004-07-19 | -0.005 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC201A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20042040039 | 2004-07-27 | -0.006 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC209A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20042110015 | 2004-08-05 | -0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC218A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20042170123 | 2004-08-11 | -0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC224A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20042240114 | 2004-08-19 | -0.007 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC232A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20042320138 | 2004-09-01 | -0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC244B | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20042320136 | 2004-09-01 | -0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC244B | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20042330206 | 2004-09-02 | -0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC246A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20042370105 | 2004-09-08 | -0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC252A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20042400089 | 2004-09-09 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC253B | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2004 | 20042450138 | 2004-09-15 | -0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC259B | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20043240012 | 2004-12-08 | -0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC343B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20043280048 | 2004-12-13 | -0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC348A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20043310059 | 2004-12-14 | -0.006 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC348B | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20043380002 | 2004-12-15 | 0.007 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC350B | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20043380005 | 2004-12-15 | 0.005 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC350B | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20043510018 | 2004-12-21 | -0.006 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC356B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20043520023 | 2004-12-21 | -0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC356B | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20043440147 | 2004-12-23 | 0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC357D | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20043450069 | 2004-12-23 | -0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC357D | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20043580035 | 2004-12-27 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC362A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20043580037 | 2004-12-27 | -0.005 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC362A | NUT | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20043650002 | 2005-01-18 | 0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC018A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20050070016 | 2005-01-18 | -0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC018A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20050130091 | 2005-01-25 | 0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC024B | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20050200048 | 2005-01-26 | -0.005 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC026B | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20050260024 | 2005-01-31 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC031A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20050340020 | 2005-02-09 | 0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC040A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20050410004 | 2005-02-15 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC046A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20050480005 | 2005-02-24 | -0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC055A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20050550024 | 2005-03-01 | -0.005 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC060A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20050670011 | 2005-03-09 | -0.005 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC068A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20050700004 | 2005-03-15 | -0.005 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC074A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20050700007 | 2005-03-15 | -0.006 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC074A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20050750004 | 2005-03-21 | -0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC080A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20050840096 | 2005-03-30 | -0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC088A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20050880116 | 2005-03-31 | -0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC090A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20050950044 | 2005-04-07 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC097A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20051020018 | 2005-04-14 | -0.001 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC104B | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20051110007 | 2005-04-26 | 0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC116A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20051170012 | 2005-04-28 | -0.006 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC118A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20051250003 | 2005-05-10 | -0.007 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC130A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20051320029 | 2005-05-16 | -0.006 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC136A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20051380014 | 2005-05-24 | -0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC144A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20051440043 | 2005-05-26 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC146A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20051530021 | 2005-06-06 | -0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC157A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20051590025 | 2005-06-14 | -0.005 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC165A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20051660174 | 2005-06-20 | -0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC171B | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20051740019 | 2005-06-27 | -0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC178B | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20051800189 | 2005-07-01 | -0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC182A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20051880018 | 2005-07-12 | -0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC193A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20051940015 | 2005-07-15 | -0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC196A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20052010007 | 2005-07-26 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC207B | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20052160005 | 2005-08-10 | -0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC222A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20052160007 | 2005-08-10 | -0.005 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC222A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20052210012 | 2005-08-16 | -0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC228A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20052300009 | 2005-08-31 | -0.006 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC243A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20052370002 | 2005-09-07 | -0.005 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC250A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20052430006 | 2005-09-12 | -0.004 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC255A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20052520006 | 2005-09-20 | -0.005 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC263A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2005 | 20052590035 | 2005-09-27 | -0.002 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC270B | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2006 | 20061220099 | 2006-05-11 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC130B | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2006 | 20061280111 | 2006-05-22 | 0.003 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC138B | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H
Orthophosphate (PO4 as P), FIL, COL | 00671 | CL053 | FIL | 2006 | 20061370016 | 2006-06-05 | 0 | <0.02 | 0.009 | 1974 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTC156A | 4CH | 00671CL053 | 80020 | 2001-11-13 | 2006-06-05 | 0.018 | 1 | I260190 | H