## P_FIL_EPA_00666KJ004
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2002 | 20013110129 | 2001-11-15 | 0.013 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNDA01318A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2002 | 20013480007 | 2001-12-21 | -0.011 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNDA01353A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2002 | 20013600206 | 2002-01-04 | 0.006 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNDA02003A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2002 | 20020110002 | 2002-01-16 | -0.002 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNDA02015A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2002 | 20020320104 | 2002-02-14 | -0.005 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNDA02044A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2002 | 20020460047 | 2002-02-20 | 0.004 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNDA02050A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2002 | 20020600006 | 2002-03-08 | 0.003 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNDA02065A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2002 | 20020730105 | 2002-03-21 | 0.011 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNDA02079A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2002 | 20020850092 | 2002-04-02 | 0 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNDA02091A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2002 | 20021010015 | 2002-04-15 | 0.005 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNDA02101A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2002 | 20021140038 | 2002-05-02 | 0.006 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJND121A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2002 | 20021300002 | 2002-05-17 | 0.005 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA136A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20022960022 | 2002-10-28 | 0.002 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA298A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20022970048 | 2002-10-28 | 0.008 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA298A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20022970049 | 2002-10-28 | 0.006 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA298A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20022970050 | 2002-10-28 | 0.003 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA298A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20023040033 | 2002-11-15 | 0.005 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA318A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20023310020 | 2002-12-03 | 0.005 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA333A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20023330096 | 2002-12-03 | 0.004 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA333A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20023360020 | 2002-12-10 | 0.005 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA343A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20023370025 | 2002-12-10 | 0.012 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA343A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20023370026 | 2002-12-10 | 0.012 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA343A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20023500092 | 2002-12-20 | 0.01 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA353A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20023500166 | 2002-12-20 | 0.009 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA353A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20023650009 | 2003-01-08 | 0.009 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA007A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20030020002 | 2003-01-08 | 0.008 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA007A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20030140019 | 2003-01-22 | 0.006 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA021A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20030150009 | 2003-01-22 | 0.005 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA021A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20030300004 | 2003-02-07 | 0 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA037A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20030310028 | 2003-02-07 | -0.004 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA037A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20030350008 | 2003-02-07 | -0.002 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA037A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20030410034 | 2003-02-12 | 0.009 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA042A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20030570061 | 2003-02-27 | -0.009 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA057A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20030590040 | 2003-03-04 | -0.002 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA059B | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20030660148 | 2003-03-24 | 0.01 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA076A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20030710021 | 2003-03-24 | 0.024 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA076A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20030860023 | 2003-04-03 | 0.004 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA092A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20030900015 | 2003-04-03 | 0.001 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA092A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20030920027 | 2003-04-03 | -0.003 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA092A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20030970018 | 2003-04-10 | 0.022 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA098A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20031080208 | 2003-05-05 | 0.01 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA121A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20031200043 | 2003-05-05 | 0.01 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA121A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20031220070 | 2003-05-09 | 0.01 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA128A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20031290084 | 2003-05-15 | 0.012 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA132A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20031400115 | 2003-05-28 | 0.016 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA143A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20031430019 | 2003-05-29 | -0.005 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA148A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20031480059 | 2003-05-29 | -0.004 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA148A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20031600109 | 2003-06-13 | 0.009 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA161A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20031630053 | 2003-06-17 | -0.005 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA164A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20031700013 | 2003-06-26 | 0.005 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA171A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20031770041 | 2003-07-08 | 0.001 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA184A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20031820037 | 2003-07-08 | 0 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA184A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20031900098 | 2003-07-18 | 0.001 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA197A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20031960025 | 2003-07-18 | -0.003 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA197A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20032040043 | 2003-07-25 | 0.003 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA205A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20032100004 | 2003-08-04 | -0.001 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA213A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20032180019 | 2003-08-15 | -0.003 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA223A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20032250256 | 2003-08-20 | 0 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA230A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20032310028 | 2003-08-22 | -0.009 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA233A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20032380029 | 2003-08-28 | 0.002 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA239A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20032450195 | 2003-09-12 | -0.004 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA254A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20032520179 | 2003-09-12 | -0.005 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA254A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20032600107 | 2003-09-19 | 0.001 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA261A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2003 | 20032660009 | 2003-09-29 | 0.007 | <0.05 | 0.03 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA269A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040050016 | 2004-01-14 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA014A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040070032 | 2004-01-14 | -0.005 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA014A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040090020 | 2004-01-14 | -0.008 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA014A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040150075 | 2004-01-21 | 0.029 | E0.03 | 0.02 | 1992 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | KJNA020A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040200023 | 2004-01-21 | 0.007 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA020A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040210154 | 2004-01-22 | -0.004 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA021A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040230030 | 2004-01-30 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA029A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040270036 | 2004-01-30 | -0.006 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA029A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040300012 | 2004-02-03 | 0 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA033A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040340024 | 2004-02-12 | 0.009 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA042A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040370017 | 2004-02-12 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA042A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040420001 | 2004-02-12 | 0 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA042A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040510134 | 2004-02-23 | 0.009 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA054A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040440035 | 2004-02-23 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA054A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040490025 | 2004-02-23 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA054A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040550018 | 2004-03-03 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA062A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040580032 | 2004-03-03 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA062A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040650001 | 2004-03-16 | -0.004 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA075A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040680093 | 2004-03-16 | -0.004 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA075A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040710005 | 2004-03-16 | -0.004 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA075A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040720029 | 2004-03-16 | -0.004 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA075A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040760010 | 2004-03-24 | 0.007 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA083A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040790023 | 2004-03-24 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA083A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040830056 | 2004-03-24 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA083A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040850021 | 2004-04-01 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA091A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040910012 | 2004-04-01 | 0.007 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA091A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040930009 | 2004-04-07 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA097A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20040980007 | 2004-04-14 | 0.012 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA104A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20041050022 | 2004-04-21 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA111A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20041130016 | 2004-04-28 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA119A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20041200046 | 2004-05-07 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA127A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20041260099 | 2004-05-07 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA127A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20041400016 | 2004-05-26 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA146A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20041470132 | 2004-06-03 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA154A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20041550019 | 2004-06-10 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA161A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20041610055 | 2004-06-10 | -0.002 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA161A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20041700080 | 2004-06-22 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA173A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20041750057 | 2004-07-06 | 0.007 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA188A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20041820035 | 2004-07-06 | 0.008 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA188A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20041900062 | 2004-07-13 | -0.001 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA191A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20041960050 | 2004-07-21 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA202A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20042040039 | 2004-07-28 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA209A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20042110015 | 2004-08-02 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA215A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20042170123 | 2004-08-09 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA219A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20042240114 | 2004-08-13 | 0 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA225A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20042330206 | 2004-08-24 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA233A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20042370105 | 2004-08-26 | -0.003 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA238A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20042320138 | 2004-09-01 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA244A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20042320136 | 2004-09-01 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA244A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20042400089 | 2004-09-01 | -0.003 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA244A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2004 | 20042450138 | 2004-09-03 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA247A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20043240012 | 2004-11-24 | 0.014 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA328A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20043280048 | 2004-11-24 | 0.018 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA328A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20043310059 | 2004-12-02 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA336A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20043380002 | 2004-12-09 | -0.003 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA343A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20043380005 | 2004-12-09 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA343A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20043440147 | 2004-12-20 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA355A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20043450069 | 2004-12-20 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA355A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20043520023 | 2004-12-20 | -0.005 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA355A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20043510018 | 2004-12-28 | 0.011 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA362A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20043580035 | 2004-12-28 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA362A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20043580037 | 2004-12-28 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA362A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20043650002 | 2005-01-04 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA003A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20050070016 | 2005-01-12 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA012A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20050130091 | 2005-01-20 | 0.01 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA019A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20050200048 | 2005-01-25 | 0.013 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA024A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20050260024 | 2005-02-02 | -0.002 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA032A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20050340020 | 2005-02-08 | 0.01 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA038A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20050410004 | 2005-02-15 | -0.009 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA045A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20050480005 | 2005-02-18 | -0.002 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA048A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20050550024 | 2005-02-28 | 0 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA059A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20050670011 | 2005-03-17 | -0.001 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA074A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20050700004 | 2005-03-17 | -0.005 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA074A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20050700007 | 2005-03-17 | -0.007 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA074A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20050750004 | 2005-03-24 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA082A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20050840096 | 2005-04-07 | 0.011 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA096A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20050880116 | 2005-04-07 | 0.007 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA096A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20050950044 | 2005-04-07 | 0.008 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA096A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20051020018 | 2005-04-19 | -0.003 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA108A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20051110007 | 2005-04-29 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA118A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20051170012 | 2005-04-29 | -0.003 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA118A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20051250003 | 2005-05-10 | 0 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA129A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20051320029 | 2005-05-19 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA137A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20051380014 | 2005-05-24 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA143A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20051440043 | 2005-06-02 | 0.017 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA152A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20051530021 | 2005-06-08 | 0.014 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA158A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20051590025 | 2005-06-16 | -0.005 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA166A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20051660174 | 2005-06-16 | -0.015 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA166A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20051740019 | 2005-07-05 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA186A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20051800189 | 2005-07-05 | -0.002 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA186A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20051880018 | 2005-07-12 | 0.007 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA192A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20051940015 | 2005-07-25 | 0 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA202A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20052010007 | 2005-07-25 | 0.014 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA202A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20052160005 | 2005-08-09 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA217A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20052160007 | 2005-08-09 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA217A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20052210012 | 2005-08-16 | -0.001 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA227A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20052300009 | 2005-08-23 | 0.019 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA231A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20052370002 | 2005-08-30 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA241A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20052430006 | 2005-09-02 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA244A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20052520006 | 2005-09-16 | 0.011 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA259A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E
Phosphorus (as P), FIL, EPA | 00666 | KJ004 | FIL | 2005 | 20052590035 | 2005-09-28 | -0.003 | <0.04 | 0.02 | 1992 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KJNA264A | KJN | 00666KJ004 | 80020 | 2001-11-15 | 2005-09-28 | 0.05 | 2 | I261091 | E