## Ag_UNF_ICP_01077PLO07
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150850036 | 2015-05-27 | -0.171 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15131A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150610100 | 2015-05-27 | -0.006 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15131A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150690100 | 2015-05-27 | -0.023 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15131A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150770032 | 2015-05-27 | -0.214 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15131A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150900043 | 2015-05-27 | -0.358 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15131A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150970056 | 2015-05-28 | -0.101 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15148A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151050033 | 2015-05-29 | 0.023 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15149A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151140030 | 2015-05-30 | -0.164 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15149A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151180068 | 2015-06-09 | 0.574 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15156A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151240061 | 2015-06-10 | 0.033 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15159C | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151310079 | 2015-06-10 | 0.144 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15159C | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151390187 | 2015-06-11 | 0.357 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15162E | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151460099 | 2015-06-11 | 0.242 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15162E | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151530206 | 2015-06-16 | 0.207 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15167D | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151620207 | 2015-06-30 | 0.087 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15181A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151660042 | 2015-07-02 | 0.227 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15182B | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151730011 | 2015-07-02 | 0.208 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15182B | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151800046 | 2015-07-31 | -0.197 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15212A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151940021 | 2015-08-03 | -0.317 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15215C | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152010048 | 2015-08-03 | 0.162 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15215C | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151870010 | 2015-08-17 | 0.19 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15229C | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152080060 | 2015-08-28 | -0.405 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15239A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152150069 | 2015-09-01 | -0.356 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15243A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152230125 | 2015-09-03 | 0.163 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15246D | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152330001 | 2015-09-17 | 0.105 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15258A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152360154 | 2015-09-21 | -0.548 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15264A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152430092 | 2015-09-25 | 0.26 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15267C | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152510007 | 2015-09-29 | -0.392 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15272B | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152590161 | 2015-10-02 | 0.116 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15274A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152640021 | 2015-10-02 | -0.3 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15274A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152710071 | 2015-10-14 | -0.137 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15287A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152780004 | 2015-10-14 | 0.045 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15287A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152860155 | 2015-10-23 | -0.683 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15295A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152990064 | 2015-11-10 | -0.428 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15314A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152920034 | 2015-11-10 | -0.246 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15314A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153060029 | 2015-12-02 | 0.048 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15336A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153140002 | 2015-12-02 | -0.047 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15336A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153200034 | 2015-12-02 | -0.097 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15336A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153270007 | 2015-12-03 | 0.207 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15337A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153420009 | 2015-12-31 | 0.003 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153550010 | 2015-12-31 | -0.498 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153340015 | 2015-12-31 | -0.031 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153500159 | 2015-12-31 | -0.637 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153630044 | 2016-01-20 | 0.054 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16020A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160050028 | 2016-01-20 | 0.004 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16020A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160110004 | 2016-02-02 | 0.102 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16033A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160250022 | 2016-02-02 | -0.078 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16033A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160190013 | 2016-02-02 | 0.092 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16033A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160320006 | 2016-02-16 | 0.102 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16047A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160470012 | 2016-03-07 | -0.159 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16067A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160400078 | 2016-03-07 | 0.206 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16067A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160600016 | 2016-03-10 | 0.039 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16069A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160530011 | 2016-03-10 | -0.02 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16069A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160670010 | 2016-03-21 | -0.103 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16081B | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160740009 | 2016-03-22 | 0.11 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16081B | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160810060 | 2016-04-05 | -0.265 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16095A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160880038 | 2016-04-15 | 0.099 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16103A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160950040 | 2016-04-15 | 0.051 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16103A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161020022 | 2016-04-19 | -0.243 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16109B | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161100122 | 2016-04-25 | -0.39 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16116A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161160087 | 2016-05-18 | 0.089 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16139B | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161230039 | 2016-05-19 | -0.033 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16139B | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161270011 | 2016-05-31 | 0.231 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16152A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161480184 | 2016-06-09 | 0.042 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16161B | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161520022 | 2016-06-09 | 0.135 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16161B | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161660161 | 2016-06-29 | 0.044 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16181A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161590160 | 2016-06-29 | 0.31 | <0.6 | 0.6 | 3519 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16181A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161740074 | 2016-08-12 | 0.193 | <0.600 | 0.6 | 3519 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16225A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161800085 | 2016-08-12 | -0.264 | <0.600 | 0.6 | 3519 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16225A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161940111 | 2016-08-18 | 0.094 | <0.600 | 0.6 | 3519 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16231A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161870027 | 2016-08-18 | 0.503 | <0.600 | 0.6 | 3519 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16231A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162150201 | 2016-08-22 | -0.276 | <0.600 | 0.6 | 3519 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16235A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162010250 | 2016-08-22 | 0.274 | <0.600 | 0.6 | 3519 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16235A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162230010 | 2016-08-23 | 0.156 | <0.600 | 0.6 | 3519 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16236B | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162080230 | 2016-08-26 | 0.056 | <0.600 | 0.6 | 3519 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16239A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26
Silver, UNF, ICP-OES | 01077 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162290130 | 2016-08-26 | -0.488 | <0.600 | 0.6 | 3519 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16239A | ICP1 | 01077PLO07 | 80020 | 2015-05-27 | 2016-08-26