## Al_FIL_ICP_01106PLA13
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20013120018 | 2001-11-15 | -3.0139 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP01319A | IP6 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20013390030 | 2001-12-06 | 2.5845 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP01340A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20013480015 | 2001-12-20 | 1.0166 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP01353A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20013520049 | 2001-12-20 | 12.7009 | E12.7 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICAP01353A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20013620062 | 2001-12-31 | 1.5943 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | QUAN01365A | IP5 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20013620078 | 2002-01-02 | 0.34526 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02002A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20020020023 | 2002-01-03 | 0.67336 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02003A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20020110023 | 2002-01-17 | -1.2032 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02017A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20020230041 | 2002-01-28 | -1.9971 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02028A | IP6 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20020320088 | 2002-02-05 | -0.16402 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02035A | IP6 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20020370009 | 2002-02-13 | 4.3107 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02044A | IP6 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20020460027 | 2002-02-22 | 1.8103 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02052A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20020570006 | 2002-03-01 | 7.727 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02060A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20020590006 | 2002-03-01 | 0.72136 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02060A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20020670003 | 2002-03-12 | 0 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02071A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20020740021 | 2002-03-19 | 5.0179 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02078A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20020810195 | 2002-03-28 | -1.7804 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02087A | IP6 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20020850080 | 2002-03-28 | -0.4701 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02087A | IP6 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20020930200 | 2002-04-15 | -0.41787 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02105A | IP6 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20021010037 | 2002-04-15 | 1.523 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02105A | IP6 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20021140086 | 2002-04-26 | 1.3189 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02115A | IP6 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20021140087 | 2002-04-26 | 6.6827 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02115A | IP6 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20021260129 | 2002-05-09 | -4.342 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02129A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20021300100 | 2002-05-13 | -2.8173 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02133A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20021340159 | 2002-05-15 | -3.8425 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02135A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20021510049 | 2002-06-03 | 0.7821 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02154A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20021650021 | 2002-06-17 | -1.0334 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02168A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20021820022 | 2002-07-08 | -0.92541 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02189A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20021960257 | 2002-07-16 | -0.75898 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02197A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20022060084 | 2002-07-29 | -0.06911 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02210A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20022210021 | 2002-08-12 | -0.41844 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02224A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20022330193 | 2002-08-23 | 0.57173 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02235A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 20022470009 | 2002-09-05 | -0.55652 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02248A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 20022940041 | 2002-10-29 | -0.53997 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02302A | IP6 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 20023050040 | 2002-11-05 | 0.21809 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02309A | IP6 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 20022940045 | 2002-11-07 | 2.3315 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02311A | IP6 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 20023310014 | 2002-12-20 | 0.1844 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02350A | IP6 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 20023360015 | 2002-12-20 | -1.481 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02350A | IP6 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 20023500102 | 2002-12-30 | -0.32621 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP02364A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 20023650016 | 2003-01-02 | 0.92645 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP03002A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 20030140011 | 2003-01-16 | -0.24131 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP03016A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 20030290016 | 2003-01-31 | 0.29152 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP03031A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 20030350016 | 2003-02-05 | 2.7557 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP03036A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 20030570049 | 2003-03-04 | -0.74339 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP03063A | IP6 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 20030660157 | 2003-03-11 | 1.3328 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP03069A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 20030860010 | 2003-03-31 | 1.2549 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP03090A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 20030920005 | 2003-04-04 | -0.58743 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP03094A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 20031080237 | 2003-04-21 | 3.9113 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP03111A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 20031220053 | 2003-05-05 | 0.56608 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP03125A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 20031400143 | 2003-05-21 | 21.1043 | 21.1 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICAP03141A | IP6 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 20031480051 | 2003-05-30 | 1.6357 | <15 | 8 | 2111 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICAP03150A | IP8 | 01106PLA13 | 80020 | 2001-11-15 | 2003-05-30 | 50 | 10000 | I147295 | F