## Al_UNF_ICPMS_01105PLM78
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151140025 | 2015-05-01 | -2.486 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS043015 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151180071 | 2015-05-12 | 0.2135 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051115 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151310080 | 2015-06-08 | 4.69 | 4.69 | 3.8 | 3411 | Below the LRL and above the LT-MDL | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS060615 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151390186 | 2015-06-12 | 1.127 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061115 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151530209 | 2015-06-12 | -0.0456 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061115 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151460095 | 2015-06-12 | 0.4028 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061115 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151240062 | 2015-06-27 | -0.5386 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC062615 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151660036 | 2015-07-20 | -1.444 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072015 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151620219 | 2015-07-20 | -1.305 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072015 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151730013 | 2015-07-23 | -1.666 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072215 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151800054 | 2015-08-11 | 0.2641 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081115 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151940020 | 2015-08-13 | 0.1531 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081215 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151870012 | 2015-08-14 | 0.189 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081315 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152010044 | 2015-08-18 | 0.4998 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081815 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152150072 | 2015-08-31 | -0.3425 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS083115 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152080064 | 2015-09-02 | 1.135 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS090215 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152230126 | 2015-09-11 | -1.105 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091015 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152330002 | 2015-09-17 | 1.139 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091515 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152360155 | 2015-09-18 | 1.012 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091815 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152510008 | 2015-09-29 | 0.457 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS092915 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152430090 | 2015-09-30 | 2.478 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS093015 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152640023 | 2015-10-01 | 0.8179 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS093015 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152590159 | 2015-10-01 | -0.3076 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS093015 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152710069 | 2015-10-13 | 0.1833 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101315 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20152780003 | 2015-10-14 | 0.1823 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101315 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20152860154 | 2015-10-22 | 0.0139 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS102015 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20152920033 | 2015-11-04 | 0.5056 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110415 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20152990062 | 2015-11-05 | 0.4274 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110415 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153060028 | 2015-11-10 | 1.423 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110915 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153140008 | 2015-11-20 | 0.3608 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111915 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153200029 | 2015-12-17 | 0.5272 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121715 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153270013 | 2015-12-18 | 0.2799 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121715 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153420013 | 2015-12-21 | 4.608 | 4.61 | 3.8 | 3411 | Below the LRL and above the LT-MDL | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS122115 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153340013 | 2015-12-21 | 0.5893 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS122115 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153500156 | 2016-01-04 | 0.1456 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010416 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153550009 | 2016-01-05 | 3.329 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010416 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153630043 | 2016-01-05 | 1.178 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010416 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160050027 | 2016-01-20 | 1.171 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012016 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160110007 | 2016-01-21 | 5.73 | 5.73 | 3.8 | 3411 | Below the LRL and above the LT-MDL | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS012116 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160190014 | 2016-02-04 | 1.06 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020416 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160250025 | 2016-02-05 | 1.769 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020416 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160320005 | 2016-02-17 | 0.6112 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021716 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160400077 | 2016-04-01 | 0.5063 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS033116 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160470013 | 2016-04-01 | 0.771 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS033116 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160530012 | 2016-04-08 | 0.3734 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040816 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160600010 | 2016-04-12 | 1.281 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041216 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160740008 | 2016-04-13 | 0.1495 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041416 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160670012 | 2016-04-13 | 0.3613 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041416 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160950039 | 2016-04-21 | -0.0263 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCME042116 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160810059 | 2016-04-21 | 0.1713 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCME042116 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160880037 | 2016-04-21 | 0.0106 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCME042116 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161100121 | 2016-04-26 | 0.1707 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042616 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161020023 | 2016-04-26 | -0.0423 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042616 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161160086 | 2016-04-28 | 1.357 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042816 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161230038 | 2016-05-23 | 0.463 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC052316 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161270010 | 2016-05-23 | 0.6417 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC052316 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161480185 | 2016-06-23 | 0.7311 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC062316 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161520021 | 2016-06-29 | 0.7859 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC062916 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161590159 | 2016-06-30 | 0.8736 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC062916 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161660162 | 2016-07-20 | 0.3132 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC071116b | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161740075 | 2016-07-25 | 1.953 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC071416 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161800086 | 2016-07-25 | 0.6772 | <3.8 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC071416 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161870030 | 2016-08-17 | 0.3941 | <3.80 | 3.8 | 3411 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081616 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20162080229 | 2016-08-19 | 0.2251 | <3.80 | 3.8 | 3411 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081916 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161940110 | 2016-08-19 | 0.2319 | <3.80 | 3.8 | 3411 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081916 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20162010253 | 2016-08-19 | 0.3598 | <3.80 | 3.8 | 3411 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081916 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20162150202 | 2016-09-02 | 0.2427 | <3.80 | 3.8 | 3411 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC083116 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 20162230007 | 2016-09-26 | 0.2689 | <3.80 | 3.8 | 3411 |  |  |  | ug/L | Blank | No | 091916 | MS6 | 01105PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26 |  |  | 7429905