## Al_UNF_ICP_01105PLA15
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20013120030 | 2001-11-26 | -1.077 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP01330A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20013390025 | 2001-12-26 | 4.0254 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP01353A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20013480021 | 2002-01-07 | 4.6817 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02007A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20013520047 | 2002-01-09 | 6.5199 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02009A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20013620062 | 2002-01-09 | 6.2603 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02009A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020020015 | 2002-01-10 | 1.0185 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02010A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020110027 | 2002-01-22 | 4.5793 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02018A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020230034 | 2002-01-30 | -0.22547 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02030A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020320085 | 2002-02-08 | -1.5228 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02039A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020370019 | 2002-02-26 | -0.51594 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02057A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020460031 | 2002-02-27 | -0.94502 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02057B | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020570003 | 2002-03-06 | -4.0412 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02065C | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020590015 | 2002-03-12 | -4.7715 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02070A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020670029 | 2002-03-15 | -0.42558 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02074A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020740015 | 2002-03-27 | 11.9772 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02085A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020810199 | 2002-04-02 | 1.6975 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02092A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020850068 | 2002-04-08 | -14.6643 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02098A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020930206 | 2002-04-09 | -10.5505 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02099A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20021010043 | 2002-04-23 | -11.3618 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02113A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20021140066 | 2002-04-30 | 10.5339 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02120A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20021140068 | 2002-04-30 | 3.8795 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02120A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20021260118 | 2002-05-10 | -19.3737 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02130A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20021300097 | 2002-05-16 | 20.0794 | E20.1 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | WICP02136A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20021340161 | 2002-05-21 | 27.2392 | E27.2 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | WICP02141A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20021510045 | 2002-06-12 | -1.0624 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02163A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20021650025 | 2002-07-30 | 3.1521 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02211A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20021820031 | 2002-07-30 | 4.6461 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02211A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20021960266 | 2002-08-01 | 2.2226 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02212A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20022060087 | 2002-08-09 | -7.9478 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02221A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20022210023 | 2002-08-26 | 1.4718 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02238A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20022330190 | 2002-09-03 | -0.70613 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02246A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 20022470008 | 2002-09-12 | -3.855 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02255A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 20022960179 | 2002-11-08 | 2.2781 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02312A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 20022970027 | 2002-11-08 | -0.13673 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02312A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 20023050037 | 2002-11-26 | 1.5762 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP02330A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 20023310017 | 2003-01-07 | 0.2518 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP03007A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 20023360019 | 2003-01-07 | -6.271 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP03007A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 20023500086 | 2003-01-07 | 0.83183 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP03007A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 20023650019 | 2003-01-08 | -6.035 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP03008A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030140014 | 2003-01-22 | 2.9266 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP03022A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030290013 | 2003-02-07 | 1.7126 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP03038A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030350015 | 2003-02-07 | 3.4042 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP03038A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030570054 | 2003-03-12 | 2.9648 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP03071A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030660163 | 2003-04-08 | 1.1179 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP03098A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030920008 | 2003-04-10 | 9.2817 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP03100A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031080224 | 2003-05-15 | -3.8636 | <28 | 14 | 2351 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WICP03135A | IP9 | 01105PLA15 | 80020 | 2001-11-26 | 2003-05-15 | 50 | 50000 | OFR98165 | D