## As-SPEC_FIL_ICICPMS_62453PLM36
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2003 | 20031080169 | 2003-05-07 | 0.118 | <0.60 |  | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732050703 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2003 | 20031220014 | 2003-05-07 | -0.067 | <0.60 |  | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732050703 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2003 | 20031420009 | 2003-06-17 | 0.412 | <0.60 |  | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732061703 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2003 | 20031480058 | 2003-06-17 | 0.364 | <0.60 |  | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732061703 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2003 | 20031630050 | 2003-06-17 | 0.328 | <0.60 |  | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732061703 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2003 | 20031770031 | 2003-07-29 | -0.28 | <0.60 |  | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732072903 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2003 | 20031900095 | 2003-07-29 | -0.411 | <0.60 |  | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732072903 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2003 | 20032040032 | 2003-07-29 | -0.468 | <0.60 |  | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732072903 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2003 | 20032180001 | 2003-08-20 | -0.074 | <0.60 |  | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732082003 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2003 | 20032310032 | 2003-08-20 | -0.254 | <0.60 |  | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732082003 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2003 | 20032450183 | 2003-10-21 | 0.009 | <0.6 |  | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732102103 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2003 | 20032600078 | 2003-10-21 | 0.005 | <0.6 |  | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732102103 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20040050031 | 2004-01-14 | 0.064 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732011404 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20040090003 | 2004-01-14 | 0.072 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732011404 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20040200017 | 2004-02-06 | 0.258 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732020604 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20040230034 | 2004-02-06 | 0.236 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732020604 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20040300002 | 2004-02-06 | 0.187 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732020604 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20040370012 | 2004-02-06 | 0.182 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732020604 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20040440040 | 2004-02-17 | 0.386 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732021704 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20040580034 | 2004-03-05 | 0.344 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732030504 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20040510097 | 2004-03-05 | 0.194 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732030504 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20040680095 | 2004-03-22 | 0.329 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732032204 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20040720005 | 2004-03-22 | 0.323 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732032204 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20040790016 | 2004-03-22 | 0.254 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732032204 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20040850020 | 2004-04-19 | 0.476 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732041904 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20040930002 | 2004-04-19 | 0.391 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732041904 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20041050028 | 2004-04-19 | 0.349 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732041904 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20041200042 | 2004-05-10 | 0.179 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732051004 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20041340018 | 2004-05-28 | -0.295 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732052804 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20041470128 | 2004-05-28 | -0.293 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732052804 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20041610051 | 2004-06-10 | -0.017 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732061004 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20041750052 | 2004-07-09 | 0.082 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732070904 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20041900047 | 2004-07-09 | 0.047 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732070904 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20042040022 | 2004-08-18 | 0.349 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732081804 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20042170120 | 2004-08-18 | 0.244 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732081804 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20042320141 | 2004-08-30 | 0.15 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732083004 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20042330184 | 2004-08-30 | 0.134 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732083004 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2004 | 20042400083 | 2004-08-30 | 0.057 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732083004 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20043240014 | 2004-11-22 | -0.111 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732112204 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20043310062 | 2004-12-06 | -0.568 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732120604 | ms5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20043380010 | 2004-12-06 | -0.576 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732120604 | ms5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20043450059 | 2004-12-15 | 0.273 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732121504 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20043520012 | 2005-01-05 | 0.179 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732010505 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20043580026 | 2005-01-05 | 0.076 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732010505 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20050070012 | 2005-01-26 | 0.022 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732012605 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20050200042 | 2005-01-26 | -0.3 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732012605 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20050340017 | 2005-02-18 | -0.233 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732021705 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20050480010 | 2005-03-02 | -0.307 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732030205 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20050700003 | 2005-03-15 | -0.695 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732031505 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20050750002 | 2005-04-11 | -0.155 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732032305 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20050880010 | 2005-04-11 | -0.008 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732032305 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20051020001 | 2005-04-22 | 0.342 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732042105 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20051170015 | 2005-05-05 | -0.076 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732050505 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20051320023 | 2005-06-01 | -0.052 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732060105 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20051440042 | 2005-06-01 | -0.111 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732060105 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20051590002 | 2005-06-15 | -0.08 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732061505a | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20051740016 | 2005-07-29 | -0.57 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732072805 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20051880019 | 2005-07-29 | -0.31 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732072805 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20052010002 | 2005-07-29 | -0.619 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732072805 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20052160001 | 2005-08-11 | 0.107 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732081105 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20052310011 | 2005-08-25 | 0.052 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732082405 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20052430002 | 2005-09-01 | -0.567 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732083105 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2005 | 20052590022 | 2005-09-28 | -0.179 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732092605 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2006 | 20061220107 | 2006-06-26 | 0 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732061506 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2006 | 20061370009 | 2006-06-26 | 0 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732061506 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2006 | 20061580012 | 2006-06-26 | 0 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732061506 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2006 | 20061730008 | 2006-08-04 | 0.443 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732073106 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2006 | 20061880015 | 2006-08-04 | 0.415 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732073106 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2006 | 20062020308 | 2006-08-04 | 0.472 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732073106 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2006 | 20062220042 | 2006-08-23 | -0.461 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732082306 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2006 | 20062350185 | 2006-09-06 | 0.132 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732090706 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2006 | 20062500001 | 2006-10-04 | 0.085 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732100306 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2006 | 20062620017 | 2006-10-04 | 0.002 | <1.2 | 0.6 | 2745 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732100306 | MS5 | 62453PLM36 | 80020 | 2003-05-07 | 2006-10-04 | 1.2 |  |  | C