## B_UNF_ICPMS_01022PLM78
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151140025 | 2015-05-01 | 0.9066 | <5.0 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS043015 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151180071 | 2015-05-12 | -0.9121 | <5.0 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051115 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151310080 | 2015-06-08 | -0.4436 | <5.0 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS060615 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151460095 | 2015-06-12 | 1.59 | <5.0 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061115 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151530209 | 2015-06-12 | -0.0404 | <5.0 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061115 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151390186 | 2015-06-12 | 0.6133 | <5.0 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061115 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151240062 | 2015-06-27 | -0.9497 | <5.0 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC062615 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151620219 | 2015-07-20 | 6.502 | 6.50 | 5 | 3415 | Below the LRL and above the LT-MDL | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS072015 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151660036 | 2015-07-20 | 0.6783 | <5.0 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072015 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151730013 | 2015-07-23 | -0.485 | <5.0 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072215 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151800054 | 2015-08-11 | 0.7637 | <5.0 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081115 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151870012 | 2015-08-12 | 0.559 | <5.0 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081115 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152010044 | 2015-08-18 | 0.335 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081815 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151940020 | 2015-08-19 | 3.076 | <5.0 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081815 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152080064 | 2015-08-25 | 0.7426 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS082415 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152150072 | 2015-08-31 | 2.193 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS083115 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152230126 | 2015-09-11 | -1.794 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091015 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152330002 | 2015-09-17 | -0.6336 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091515 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152360155 | 2015-09-18 | 4.047 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091815 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152510008 | 2015-09-29 | 1.962 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS092915 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152430090 | 2015-09-30 | 3.198 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS093015 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152590159 | 2015-10-01 | -0.8907 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS093015 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152640023 | 2015-10-01 | 0.4116 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS093015 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152710069 | 2015-10-13 | -0.2364 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101315 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20152780003 | 2015-10-14 | -1.376 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101315 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20152860154 | 2015-10-22 | -1.291 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS102015 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20152920033 | 2015-11-04 | 0.0107 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110415 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20152990062 | 2015-11-05 | -1.534 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110415 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153060028 | 2015-11-10 | -2.143 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110915 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153140008 | 2015-11-20 | 4.396 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111915 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153200029 | 2015-12-10 | 0.1992 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120915 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153270013 | 2015-12-18 | -0.2582 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121715 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153340013 | 2015-12-21 | 4.3 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS122115 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153420013 | 2015-12-21 | 0.2381 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS122115 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153500156 | 2016-01-04 | 0.2101 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010416 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153550009 | 2016-01-05 | 0.0559 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010416 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153630043 | 2016-01-05 | -0.0669 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010416 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160050027 | 2016-01-20 | -0.0241 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012016 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160110007 | 2016-01-21 | 2.194 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012116 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160190014 | 2016-02-04 | -0.6576 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020416 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160250025 | 2016-02-05 | -1.027 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020416 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160320005 | 2016-02-17 | 0.0933 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021716 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160470013 | 2016-04-01 | 1.03 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS033116 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160400077 | 2016-04-01 | 0.2875 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS033116 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160530012 | 2016-04-08 | 2.738 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040816 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160600010 | 2016-04-12 | 0.1133 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041216 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160670012 | 2016-04-13 | 0.1243 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041416 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160740008 | 2016-04-13 | 0.5552 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041416 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160810059 | 2016-04-21 | 0.1896 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCME042116 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160950039 | 2016-04-21 | 0.1484 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCME042116 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160880037 | 2016-04-21 | 0.1662 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCME042116 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161020023 | 2016-04-26 | 0.6213 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042616 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161100121 | 2016-04-26 | -0.3482 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042616 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161160086 | 2016-04-28 | 0.6479 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042816 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161230038 | 2016-05-23 | 2.998 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC052316 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161270010 | 2016-05-23 | 0.4444 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC052316 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161480185 | 2016-06-23 | 1.83 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC062316 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161520021 | 2016-06-29 | 3.519 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC062916 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161590159 | 2016-06-30 | -0.683 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC062916 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161660162 | 2016-07-20 | 0.36 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC071116b | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161800086 | 2016-07-25 | 0.7089 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC071416 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161740075 | 2016-07-25 | 0.8521 | <5 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC071416 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161870030 | 2016-08-17 | 1.169 | <5.00 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081616 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20162080229 | 2016-08-19 | 0.5591 | <5.00 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081916 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20162010253 | 2016-08-19 | 0.2894 | <5.00 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081916 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161940110 | 2016-08-19 | 0.299 | <5.00 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081916 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20162150202 | 2016-09-02 | 0.3404 | <5.00 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC083116 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 20162230007 | 2016-09-26 | 0.5348 | <5.00 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | 091916 | MS6 | 01022PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26