## Ba_UNF_ICPMS_01007PLM78
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151140025 | 2015-05-01 | 0.0413 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS043015 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151180071 | 2015-05-12 | 0.0633 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051115 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151240062 | 2015-06-08 | 0.056 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS060615 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151310080 | 2015-06-08 | 0.1341 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS060615 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151530209 | 2015-06-12 | 0.0216 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061115 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151390186 | 2015-06-12 | 0.0322 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061115 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151460095 | 2015-06-12 | 0.0699 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061115 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151660036 | 2015-07-20 | 0.0205 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072015 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151620219 | 2015-07-20 | 0.1606 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072015 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151730013 | 2015-07-23 | 0.0233 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072215 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151800054 | 2015-08-11 | 0.0297 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081115 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151870012 | 2015-08-12 | 0.1083 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081115 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20151940020 | 2015-08-13 | -0.0163 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081215 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152010044 | 2015-08-18 | 0.2652 | 0.265 | 0.25 | 3413 | Below the LRL and above the LT-MDL | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS081815 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152080064 | 2015-08-25 | 0.0349 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS082415 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152150072 | 2015-08-31 | 0.0296 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS083115 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152230126 | 2015-09-11 | -0.1263 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091015 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152330002 | 2015-09-17 | 0.0149 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091515 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152360155 | 2015-09-18 | 0.296 | 0.296 | 0.25 | 3413 | Below the LRL and above the LT-MDL | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS091815 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152430090 | 2015-09-24 | 0.085 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS092415 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152510008 | 2015-09-29 | 0.4008 | 0.401 | 0.25 | 3413 | Below the LRL and above the LT-MDL | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS092915 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152640023 | 2015-10-01 | 0.0162 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS093015 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152590159 | 2015-10-01 | 0.0058 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS093015 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 20152710069 | 2015-10-13 | 0.1316 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101315 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20152780003 | 2015-10-14 | -0.0637 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101315 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20152860154 | 2015-10-22 | -0.0918 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS102015 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20152920033 | 2015-11-04 | 0.1621 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110415 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20152990062 | 2015-11-05 | 0.0849 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110415 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153060028 | 2015-11-10 | 0.0119 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110915 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153140008 | 2015-11-20 | 0.0187 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111915 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153200029 | 2015-12-10 | -0.0078 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120915 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153270013 | 2015-12-18 | 0.0057 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121715 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153420013 | 2015-12-21 | 0.2723 | 0.272 | 0.25 | 3413 | Below the LRL and above the LT-MDL | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS122115 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153340013 | 2015-12-21 | 0.9991 | 0.999 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS122115 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153500156 | 2016-01-04 | -0.032 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010416 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153630043 | 2016-01-05 | 0.0814 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010416 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20153550009 | 2016-01-05 | 0.4931 | 0.493 | 0.25 | 3413 | Below the LRL and above the LT-MDL | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS010416 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160050027 | 2016-01-20 | 0.0075 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012016 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160110007 | 2016-01-21 | 0.3526 | 0.353 | 0.25 | 3413 | Below the LRL and above the LT-MDL | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS012116 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160190014 | 2016-02-04 | 0.213 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020416 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160250025 | 2016-02-05 | 0.2149 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020416 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160320005 | 2016-02-17 | -0.013 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021716 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160400077 | 2016-04-01 | -0.0158 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS033116 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160470013 | 2016-04-01 | 0.0353 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS033116 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160530012 | 2016-04-08 | 0.0091 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040816 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160600010 | 2016-04-12 | 0.0014 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041216 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160740008 | 2016-04-13 | 0.0046 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041416 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160670012 | 2016-04-13 | 0.0366 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041416 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160880037 | 2016-04-21 | 0.0167 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCME042116 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160950039 | 2016-04-21 | -0.0231 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCME042116 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20160810059 | 2016-04-21 | 0.0311 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCME042116 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161100121 | 2016-04-26 | 0.0132 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042616 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161020023 | 2016-04-26 | -0.0872 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042616 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161160086 | 2016-04-28 | 0.0524 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042816 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161270010 | 2016-05-23 | 0.0125 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC052316 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161230038 | 2016-05-23 | 0.0139 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC052316 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161480185 | 2016-06-23 | 0.0515 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC062316 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161520021 | 2016-06-29 | 0.004 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC062916 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161590159 | 2016-06-30 | -0.0184 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC062916 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161660162 | 2016-07-20 | -0.013 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC071116b | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161740075 | 2016-07-25 | 0.36 | 0.360 | 0.25 | 3413 | Below the LRL and above the LT-MDL | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | Yes | TC071416 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161800086 | 2016-07-25 | 0.0108 | <0.25 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC071416 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161870030 | 2016-08-17 | 0.0474 | <0.250 | 0.25 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081616 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20162080229 | 2016-08-19 | 0.0164 | <0.250 | 0.25 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081916 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20162010253 | 2016-08-19 | 0.0016 | <0.250 | 0.25 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081916 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20161940110 | 2016-08-19 | 0.0124 | <0.250 | 0.25 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081916 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20162150202 | 2016-09-02 | 0.0151 | <0.250 | 0.25 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC083116 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 20162230007 | 2016-09-26 | 0.0376 | <0.250 | 0.25 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | 091916 | MS6 | 01007PLM78 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26