## Cd_UNF_GFAA_01027GF097
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20013120030 | 2001-11-19 | 0.059439 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT323B | GF4 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20013390025 | 2001-12-10 | 0.14655 | 0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | GFAT344B | GF4 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20013480021 | 2002-01-03 | -0.021656 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT003A | GF2 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20013520047 | 2002-01-10 | 0.020682 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT010A | GF2 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20013620062 | 2002-01-10 | 0.096504 | E0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | GFAT010A | GF2 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20020020015 | 2002-01-15 | 0.022865 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT014A | GF2 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20020110027 | 2002-01-23 | -0.005264 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT023A | GF2 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20020230034 | 2002-01-30 | -0.024127 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT030A | GF2 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20020320085 | 2002-03-05 | -0.016841 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT063A | GF2 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20020370019 | 2002-03-05 | -0.003742 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT063A | GF2 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20020460031 | 2002-03-05 | -0.005415 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT063A | GF2 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20020570003 | 2002-03-11 | -0.021012 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT070A | GF2 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20020590015 | 2002-03-11 | -0.016599 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT070A | GF2 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20020850068 | 2002-04-16 | 0.02 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT105A | GF2 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20020930206 | 2002-04-16 | 0 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT105A | GF2 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20020670029 | 2002-04-19 | 0.002946 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT108A | GF2 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20020740015 | 2002-04-19 | 0.012258 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT108A | GF2 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20020810199 | 2002-04-19 | 0.001905 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT108A | GF2 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20021010043 | 2002-04-24 | -0.010953 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT114A | GF4 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20021140066 | 2002-05-01 | 0.022523 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT120B | GF4 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20021140068 | 2002-05-01 | -0.003874 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT120B | GF4 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20021340161 | 2002-05-15 | 0.02 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT140A | GF2 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20021260118 | 2002-05-16 | 0.0003985 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT135A | GF2 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20021300097 | 2002-05-16 | 0.0056823 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT135A | GF2 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20021510047 | 2002-06-11 | -0.012673 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT161A | GF4 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20021650026 | 2002-06-27 | -0.061045 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT178A | GF4 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20021820032 | 2002-07-09 | 0.052995 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT190A | GF4 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20021960254 | 2002-07-23 | -0.020266 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT204A | GF4 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20022060086 | 2002-08-16 | 0.009296 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT225A | GF2 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20022210024 | 2002-08-27 | 0.051143 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT232B | GF4 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20022330189 | 2002-09-03 | 0.038035 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT246B | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 20022470006 | 2002-09-23 | -0.021574 | <0.1 | 0.06 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT266A | GF2 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20022960173 | 2002-11-12 | -0.018005 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT309A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20022960176 | 2002-11-12 | -0.004792 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT309A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20023050039 | 2002-11-21 | -0.038772 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT323A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20023310019 | 2002-12-12 | -0.031779 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT343B | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20023360018 | 2002-12-12 | -0.008732 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT343B | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20023500087 | 2003-01-13 | -0.035906 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT013A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20023650017 | 2003-01-13 | 0.03185 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT013A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20030140015 | 2003-01-22 | -0.015019 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT021A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20030290014 | 2003-02-25 | -0.018055 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT056A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20030350012 | 2003-03-04 | 0.029075 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT062A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20030570050 | 2003-04-02 | 0.068152 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT092A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20030660162 | 2003-04-02 | 0.05474 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT092A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20030860015 | 2003-04-16 | 0.021013 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT105A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20030920006 | 2003-04-23 | -0.038499 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT112A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20031080243 | 2003-05-21 | -0.001106 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT139A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20031220049 | 2003-06-04 | 0.013848 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT153A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20031400140 | 2003-06-30 | 0.0006 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03181A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20031480050 | 2003-07-09 | -0.002783 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03183A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20031770053 | 2003-07-18 | -0.012171 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03199A | GF3 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20031630061 | 2003-07-21 | 0.063121 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03197A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20031900085 | 2003-07-22 | -0.007237 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03203A | GF3 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20032040048 | 2003-08-08 | -0.037624 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03218A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20032180069 | 2003-08-19 | -0.004958 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03230A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20032310021 | 2003-08-27 | -0.041509 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03239A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20032450193 | 2003-09-30 | -0.025107 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03261A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 20032600088 | 2003-10-16 | -0.011632 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03289A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20040050011 | 2004-01-29 | -0.013276 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04029A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20040090012 | 2004-01-29 | -0.037025 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04029A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20040200009 | 2004-02-24 | -0.016286 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04054A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20040230040 | 2004-02-24 | -0.044102 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04054A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20040440006 | 2004-03-01 | 0.015255 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04061A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20040540072 | 2004-03-01 | -0.025242 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04061A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20040580006 | 2004-03-04 | -0.018264 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04064A | GF1 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20040300018 | 2004-03-25 | -0.036883 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04084A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20040370005 | 2004-03-25 | 0.004256 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04084A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20040680044 | 2004-03-25 | -0.007593 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04084A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20040720022 | 2004-03-25 | 0.007536 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04084A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20040790010 | 2004-03-25 | -0.03974 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04084A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20040850002 | 2004-04-07 | -0.002173 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04096A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20040930029 | 2004-04-13 | -0.058489 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04104A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20041050140 | 2004-04-21 | 0.013741 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04112A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20041200014 | 2004-05-05 | 0.0036 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04126A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20041340120 | 2004-06-03 | -0.069557 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04155A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20041470149 | 2004-06-03 | -0.052901 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04155A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20041610023 | 2004-07-01 | 0.019244 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04182A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20041750006 | 2004-07-12 | -0.049789 | <0.44 | 0.11 | 1555 | Sample was diluted |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04194A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20042040090 | 2004-08-03 | 0.006255 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04210A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20041900036 | 2004-08-04 | 0.042846 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04216A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20042170002 | 2004-08-25 | -0.01875 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04238A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20042310045 | 2004-08-25 | -0.047828 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04238A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20042380004 | 2004-09-09 | 0.016379 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04252A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 20042400076 | 2004-09-09 | 0.020892 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04252A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 20043240001 | 2004-12-01 | -0.028422 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04336A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 20043310052 | 2004-12-01 | -0.025838 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04336A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 20043380065 | 2004-12-16 | 0.029877 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04344A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 20043450077 | 2004-12-21 | 0.045069 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04355A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 20043520004 | 2005-01-06 | 0.049217 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT05006A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 20043580047 | 2005-01-06 | 0.020427 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT05006A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 20050070003 | 2005-01-20 | -0.010408 | <0.22 | 0.11 | 1555 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT05020A | GF5 | 01027GF097 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 0.22 | 5 | I413889 | F