## Cu_FIL_GFAA_01040GF088
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20013120030 | 2001-11-19 | 0.003719 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD323A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20013390025 | 2001-12-11 | 0.018557 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD345A | GF4 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20013480021 | 2002-01-02 | -0.2019 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD361A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20013520047 | 2002-01-02 | 0.13685 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD361A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20013620062 | 2002-01-07 | -0.068293 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD007A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20020020015 | 2002-01-07 | 0.091878 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD007A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20020110027 | 2002-01-28 | 0.10178 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD028A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20020230034 | 2002-01-28 | 0.014223 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD028A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20020320085 | 2002-02-05 | 0.24698 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD035A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20020370019 | 2002-02-27 | 0.12051 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD058A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20020460031 | 2002-02-27 | 0.032007 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD058A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20020570003 | 2002-02-27 | -0.02585 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD058A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20020590015 | 2002-03-11 | -0.09615 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD065B | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20020670029 | 2002-03-20 | 0.11081 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD079A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20020740015 | 2002-03-20 | 0.058856 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD079A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20020810199 | 2002-04-01 | -0.094083 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD091A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20020850068 | 2002-04-01 | -0.22332 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD091A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20020930206 | 2002-04-08 | 0.039731 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD098A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20021010043 | 2002-04-24 | 0.28178 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD114A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20021260118 | 2002-05-13 | 0.1883 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD133A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20021300097 | 2002-05-13 | 0.1693 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD133A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20021340161 | 2002-05-23 | -0.58117 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD142A | GF3 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20021510050 | 2002-06-07 | -0.19584 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD156A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20021650023 | 2002-06-19 | 0.046682 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD170A | GF4 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20021820020 | 2002-07-02 | 0.49638 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD183A | GF4 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20021960255 | 2002-07-17 | 1.8398 | 2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | GFAD198A | GF4 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20022060085 | 2002-07-29 | 0.16803 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD210A | GF4 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20022210019 | 2002-08-13 | 0.18383 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD224A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20022330191 | 2002-08-30 | 0.026919 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD241A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20022470011 | 2002-09-12 | 0.007168 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD255A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20022960175 | 2002-11-04 | 0.10216 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD301A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20022970028 | 2002-11-04 | -0.10687 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD301A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20023050042 | 2002-11-14 | -0.065534 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD310A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20023310015 | 2002-12-09 | -0.13749 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD343A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20023360014 | 2002-12-09 | -0.041542 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD343A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20023500103 | 2003-01-02 | 0.046348 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD351A | GF5 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20023650021 | 2003-01-21 | -0.33366 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD013B | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20030140010 | 2003-02-19 | -0.10286 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD042C | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20030290017 | 2003-02-19 | -0.29171 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD042C | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20030350018 | 2003-02-27 | -0.22714 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD056A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20030570051 | 2003-03-05 | 0.16179 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD062A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20030660158 | 2003-03-13 | 0.022907 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD070A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20030860012 | 2003-04-09 | -0.060169 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD098A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20030920002 | 2003-04-09 | -0.2941 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD098A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20021140066 | 2003-05-01 | 0.3 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD121A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20031080232 | 2003-05-13 | -0.46514 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD125A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20031220047 | 2003-05-28 | -0.005455 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD147A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20031400149 | 2003-06-10 | -0.28964 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD153A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20031630068 | 2003-06-24 | 0.020507 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD175A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20031480049 | 2003-06-26 | -0.30125 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD174A | GF3 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20031770059 | 2003-07-22 | 0.24925 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD03203A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20031900084 | 2003-07-24 | -0.07908 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD03204A | GF3 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20032040047 | 2003-08-14 | -0.3056 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD03225A | GF3 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20032180065 | 2003-09-22 | 0.077891 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD03261A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20032310017 | 2003-09-22 | 0.3898 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD03261A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20032450190 | 2003-10-08 | -0.11544 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD03281A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 20032600084 | 2003-11-04 | 0.6135 | <3.6 | 0.6 | 1558 | Sample was diluted |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD03302A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20040050007 | 2004-01-27 | 0.15233 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04027A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20040090017 | 2004-01-27 | 0.13208 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04027A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20040200005 | 2004-01-27 | 0.47688 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04027A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20040230041 | 2004-01-27 | -0.21991 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04027A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20040580002 | 2004-03-05 | 0.061773 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04065A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20040300024 | 2004-03-05 | 0.035376 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04065A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20040370010 | 2004-03-05 | 0.091422 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04065A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20040440007 | 2004-03-05 | 0.14354 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04065A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20040540071 | 2004-03-05 | -0.005591 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04065A | GF1 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20040680041 | 2004-03-12 | 0.36307 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04072A | GF5 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20040720016 | 2004-03-25 | 0.30647 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04084A | GF5 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20040790006 | 2004-03-25 | 0.054338 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04084A | GF5 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20040850008 | 2004-04-15 | 0.92794 | E0.9 | 0.6 | 1558 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | ug/L | Blank | Yes | GFAD04106A | GF5 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20041050128 | 2004-04-15 | 0.59194 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04106A | GF5 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20040930028 | 2004-04-15 | 0.22983 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04106A | GF5 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20041200020 | 2004-05-13 | 5.9 | 5.9 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | GFAD04134A | GF5 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20041340110 | 2004-05-28 | -0.13184 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04148A | GF5 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20041470147 | 2004-05-28 | -0.30424 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04148A | GF5 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20041610037 | 2004-06-25 | 1.8761 | 1.9 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | GFAD04176A | GF5 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20041750009 | 2004-06-25 | 3.2054 | 3.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | GFAD04176A | GF5 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20041900041 | 2004-07-28 | 0.82861 | E0.8 | 0.6 | 1558 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | ug/L | Blank | Yes | GFAD04208A | GF5 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20042040089 | 2004-08-12 | 0.10641 | <2.4 | 0.6 | 1558 | Sample was diluted |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04225A | GF5 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20042170010 | 2004-08-12 | 0.30169 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04225A | GF5 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20042310049 | 2004-08-24 | -0.088975 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04237A | GF5 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20042380006 | 2004-09-08 | -0.22918 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04246A | GF5 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 20042400072 | 2004-09-08 | -0.62409 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04246A | GF5 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2005 | 20043240006 | 2004-11-23 | 0.12729 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04328A | GF5 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2005 | 20043310056 | 2004-12-08 | 0.061715 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04343A | GF5 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2005 | 20043380068 | 2004-12-08 | -0.007461 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04343A | GF5 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2005 | 20043520003 | 2005-01-13 | -0.51019 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD05006A | GF6 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2005 | 20043450073 | 2005-01-13 | -0.51221 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD05006A | GF6 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2005 | 20043580045 | 2005-01-13 | -0.52826 | <1.2 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD05006A | GF6 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 20021140068 | 2005-05-01 | 0.1 | <1 | 0.6 | 1558 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD121A | GF2 | 01040GF088 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-05-01 | 1.2 | 25 | I227489 | F