## Cu_FIL_ICPMS_01040PLM43
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2001 | 20011980106 | 2001-10-09 | 0.346 | 0.3 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICMS01282A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2001 | 20012060062 | 2001-10-15 | 0.032 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS01288B | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2001 | 20012120178 | 2001-10-17 | 0.003 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS01290A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2001 | 20012180182 | 2001-10-19 | 0.028 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS01291A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2001 | 20012260269 | 2001-10-24 | -0.465 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS01295A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2001 | 20012330236 | 2001-10-29 | -0.026 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS01299A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20013120021 | 2001-12-20 | 0.082 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS01352A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20013390029 | 2001-12-31 | 0.068 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS01365A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20013480012 | 2002-01-02 | 0.011 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02002A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20013520053 | 2002-01-03 | 0.013 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02002B | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20013620080 | 2002-01-10 | 0.108 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02009A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20020020024 | 2002-01-10 | 0.05 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02009A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20020110024 | 2002-01-15 | 0.012 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02015B | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20020230043 | 2002-01-24 | -0.039 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02024A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20020320091 | 2002-02-04 | 0.083 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02035A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20020370010 | 2002-02-19 | 0.035 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02050A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20020460026 | 2002-02-21 | -0.01 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02052A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20020570007 | 2002-02-27 | 0.002 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02057C | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20020590008 | 2002-03-11 | 0.028 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02070A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20020670007 | 2002-03-12 | 0.031 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02071A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20020740020 | 2002-03-19 | 0.068 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02078A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20020810197 | 2002-03-28 | 0.01 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02087A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20020850078 | 2002-04-03 | 0.044 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02093A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20020930199 | 2002-04-10 | 0.065 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02094A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20021010034 | 2002-04-18 | 0.003 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02107A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20021140080 | 2002-04-29 | 0.018 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02119A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20021140081 | 2002-04-29 | -0.004 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02119A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20021260128 | 2002-05-15 | -0.026 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02134A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20021300105 | 2002-05-16 | -0.009 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02136A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20021340157 | 2002-05-22 | 0.066 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02141A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20021430015 | 2002-05-29 | 0.028 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02149A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20021510048 | 2002-06-11 | -0.005 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02162A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20021550015 | 2002-06-11 | 0.112 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02162B | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20021650024 | 2002-06-20 | 0 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02171A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20021690005 | 2002-06-24 | 0.035 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02175A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20021820025 | 2002-07-02 | 0.02 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02183A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20021830013 | 2002-07-11 | -0.019 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02191A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20021960265 | 2002-07-25 | -0.015 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02206A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20021980017 | 2002-07-25 | 0.217 | E0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICMS02206A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20022060088 | 2002-08-07 | 0.048 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02218A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20022170174 | 2002-08-19 | 0.094 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02228A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20022210018 | 2002-08-26 | 0 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02238A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20022280004 | 2002-08-29 | 0.103 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02241A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20022330192 | 2002-09-03 | 0.076 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02246B | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20022460132 | 2002-09-16 | -0.027 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02259B | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2002 | 20022470012 | 2002-09-16 | -0.028 | <0.2 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02259B | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20022970029 | 2002-11-02 | 0.131 | E0.13 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICMS02305A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20022970030 | 2002-11-02 | 0.044 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02305A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20022960172 | 2002-11-02 | 0.09 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02305A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20023050038 | 2002-11-13 | -0.008 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02316A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20022940044 | 2002-11-20 | 0.129 | E0.13 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICMS02324A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20023310012 | 2002-12-17 | 0.008 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02351A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20023310013 | 2002-12-17 | 0.009 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02351A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20023330094 | 2002-12-17 | 0.04 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02351A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20023360013 | 2002-12-17 | 0.032 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02351A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20023370038 | 2002-12-17 | 0.046 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02351A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20023500099 | 2002-12-30 | 0.003 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02364A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20023510038 | 2002-12-30 | 0.096 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS02364A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20023650014 | 2003-01-13 | -0.042 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03010A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20030020010 | 2003-01-13 | -0.02 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03010A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20030140013 | 2003-01-30 | 0.042 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03021A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20030150005 | 2003-01-30 | 0.013 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03021A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20030290015 | 2003-02-13 | -0.132 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03044A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20030310022 | 2003-02-14 | 0.092 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03045A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20030350011 | 2003-02-14 | 0.027 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03045A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20030410037 | 2003-02-21 | -0.081 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03052A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20030570053 | 2003-03-05 | -0.017 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03064A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20030590041 | 2003-03-05 | 0.003 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03064A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20030660159 | 2003-03-26 | 0.026 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03084A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20030710018 | 2003-03-26 | 0.048 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03085A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20030860011 | 2003-04-03 | -0.013 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03091A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20030900012 | 2003-04-03 | 0.009 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03093A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20030920003 | 2003-04-04 | -0.065 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03093A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20030980003 | 2003-04-16 | 0.035 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03106A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20031080220 | 2003-04-28 | 0.108 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03118A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20031200027 | 2003-05-02 | 0.013 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03120B | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20031220048 | 2003-05-08 | 0.019 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03128A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20031290089 | 2003-05-13 | 0.013 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03132B | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20031400138 | 2003-05-30 | 0.063 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03149A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20031430026 | 2003-05-30 | 0.039 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03149A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20031480047 | 2003-06-04 | -0.029 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03155A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20031600118 | 2003-06-18 | -0.016 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03168A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20031630062 | 2003-06-18 | 0.237 | 0.24 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICMS03169A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20031700001 | 2003-06-24 | 0.025 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03175A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20031770057 | 2003-06-28 | 0.011 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03178A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20031820016 | 2003-07-11 | -0.043 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03192A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20031900083 | 2003-07-25 | 0.039 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03216B | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20031960064 | 2003-08-12 | 0.063 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03223A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20032100269 | 2003-08-19 | 0.022 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03230A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20032180064 | 2003-08-20 | 0.121 | E0.12 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICMS03231B | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20032250263 | 2003-09-04 | -0.01 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03247A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20032310019 | 2003-09-06 | 0.044 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03248A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20032380023 | 2003-09-10 | -0.01 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03252A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20032040036 | 2003-09-11 | 0.018 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03254A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20032450189 | 2003-09-18 | -0.016 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03261A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20032520181 | 2003-10-01 | 0.014 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03274A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20032600086 | 2003-10-02 | 0.05 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03275A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2003 | 20032660006 | 2003-10-14 | -0.006 | <0.23 | 0.12 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS03275B | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20040050008 | 2004-01-14 | 0.125 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04014A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20040090019 | 2004-01-14 | 0.074 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04014A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20040230036 | 2004-02-09 | 0.171 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04040A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20040300021 | 2004-02-10 | -0.009 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04041A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20040370007 | 2004-02-11 | 0.016 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04041B | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20040200002 | 2004-02-12 | 0.049 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04043A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20040440004 | 2004-02-20 | -0.003 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04051A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20040540077 | 2004-03-01 | 0.023 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04061A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20040680043 | 2004-03-01 | 0.017 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04070A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20040580003 | 2004-03-02 | 0.017 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04061A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20040720015 | 2004-03-24 | -0.078 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04083A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20040790008 | 2004-03-31 | 0.015 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04091A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20040930025 | 2004-04-05 | 0.034 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04096A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20040850004 | 2004-04-07 | 0.034 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04098A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20041050130 | 2004-04-26 | 0.006 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04117A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20041200021 | 2004-05-07 | -0.02 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04128A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20041340111 | 2004-05-19 | 0.014 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04140A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20041470144 | 2004-06-17 | 0.015 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04169A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20041610031 | 2004-06-24 | 0.031 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04176A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20041750008 | 2004-07-21 | 0.026 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04203A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20041900039 | 2004-07-31 | -0.008 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04212A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20042040084 | 2004-08-05 | 0.031 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04218B | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20042170007 | 2004-08-18 | -0.069 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04231A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20042310052 | 2004-08-24 | 0.005 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04236B | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20042380008 | 2004-09-01 | 0.023 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04244A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 20042400074 | 2004-09-01 | 0.073 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04245A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20043240005 | 2004-12-03 | -0.073 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04337A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20043310054 | 2004-12-10 | 0.018 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04343B | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20043380067 | 2004-12-15 | 0.047 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS04349B | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20043520006 | 2005-01-28 | 0.044 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05027A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20050070005 | 2005-01-29 | 0.023 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05028A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20043580049 | 2005-01-29 | 0.022 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05027A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20050200051 | 2005-02-02 | 0.07 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05032B | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20050340043 | 2005-02-17 | 0.087 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05046A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20050480028 | 2005-02-19 | 0.025 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05048A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20050670004 | 2005-03-11 | 0.295 | E0.3 | 0.2 | 1791 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICMS05069A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20050750017 | 2005-04-07 | -0.037 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05096C | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20050880006 | 2005-04-14 | 0.005 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05103C | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20050700129 | 2005-04-20 | 0.024 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05110A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20051020127 | 2005-04-26 | 0.202 | E0.2 | 0.2 | 1791 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICMS05116B | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20043450075 | 2005-04-27 | 0.047 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05116B | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20051170002 | 2005-05-04 | 0.289 | E0.3 | 0.2 | 1791 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICMS05123C | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20051320008 | 2005-05-18 | -0.048 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05137A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20051440002 | 2005-06-17 | 0.29 | E0.3 | 0.2 | 1791 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICMS05167C | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20051590003 | 2005-07-20 | 0.015 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05194B | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20051660110 | 2005-07-27 | 0.042 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05201A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20051800020 | 2005-08-04 | 0.044 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05215A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20051740002 | 2005-08-06 | 0.002 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05215A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20051880004 | 2005-08-18 | 0.01 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05230A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20052010028 | 2005-08-18 | 0.084 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05229A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20051940001 | 2005-08-19 | 0.043 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05230B | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20052160025 | 2005-08-24 | 0.181 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05236B | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20052160027 | 2005-08-24 | 0.099 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05236B | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20052210005 | 2005-08-27 | 0.206 | E0.2 | 0.2 | 1791 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICMS05238A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20052300023 | 2005-09-15 | -0.019 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05257A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 20052430022 | 2005-09-24 | 0.021 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS05266A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 20061220144 | 2006-05-05 | 0.031 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS06125A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 20061280064 | 2006-05-16 | 0.005 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS06136A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 20061450006 | 2006-06-01 | 0.098 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS06152A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 20061580007 | 2006-06-08 | 0.076 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS06159A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 20061670002 | 2006-06-27 | 0.058 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS06178A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 20061370003 | 2006-07-05 | 0.064 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS06186A | MS3 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 20061730006 | 2006-07-12 | 0.039 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS06193A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 20061800043 | 2006-07-13 | 0.075 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS06194A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 20061880001 | 2006-07-19 | 0.07 | <0.4 | 0.2 | 1791 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICMS06200A | MS4 | 01040PLM43 | 80020 | 2001-10-09 | 2006-07-19 | 0.4 | 500 | I247792 | G