## Cu_UNF_GFAA_01042GF099
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20013120030 | 2001-11-19 | 0.24002 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT323B | GF4 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20013390025 | 2001-12-09 | 0.64683 | E0.6 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | GFAT344B | GF4 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20013480021 | 2002-01-10 | 0.30346 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT009B | GF2 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20013520047 | 2002-01-10 | 0.2555 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT010A | GF2 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20013620062 | 2002-01-10 | 0.44491 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT010A | GF2 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20020020015 | 2002-01-15 | -0.010459 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT014A | GF2 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20020110027 | 2002-01-23 | 0.31752 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT023A | GF2 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20020230034 | 2002-01-30 | -0.083139 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT030A | GF2 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20020320085 | 2002-03-05 | -0.071753 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT063A | GF2 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20020370019 | 2002-03-05 | -0.30375 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT063A | GF2 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20020460031 | 2002-03-05 | -0.13614 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT063A | GF2 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20020570003 | 2002-03-11 | 0.090957 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT070A | GF2 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20020590015 | 2002-03-11 | -0.75145 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT070A | GF2 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20020670029 | 2002-04-09 | -0.17057 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT099A | GF2 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20020740015 | 2002-04-09 | 0.026666 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT099A | GF2 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20020810199 | 2002-04-09 | -0.20658 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT099A | GF2 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20020850068 | 2002-04-16 | -0.062877 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT105A | GF2 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20020930206 | 2002-04-16 | 0.4 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT105A | GF2 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20021010043 | 2002-04-24 | 0.23732 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT114A | GF4 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20021140066 | 2002-05-01 | 0.35961 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT120B | GF4 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20021140068 | 2002-05-01 | 0.26534 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT120B | GF4 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20021260118 | 2002-05-15 | 0.21898 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT135A | GF2 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20021300097 | 2002-05-15 | 0.22204 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT135A | GF2 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20021340161 | 2002-05-16 | -0.2 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT140A | GF2 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20021510047 | 2002-06-11 | 0.043209 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT161A | GF4 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20021650026 | 2002-06-24 | -0.12792 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT175A | GF4 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20021820032 | 2002-07-09 | -0.23054 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT190A | GF4 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20021960254 | 2002-07-23 | 0.082299 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT204A | GF4 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20022060086 | 2002-08-16 | 0.14476 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT225A | GF2 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20022210024 | 2002-08-28 | 0.051569 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT232B | GF4 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20022330189 | 2002-09-03 | -0.26048 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT246B | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 20022470006 | 2002-09-24 | 0.50681 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT266A | GF2 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20022960173 | 2002-11-21 | 0.082702 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT323A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20022960176 | 2002-11-21 | -0.011671 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT323A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20023050039 | 2002-11-21 | -0.18323 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT323A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20023310019 | 2002-12-12 | -0.0485 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT343B | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20023360018 | 2002-12-12 | 0.090213 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT343B | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20023500087 | 2003-01-13 | -0.02144 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT013A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20023650017 | 2003-01-13 | 0.12114 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT013A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20030140015 | 2003-01-23 | 0.096782 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT021A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20030290014 | 2003-02-26 | 0.1 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT056A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20030350012 | 2003-03-04 | 0.051678 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT062A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20030570050 | 2003-04-02 | 0.2373 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT092A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20030660162 | 2003-04-02 | 0.57207 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT092A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20030860015 | 2003-04-15 | 0.24367 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT105A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20030920006 | 2003-04-22 | 0.24779 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT112A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20031080243 | 2003-05-21 | 0.23595 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT139A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20031220049 | 2003-06-04 | 0.096083 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT153A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20031400140 | 2003-06-30 | -0.40273 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03181A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20031480050 | 2003-07-08 | 0.30473 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03183A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20031770053 | 2003-07-18 | 0.52996 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03199A | GF3 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20031630061 | 2003-07-21 | 0.11569 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03197A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20031900085 | 2003-07-22 | -0.14621 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03203A | GF3 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20032040048 | 2003-08-11 | -0.2614 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03218A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20032180069 | 2003-08-19 | 0.25699 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03230A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20032310021 | 2003-08-27 | 0.40211 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03239A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20032450193 | 2003-10-06 | -0.31817 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03261A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 20032600088 | 2003-10-16 | 0.12696 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03289A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20040050011 | 2004-01-29 | 0.20005 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04029A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20040090012 | 2004-01-29 | 0.30905 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04029A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20040200009 | 2004-02-24 | 0.20282 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04054A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20040230040 | 2004-02-24 | -0.039553 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04054A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20040440006 | 2004-03-01 | -0.042714 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04061A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20040540072 | 2004-03-01 | -0.11714 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04061A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20040580006 | 2004-03-04 | -0.11151 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04064A | GF1 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20040300018 | 2004-03-25 | 0.075071 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04084A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20040370005 | 2004-03-25 | -0.029294 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04084A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20040680044 | 2004-03-25 | -0.21488 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04084A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20040720022 | 2004-03-25 | -0.39638 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04084A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20040790010 | 2004-03-25 | -0.15004 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04084A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20040850002 | 2004-04-08 | -0.20659 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04096A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20040930029 | 2004-04-13 | 0.39663 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04104A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20041050140 | 2004-04-21 | 6.3605 | 6 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | GFAT04112A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20041200014 | 2004-05-19 | -0.018224 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04139A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20041340120 | 2004-06-03 | 0.6831 | E0.7 | 0.6 | 1559 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | ug/L | Blank | Yes | GFAT04155A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20041470149 | 2004-06-03 | 1.4504 | 1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | GFAT04155A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20041610023 | 2004-07-02 | -0.014623 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04182A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20041750006 | 2004-07-02 | -0.74117 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04182A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20041900036 | 2004-07-23 | 1.3673 | 1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | GFAT04203A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20042040090 | 2004-07-29 | 0.42283 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04210A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20042170002 | 2004-08-25 | 0.002737 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04238A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20042310045 | 2004-08-25 | 0.3844 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04238A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20042380004 | 2004-09-08 | 0.1357 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04252A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 20042400076 | 2004-09-08 | 0.33128 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04252A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 20043240001 | 2004-12-01 | 1.6738 | 2 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | GFAT04336A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 20043310052 | 2004-12-01 | 0.36212 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04336A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 20043380065 | 2004-12-20 | 8.0331 | 8 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | GFAT04344A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 20043450077 | 2004-12-21 | -0.22285 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04355A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 20043520004 | 2005-01-12 | -0.41606 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT05006A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 20043580047 | 2005-01-12 | -0.31496 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT05006A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 20050070003 | 2005-01-20 | -0.32194 | <1 | 0.6 | 1559 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT05020A | GF5 | 01042GF099 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 1.2 | 25 | I427489 | F