## Ni_UNF_GFAA_01067GF101
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20013120030 | 2001-11-19 | 0.26927 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT323B | GF4 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20013390025 | 2001-12-27 | -0.57002 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT353A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20013480021 | 2002-01-03 | -0.49185 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT003A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20013520047 | 2002-01-10 | -0.46132 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT010A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20013620062 | 2002-01-10 | -0.39633 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT010A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20020020015 | 2002-01-15 | -0.031067 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT014A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20020110027 | 2002-01-23 | 0.20399 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT023A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20020230034 | 2002-01-30 | -0.10172 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT030A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20020320085 | 2002-03-05 | 0.13156 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT063A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20020370019 | 2002-03-05 | -0.28779 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT063A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20020460031 | 2002-03-05 | 0.33247 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT063A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20020570003 | 2002-03-11 | 0.77705 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT070A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20020590015 | 2002-03-11 | 0.43181 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT070A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20020850068 | 2002-04-16 | 0.5 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT105A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20020930206 | 2002-04-16 | -0.1 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT105A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20020670029 | 2002-04-19 | 0.2804 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT108A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20020740015 | 2002-04-19 | 0.63572 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT108A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20020810199 | 2002-04-19 | 0.79161 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT108A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20021010043 | 2002-04-24 | -0.86098 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT114A | GF4 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20021140066 | 2002-04-30 | 0 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT120B | GF4 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20021140068 | 2002-04-30 | 0.3 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT120B | GF4 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20021260118 | 2002-05-15 | 0.27591 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT135A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20021300097 | 2002-05-15 | -0.49176 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT135A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20021340161 | 2002-05-16 | 1.1 | E1 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | GFAT140A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20021510047 | 2002-06-11 | -0.30603 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT161A | GF4 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20021650026 | 2002-06-24 | -2.0757 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT175A | GF4 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20021820032 | 2002-07-09 | -0.44995 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT190A | GF4 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20021960254 | 2002-07-23 | 0.019826 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT204A | GF4 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20022060086 | 2002-08-19 | -0.36438 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT225A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20022330189 | 2002-09-04 | -0.31937 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT246B | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20022470006 | 2002-09-23 | -0.71647 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT266A | GF2 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20022960173 | 2002-11-12 | -0.25604 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT309A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20022960176 | 2002-11-12 | -1.1729 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT309A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20023050039 | 2002-11-26 | -0.1835 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT323A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20023310019 | 2002-12-18 | -0.29301 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT343B | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20023360018 | 2002-12-18 | 1.6809 | E2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | GFAT343B | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20023500087 | 2003-01-13 | 1.1778 | E1 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | GFAT013A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20023650017 | 2003-01-13 | 0.9749 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT013A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20030140015 | 2003-01-22 | -0.62653 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT021A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20030290014 | 2003-02-26 | 0.19905 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT056A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20030350012 | 2003-03-04 | -0.053254 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT062A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20030570050 | 2003-04-02 | 0.1837 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT092A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20030660162 | 2003-04-02 | 0.25921 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT092A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20030860015 | 2003-04-15 | -0.17819 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT105A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20030920006 | 2003-04-22 | 1.2644 | E1 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | GFAT112A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20031080243 | 2003-05-20 | -0.26156 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT139A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20031220049 | 2003-06-11 | 1.0693 | <4 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT162A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20031400140 | 2003-06-30 | -0.38643 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03181A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20031480050 | 2003-07-08 | -0.23085 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03183A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20031630061 | 2003-07-16 | -0.16465 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03197A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20031770053 | 2003-07-18 | 0.17001 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03199A | GF3 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20031900085 | 2003-07-22 | -0.28658 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03203A | GF3 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20032040048 | 2003-08-07 | -0.035189 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03218A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20032180069 | 2003-08-19 | -0.94181 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03230A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20032310021 | 2003-08-27 | -0.1481 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03239A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 20022210024 | 2003-08-28 | 0.18 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT232B | GF4 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20032450193 | 2003-09-25 | 0.50382 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03261A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 20032600088 | 2003-10-16 | -0.32925 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT03289A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20040050011 | 2004-01-29 | -0.66436 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04029A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20040090012 | 2004-01-29 | -0.25436 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04029A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20040200009 | 2004-02-24 | 0.084922 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04054A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20040230040 | 2004-02-24 | -0.60528 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04054A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20040540072 | 2004-03-01 | -0.26795 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04061A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20040440006 | 2004-03-01 | -0.2529 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04061A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20040580006 | 2004-03-04 | -0.054607 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04064A | GF1 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20040300018 | 2004-03-25 | 0.056764 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04084A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20040370005 | 2004-03-25 | 0.21294 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04084A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20040680044 | 2004-03-25 | 0.47852 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04084A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20040720022 | 2004-03-25 | -0.30101 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04084A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20040790010 | 2004-03-25 | 0.08912 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04084A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20040850002 | 2004-04-07 | -0.28329 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04096A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20040930029 | 2004-04-13 | -0.57986 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04104A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20041050140 | 2004-04-28 | 0.041312 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04119A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20041200014 | 2004-05-05 | 0.075759 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04126A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20041340120 | 2004-06-03 | 0.58347 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04155A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20041470149 | 2004-06-03 | 0.43456 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04155A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20041610023 | 2004-07-02 | 0.375 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04182A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20041750006 | 2004-07-02 | -0.85284 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04182A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20041900036 | 2004-07-22 | -0.1338 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04203A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20042040090 | 2004-08-03 | 0.76563 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04210A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20042170002 | 2004-08-31 | 0.087744 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04244A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20042310045 | 2004-08-31 | 0.11909 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04244A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20042380004 | 2004-09-08 | 0.1962 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04252A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 20042400076 | 2004-09-08 | 0.15915 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04252A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2005 | 20043240001 | 2004-12-02 | 0.024133 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04336A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2005 | 20043310052 | 2004-12-02 | -0.039294 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04336A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2005 | 20043380065 | 2004-12-09 | 0.14639 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04344A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2005 | 20043450077 | 2004-12-21 | 0.10341 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT04355A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2005 | 20043520004 | 2005-01-06 | 0.089459 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT05006A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2005 | 20043580047 | 2005-01-06 | -0.000769 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT05006A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2005 | 20050070003 | 2005-01-20 | 0.10842 | <2 | 1 | 1563 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAT05020A | GF5 | 01067GF101 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-20 | 2 | 25 | I450389 | F