## Ni_UNF_ICPMS_01067PLM48
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2001 | 20011790128 | 2001-10-03 | -0.005 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS01274A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2001 | 20011920158 | 2001-10-23 | 0.006 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS01291A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2001 | 20012070072 | 2001-10-31 | -0.006 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS01298D | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2001 | 20012200037 | 2001-11-05 | 0.02 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS01305B | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2001 | 20012360207 | 2001-11-27 | 0.036 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS01311A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2002 | 20013120024 | 2001-12-12 | 0.012 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS01346A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2002 | 20013480016 | 2002-01-08 | 0.453 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02007B | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2002 | 20013620083 | 2002-01-10 | 0.014 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02010A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2002 | 20020110021 | 2002-01-23 | 0.009 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02022A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2002 | 20020320089 | 2002-03-04 | 0.06 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02059G | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2002 | 20020460029 | 2002-03-04 | 0.016 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02059G | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2002 | 20020590012 | 2002-03-07 | 0.013 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02065A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2002 | 20020740023 | 2002-03-26 | 0.032 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02085A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2002 | 20020850082 | 2002-04-10 | 0.005 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02099A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2002 | 20021010039 | 2002-04-25 | -0.036 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02115A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2002 | 20021140074 | 2002-05-06 | -0.021 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02126A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2002 | 20021300106 | 2002-05-28 | 0.015 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02148A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2002 | 20021510046 | 2002-06-10 | 0.017 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02161A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2002 | 20021650027 | 2002-06-24 | 0.025 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02175A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2002 | 20021820029 | 2002-07-15 | -0.009 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02196A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2002 | 20021960264 | 2002-07-22 | 0.026 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02203A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2002 | 20022060083 | 2002-08-14 | -0.013 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02225A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2002 | 20022210022 | 2002-08-22 | 0.019 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02234A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2002 | 20022330188 | 2002-08-28 | 0.003 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02240A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2002 | 20022470007 | 2002-09-23 | 0.011 | <1 |  | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02266A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20022940043 | 2002-10-31 | -0.015 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02304A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20022960178 | 2002-10-31 | -0.024 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02304A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20023050043 | 2002-11-18 | 0.027 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02322A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20023310018 | 2002-12-10 | 0.084 | E0.08 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | WMS02343A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20023360017 | 2002-12-10 | 0.06 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS02343A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20023500100 | 2003-01-08 | 0.016 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS03007A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20023650018 | 2003-01-08 | 0.013 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS03007A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20030290020 | 2003-02-10 | 0.013 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS03037A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20030350009 | 2003-02-11 | 0.027 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS03037A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20030140016 | 2003-02-12 | 0.013 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS03043A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20030570052 | 2003-03-26 | 0.041 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS03085A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20030660161 | 2003-03-26 | 0.014 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS03085A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20030860016 | 2003-04-10 | 0.033 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS03100B | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20030920007 | 2003-04-15 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | WMS03104A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20031080231 | 2003-05-05 | 0.002 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS03125A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20031220051 | 2003-05-07 | 0.006 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS03126B | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20031400148 | 2003-05-27 | 0.007 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS03147A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20031480046 | 2003-06-06 | 0.012 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS03156A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20031630058 | 2003-06-19 | 0.018 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS03170A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20031770051 | 2003-07-17 | 0.008 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS03195A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20031900086 | 2003-07-21 | 0.024 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS03202A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20032040034 | 2003-08-07 | 0.019 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS03219A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20032180068 | 2003-08-26 | 0.018 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS03238A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20032310020 | 2003-08-27 | 0.012 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS03238A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20032450192 | 2003-09-11 | 0.002 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS03254A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 20032600085 | 2003-09-24 | 0.021 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS03267A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20040050013 | 2004-02-03 | 0.026 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04033A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20040090015 | 2004-02-03 | 0.008 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04033A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20040200007 | 2004-02-09 | 0.03 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04040A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20040230043 | 2004-02-09 | 0.005 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04040A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20040300019 | 2004-02-10 | 0.012 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04040A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20040440005 | 2004-03-01 | -0.016 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04061A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20040540074 | 2004-03-02 | 0.031 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04061A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20040580005 | 2004-03-08 | 0.054 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04068A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20040680047 | 2004-03-18 | -0.005 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04077A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20040720019 | 2004-03-18 | -0.013 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04077A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20040790011 | 2004-04-05 | 0.001 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04096A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20040850005 | 2004-04-05 | 0.003 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04096A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20040930030 | 2004-04-12 | 0.026 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04103A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20041050137 | 2004-04-27 | 0.03 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04117A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20041200016 | 2004-05-06 | 0.005 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04127A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20041340117 | 2004-05-19 | -0.013 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04140A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20041470148 | 2004-06-07 | 0 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04159A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20041610025 | 2004-06-29 | 0.001 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04181A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20041750005 | 2004-07-27 | -0.02 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04209A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20041900035 | 2004-07-28 | -0.063 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04210A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20042040079 | 2004-08-02 | -0.001 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04215A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20042170004 | 2004-08-11 | 0.045 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04224A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20042310047 | 2004-08-25 | 0.04 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04238A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20042380003 | 2004-09-13 | 0.054 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04257A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 20042400079 | 2004-09-14 | 0.053 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04258A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20043240003 | 2004-12-08 | 0.027 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04343A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20043380063 | 2004-12-14 | -0.067 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04348A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20043310051 | 2004-12-21 | 0.004 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS04355A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20043450078 | 2005-01-12 | 0.023 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05012A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20043520005 | 2005-01-12 | 0.018 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05012A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20050070004 | 2005-01-26 | 0.023 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05026A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20050200050 | 2005-02-09 | 0.055 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05040A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20050340049 | 2005-03-01 | 0.056 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05059A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20050480030 | 2005-03-03 | 0.054 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05061A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20050670003 | 2005-03-22 | 0.044 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05081A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20050700131 | 2005-03-22 | 0.001 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05081A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20050750019 | 2005-04-05 | -0.01 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05083B | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20050880008 | 2005-04-19 | 0.043 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05109A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20051020121 | 2005-04-22 | -0.009 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05111A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20043580048 | 2005-04-27 | 0.013 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05117A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20051170004 | 2005-05-24 | 0.085 | E0.09 | 0.08 | 2384 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | ug/L | Blank | Yes | WMS05144A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20051320006 | 2005-06-01 | 0.018 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05152A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20051440001 | 2005-06-08 | -0.011 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05159A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20051590007 | 2005-06-16 | -0.003 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05166A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20051660108 | 2005-07-14 | 0.016 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05193A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20051740007 | 2005-08-02 | -0.005 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05213A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20051800021 | 2005-08-03 | -0.005 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05215A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20051880008 | 2005-08-04 | 0.021 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05216A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20051940003 | 2005-08-04 | -0.004 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05216A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20052010030 | 2005-08-08 | 0.007 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05220A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20052210004 | 2005-08-31 | -0.006 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05243A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20052160034 | 2005-09-12 | 0.004 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05255A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20052160032 | 2005-09-12 | 0.012 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05255A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20052300022 | 2005-09-22 | -0.002 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05265A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20052430023 | 2005-09-26 | -0.008 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05269A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 20052590014 | 2005-10-05 | -0.007 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS05272C | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 20061220142 | 2006-05-08 | 0.035 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06128A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 20061280066 | 2006-05-11 | -0.003 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06131A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 20061370005 | 2006-05-24 | -0.036 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06144A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 20061670001 | 2006-06-21 | 0.009 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06172A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 20061580005 | 2006-06-22 | 0.067 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06173A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 20061730003 | 2006-07-12 | 0.059 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06193A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 20061880002 | 2006-07-31 | 0.038 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06212A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 20061950003 | 2006-08-07 | 0.06 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06219A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 20062010297 | 2006-08-07 | 0.005 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06219A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 20062220052 | 2006-08-16 | 0.058 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06228A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 20062270294 | 2006-08-21 | 0.133 | E0.13 | 0.08 | 2384 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | ug/L | Blank | Yes | WMS06233A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 20062350005 | 2006-08-30 | 0.002 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06242A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 20062500014 | 2006-09-21 | -0.002 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06264A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 20062540020 | 2006-10-02 | -0.007 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06275A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 20062620004 | 2006-10-04 | 0.021 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06277A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20062780058 | 2006-10-18 | -0.005 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06291B | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20062850005 | 2006-10-18 | -0.003 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06291B | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20062910003 | 2006-10-24 | 0.028 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06297A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20062960128 | 2006-10-31 | 0.002 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06304A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063030061 | 2006-11-06 | -0.002 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06310A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063100096 | 2006-11-12 | 0.001 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06319A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063180098 | 2006-11-22 | -0.045 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06326A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063240090 | 2006-11-29 | 0.012 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06333A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063310035 | 2006-12-07 | 0.025 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06341A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063380047 | 2006-12-13 | -0.006 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06347A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063450073 | 2007-01-09 | 0.096 | E0.1 | 0.08 | 2384 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | ug/L | Blank | Yes | WMS07009A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063520075 | 2007-01-10 | 0.013 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07010A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063610093 | 2007-01-10 | 0.014 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07010A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070040005 | 2007-01-29 | 0.01 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07029A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070120017 | 2007-01-29 | 0.002 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07029A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070180082 | 2007-01-30 | -0.018 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07030A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070250013 | 2007-01-31 | -0.007 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07031A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070400090 | 2007-02-14 | -0.011 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07045A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070460003 | 2007-02-26 | -0.002 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07057A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070540006 | 2007-02-28 | 0.029 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07059A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070580126 | 2007-03-05 | 0.012 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07064A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070650025 | 2007-03-15 | 0.021 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07074A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070710063 | 2007-03-19 | -0.061 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07078A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070780113 | 2007-04-04 | -0.003 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07094A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070860222 | 2007-04-09 | 0.027 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07099A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070930064 | 2007-04-12 | 0.016 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07102A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070990061 | 2007-04-19 | 0.024 | <0.16 | 0.08 | 2384 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07108A | MS3 | 01067PLM48 | 80020 | 2001-10-03 | 2007-04-19 | 0.16 |  | 7440020 | I