## Ni_UNF_cICPMS_01067PLM77
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151140025 | 2015-05-01 | 0.0322 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS043015 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151180071 | 2015-05-12 | -0.0209 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051115 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151310080 | 2015-06-08 | 0.0164 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS060615 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151240062 | 2015-06-08 | 0.0022 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS060615 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151530209 | 2015-06-12 | 0.0213 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061115 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151390186 | 2015-06-12 | 0.0539 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061115 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151460095 | 2015-07-07 | 0.0038 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070615 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151620219 | 2015-07-20 | 0.0174 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072015 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151730013 | 2015-07-23 | 0.0162 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072215 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151660036 | 2015-08-05 | -0.002 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS080415 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151800054 | 2015-08-11 | -0.0016 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081115 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151870012 | 2015-08-12 | -0.0226 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081115 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151940020 | 2015-08-13 | -0.0296 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081215 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152010044 | 2015-08-18 | 0.0224 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081815 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152080064 | 2015-08-25 | -0.0152 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS082415 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152150072 | 2015-08-31 | -0.1185 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS083115 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152230126 | 2015-09-11 | -0.0569 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091015 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152330002 | 2015-09-17 | 0.0147 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091515 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152360155 | 2015-09-18 | -0.0216 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091815 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152510008 | 2015-09-29 | -0.0588 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS092915 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152430090 | 2015-09-30 | 0.878 | 0.878 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS093015 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152640023 | 2015-10-01 | -0.0554 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS093015 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152590159 | 2015-10-01 | -0.0294 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS093015 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152710069 | 2015-10-13 | -0.0819 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101315 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20152780003 | 2015-10-14 | -0.0803 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101315 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20152860154 | 2015-10-22 | -0.0574 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS102015 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20152920033 | 2015-11-04 | 0.0128 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110415 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20152990062 | 2015-11-05 | -0.0105 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110415 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153060028 | 2015-11-10 | -0.0536 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110915 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153140008 | 2015-11-20 | 0.0007 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111915 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153200029 | 2015-12-10 | 0.1424 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120915 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153270013 | 2015-12-18 | -0.0069 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121715 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153420013 | 2015-12-21 | 0.0291 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS122115 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153340013 | 2015-12-21 | 0.0488 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS122115 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153500156 | 2016-01-04 | 0.0339 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010416 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153630043 | 2016-01-05 | 0.0831 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010416 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153550009 | 2016-01-05 | 0.0534 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010416 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160050027 | 2016-01-20 | 0.0107 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012016 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160110007 | 2016-01-21 | 0.0188 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012116 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160190014 | 2016-02-04 | 0.0305 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020416 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160250025 | 2016-02-05 | 0.0077 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020416 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160320005 | 2016-02-17 | -0.0243 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021716 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160400077 | 2016-04-01 | 0.0365 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS033116 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160470013 | 2016-04-01 | 0.0607 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS033116 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160530012 | 2016-04-08 | -0.0075 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040816 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160600010 | 2016-04-12 | 0.0024 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041216 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160670012 | 2016-04-13 | 0.0194 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041416 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160740008 | 2016-04-13 | -0.0021 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041416 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160880037 | 2016-04-21 | -0.0331 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCME042116 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160810059 | 2016-04-21 | -0.0027 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCME042116 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160950039 | 2016-04-21 | -0.033 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCME042116 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161100121 | 2016-04-26 | -0.0228 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042616 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161020023 | 2016-04-26 | 0.0371 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042616 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161160086 | 2016-04-28 | 0.0015 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042816 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161270010 | 2016-05-23 | 0.0143 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC052316 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161230038 | 2016-05-23 | 0.0456 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC052316 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161480185 | 2016-06-23 | -0.0403 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC062316 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161520021 | 2016-07-19 | -0.0019 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC071116b | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161590159 | 2016-07-19 | -0.0109 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC071116b | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161740075 | 2016-07-25 | -0.0299 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC071416 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161800086 | 2016-07-25 | -0.0019 | <0.2 | 0.2 | 3305 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC071416 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161870030 | 2016-08-17 | 0.0642 | <0.200 | 0.2 | 3305 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081616 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161940110 | 2016-08-19 | 0.0076 | <0.200 | 0.2 | 3305 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081916 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161660162 | 2016-08-19 | -0.0087 | <0.200 | 0.2 | 3305 | o | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | No | TC081916 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20162010253 | 2016-08-19 | -0.0104 | <0.200 | 0.2 | 3305 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081916 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20162080229 | 2016-08-19 | 0.0166 | <0.200 | 0.2 | 3305 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081916 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20162150202 | 2016-09-02 | 0.0321 | <0.200 | 0.2 | 3305 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC083116 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2016 | 20162230007 | 2016-09-26 | -0.0534 | <0.200 | 0.2 | 3305 |  |  |  | ug/L | Blank | No | 091916 | MS6 | 01067PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26