## Pb_FIL_GFAA_01049GF089
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20013120030 | 2001-11-19 | -0.025138 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD323A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20013390025 | 2001-12-11 | -0.11029 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD345A | GF4 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20013480021 | 2002-01-02 | 0.024029 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD361A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20013520047 | 2002-01-02 | 0.24657 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD361A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20013620062 | 2002-01-07 | 0.016585 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD007A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20020020015 | 2002-01-07 | -0.36554 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD007A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20020110027 | 2002-01-28 | 0.031436 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD028A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20020230034 | 2002-01-28 | 0.26926 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD028A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20020320085 | 2002-02-06 | 0.17069 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD035A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20020370019 | 2002-02-27 | 0.20247 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD058A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20020460031 | 2002-02-27 | -0.30221 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD058A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20020570003 | 2002-02-27 | -0.025973 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD058A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20020590015 | 2002-03-11 | 0.184 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD065B | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20020670029 | 2002-03-20 | -0.066964 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD079A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20020740015 | 2002-03-20 | 0.10286 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD079A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20020810199 | 2002-04-01 | 0.031002 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD091A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20020850068 | 2002-04-01 | 0.088544 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD091A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20020930206 | 2002-04-08 | -0.026546 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD098A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20021010043 | 2002-04-24 | 0.17123 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD114A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20021140066 | 2002-05-03 | 0.0048896 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD121A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20021140068 | 2002-05-03 | -0.15866 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD121A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20021260118 | 2002-05-14 | -0.029982 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD133A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20021300097 | 2002-05-14 | -0.11619 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD133A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20021340161 | 2002-05-28 | 0.2324 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD142A | GF3 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20021510050 | 2002-06-06 | -0.19791 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD156A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20021650023 | 2002-06-25 | 0.19163 | <2 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD176A | GF4 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20021820020 | 2002-07-02 | 0.10215 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD183A | GF4 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20021960255 | 2002-07-17 | -0.058019 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD198A | GF4 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20022060085 | 2002-08-01 | 0.23773 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD212A | GF4 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20022210019 | 2002-08-14 | 0.011713 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD224A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20022330191 | 2002-08-30 | 0.53399 | E0.5 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | GFAD241A | GF2 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 20022470011 | 2002-09-12 | 0.14824 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD255A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20022960175 | 2002-11-04 | 0.055031 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD301A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20022970028 | 2002-11-04 | 0.11905 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD301A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20023050042 | 2002-12-03 | -0.15838 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD329A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20023310015 | 2002-12-09 | 0.2658 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD343A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20023360014 | 2002-12-09 | 0.06359 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD343A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20023500103 | 2003-01-02 | 0.13305 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD351A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20023650021 | 2003-01-21 | -0.27131 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD013B | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20030140010 | 2003-02-05 | -0.032777 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD028A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20030290017 | 2003-02-19 | -0.05343 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD042C | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20030350018 | 2003-02-26 | -0.15131 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD056A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20030570051 | 2003-03-05 | 0.19927 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD062A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20030660158 | 2003-03-13 | 0.26713 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD070A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20030860012 | 2003-04-08 | 0.24238 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD098A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20030920002 | 2003-04-08 | 0.22321 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD098A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20031080232 | 2003-05-22 | 0.066554 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD139A | GF6 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20031220047 | 2003-05-29 | 0.12765 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD147A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20031400149 | 2003-06-09 | 0.18644 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD153A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20031480049 | 2003-06-25 | -0.11721 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD174A | GF3 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20031630068 | 2003-06-25 | 0.038546 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD175A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20031770059 | 2003-07-22 | 0.64058 | E0.6 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | GFAD03203A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20031900084 | 2003-07-24 | 0.29279 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD03204A | GF3 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20032040047 | 2003-08-14 | 0.091783 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD03225A | GF3 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20032180065 | 2003-08-20 | -0.028785 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD03232A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20032310017 | 2003-09-23 | 0.3338 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD03261A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20032450190 | 2003-10-08 | 0.14949 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD03281A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 20032600084 | 2003-10-20 | 0.42 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD03293A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20040050007 | 2004-01-27 | -0.08969 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04027A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20040090017 | 2004-01-27 | 0.11129 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04027A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20040200005 | 2004-01-27 | -0.032418 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04027A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20040230041 | 2004-01-27 | -0.07518 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04027A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20040300024 | 2004-02-18 | 0.12 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04049A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20040370010 | 2004-02-18 | -0.84 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04049A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20040440007 | 2004-02-18 | -0.24 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04049A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20040580002 | 2004-03-08 | -0.17099 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04065A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20040540071 | 2004-03-24 | -0.15189 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04084A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20040680041 | 2004-03-24 | -0.046671 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04084A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20040720016 | 2004-03-24 | 0.10448 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04084A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20040790006 | 2004-03-24 | -0.3569 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04084A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20040850008 | 2004-04-15 | 0.17271 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04106A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20040930028 | 2004-04-15 | 0.063646 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04106A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20041050128 | 2004-04-15 | -0.00884 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04106A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20041200020 | 2004-05-04 | 0.01676 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04125A | GF1 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20041340110 | 2004-05-27 | -0.32426 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04148A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20041470147 | 2004-05-27 | -0.37855 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04148A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20041610037 | 2004-06-17 | 0.10083 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04169A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20041750009 | 2004-06-24 | -0.19739 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04176A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20041900041 | 2004-07-26 | 0.025412 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04208A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20042040089 | 2004-07-26 | 0.17487 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04208A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20042170010 | 2004-08-12 | 0.12238 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04225A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20042310049 | 2004-08-24 | 0.15175 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04237A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20042380006 | 2004-09-02 | 0.092043 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04246A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2004 | 20042400072 | 2004-09-02 | 0.048148 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04246A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2005 | 20043240006 | 2004-11-23 | -0.14238 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04328A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2005 | 20043310056 | 2004-12-08 | 0.20813 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04343A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2005 | 20043380068 | 2004-12-08 | 0.12002 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD04343A | GF5 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2005 | 20043450073 | 2005-01-13 | -0.30816 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD05006A | GF6 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2005 | 20043520003 | 2005-01-13 | -0.15381 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD05006A | GF6 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2005 | 20043580045 | 2005-01-13 | 0.16409 | <1 | 0.5 | 1560 |  |  |  | ug/L | Blank | No | GFAD05006A | GF6 | 01049GF089 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-13 | 1 | 25 | I240389 | F