## Se_FIL_GFAA_01145GF091
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20013120030 | 2001-11-26 | 0.014472 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD330A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20013480021 | 2001-12-17 | -0.67182 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD351A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20013390025 | 2001-12-19 | -0.15297 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD347A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20013520047 | 2002-01-02 | 0.4543 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD002A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20013620062 | 2002-01-07 | 0.87737 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD007A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20020110027 | 2002-01-15 | -0.33096 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD015A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20020230034 | 2002-01-30 | -0.40778 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD029B | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20020320085 | 2002-02-04 | 0.67735 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD035A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20020370019 | 2002-02-28 | -0.38266 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD050A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20020460031 | 2002-03-04 | 0.86154 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD059A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20020570003 | 2002-03-06 | 0.087204 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD064A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20020590015 | 2002-03-06 | -0.018452 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD064A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20020670029 | 2002-03-11 | 0.14061 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD070A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20020740015 | 2002-03-20 | 0.14112 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD079A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20020810199 | 2002-04-01 | -0.25213 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD091A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20020850068 | 2002-04-08 | 1.0188 | E1 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | SEAD098A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20020930206 | 2002-04-08 | 0.79628 | <4 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD098A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20021010043 | 2002-04-17 | 0.57886 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD107A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20021140066 | 2002-04-25 | -0.35009 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD115A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20021140068 | 2002-04-25 | 0.57523 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD115A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20021260118 | 2002-05-08 | -0.28795 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD128A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20021300097 | 2002-05-14 | 0.042719 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD134A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20021340161 | 2002-05-17 | 0.4387 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD137A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20021510050 | 2002-06-07 | 0.30527 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD158A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20021650023 | 2002-06-20 | 0.70826 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD170A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20021820020 | 2002-07-08 | -0.34149 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD189A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20021960255 | 2002-07-18 | -0.31741 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD199A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20022060085 | 2002-07-30 | 0.6058 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD210C | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20022210019 | 2002-08-21 | 0.5462 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD224A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20022330191 | 2002-08-27 | 1.7706 | E2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | SEAD239A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 20022470011 | 2002-09-06 | -0.19458 | <2 | 1 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD249B | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20022960175 | 2002-10-28 | 0.44051 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD301A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20022970028 | 2002-10-28 | 0.35397 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD301A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20023050042 | 2002-11-04 | -0.21555 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD308A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20023310015 | 2002-12-02 | 0.3649 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD336A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20023360014 | 2002-12-10 | 0.14525 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD343A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20023500103 | 2002-12-18 | 0.30669 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD352A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20023650021 | 2003-01-09 | -0.33396 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD008A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20030140010 | 2003-01-15 | 0.8431 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD015A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20030290017 | 2003-02-05 | 0.31239 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD036A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20030350018 | 2003-02-05 | -0.009946 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD036A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20030570051 | 2003-03-10 | -0.075615 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD065A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20030660158 | 2003-03-25 | 0.20057 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD083A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20030860012 | 2003-04-01 | 0.14269 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD090A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20030920002 | 2003-04-08 | -0.18058 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD098A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20031080232 | 2003-04-21 | 0.51114 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD111A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20031220047 | 2003-05-06 | -0.15957 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD125A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20031400149 | 2003-05-29 | 0.15761 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD149A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20031480049 | 2003-06-02 | 0.15534 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD153A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20031630068 | 2003-06-17 | -0.54667 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD168A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20031770059 | 2003-07-08 | -0.48374 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD03189A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20031900084 | 2003-07-17 | 0.39869 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD03196A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20032040047 | 2003-08-06 | 0.68654 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD03218A | GF3 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20032180065 | 2003-08-13 | -0.53474 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD03223B | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20032310017 | 2003-08-21 | -0.014066 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD03233A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20032450190 | 2003-09-23 | 1.1511 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD03260A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 20032600084 | 2003-10-10 | -0.33813 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD03283A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20040050007 | 2004-01-09 | -0.20352 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04008A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20040090017 | 2004-01-20 | 0.061798 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04020A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20040300024 | 2004-02-02 | 2.0552 | <5.2 | 1.3 | 2161 | Sample was diluted |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04033A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20040200005 | 2004-02-02 | -0.91945 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04033A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20040230041 | 2004-02-02 | -1.0435 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04033A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20040370010 | 2004-02-13 | 0.91237 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04044A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20040540071 | 2004-03-03 | -0.2277 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04063A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20040440007 | 2004-03-03 | -0.047459 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04063A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20040580002 | 2004-03-11 | -0.41089 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04070A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20040680041 | 2004-03-11 | 0.60371 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04070A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20040720016 | 2004-04-01 | -0.20483 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04084A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20040790006 | 2004-04-01 | -0.23754 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04084A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20040850008 | 2004-04-05 | 0.50996 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04096A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20040930028 | 2004-04-05 | -0.46525 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04096A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20041050128 | 2004-04-26 | -0.19038 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04117A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20041200020 | 2004-05-04 | 0.19746 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04125A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20041340110 | 2004-05-18 | -0.4035 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04138A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20041470147 | 2004-06-07 | 0.75615 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04159A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20041610037 | 2004-06-17 | -0.004678 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04168A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20041750009 | 2004-07-13 | -0.83507 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04195A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20041900041 | 2004-07-21 | -0.452 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04203A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20042040089 | 2004-08-02 | 0.33345 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04215A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20042170010 | 2004-08-10 | 0.258 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04222A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20042310049 | 2004-08-31 | 0.19551 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04238A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20042380006 | 2004-09-01 | -0.15637 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04245A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 20042400072 | 2004-09-01 | -0.41272 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04245A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 20043240006 | 2004-12-02 | 0.30357 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04337A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 20043310056 | 2004-12-06 | -0.37294 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04341A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 20043380068 | 2004-12-14 | -1.2095 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04349A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 20043450073 | 2004-12-27 | -0.11022 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04362A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 20043520003 | 2005-01-04 | -0.11367 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04362B | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 20043580045 | 2005-01-04 | 0.096609 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD04362B | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 20050070007 | 2005-01-12 | -0.28884 | <2.6 | 1.3 | 2161 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAD05012A | GF6 | 01145GF091 | 80020 | 2001-11-26 | 2005-01-12 | 2.6 |  | I266898 | B