## Se_UNF_GFAA_01147GF102
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20013120030 | 2001-11-19 | 0.28487 | <4 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT323C | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20013390025 | 2001-12-13 | 0.99506 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT345B | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20013480021 | 2001-12-28 | 0.29266 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT362A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20013520047 | 2002-01-07 | -1.0294 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT007A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20013620062 | 2002-01-07 | -0.28875 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT007A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20020020015 | 2002-01-15 | -0.50652 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT015A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20020110027 | 2002-01-28 | 0.16972 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT023A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20020230034 | 2002-01-30 | 0.13894 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT029A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20020320085 | 2002-03-04 | 0.23898 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT063A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20020370019 | 2002-03-04 | 0.5846 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT063A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20020460031 | 2002-03-04 | -0.40167 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT063A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20020570003 | 2002-03-05 | 0.066017 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT064A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20020590015 | 2002-03-11 | 0.43227 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT070A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20020670029 | 2002-03-20 | -0.35383 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT079A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20020740015 | 2002-03-25 | -0.50406 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT084A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20020810199 | 2002-04-04 | -0.3516 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT094A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20020850068 | 2002-04-11 | 0.54598 | <4 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT100A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20020930206 | 2002-04-11 | 0.63292 | <20 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT100A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20021010043 | 2002-04-23 | 0.18969 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT113A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20021140066 | 2002-05-03 | -0.8539 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT122A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20021140068 | 2002-05-09 | -0.49371 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT123A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20021260118 | 2002-05-13 | -0.37282 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT133A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20021300097 | 2002-05-17 | -0.5 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT137A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20021340161 | 2002-05-17 | -0.8 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT137A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20021510047 | 2002-06-07 | -0.075046 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT158A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20021650026 | 2002-06-25 | 0.72242 | <4 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT176B | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20021820032 | 2002-07-17 | 0.21563 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT192A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20021960254 | 2002-07-23 | 0.20072 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT204A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20022060086 | 2002-08-22 | 0.584 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT227B | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20022210024 | 2002-08-29 | 0.95947 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT241B | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20022330189 | 2002-08-30 | -0.421 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT242A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2002 | 20022470006 | 2002-09-23 | -0.21336 | <2 | 1 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT259C | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20022960173 | 2002-11-13 | 0.070115 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT316A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20022960176 | 2002-11-13 | -0.30208 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT316A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20023050039 | 2002-11-13 | -0.15394 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT316A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20023310019 | 2002-12-09 | -1.3018 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT343A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20023360018 | 2002-12-16 | 0.71466 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT350A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20023500087 | 2003-01-08 | -0.30382 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT007A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20023650017 | 2003-01-08 | 0.46457 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT007A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20030140015 | 2003-01-22 | 0.090886 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT021A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20030290014 | 2003-02-12 | -0.1 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT041A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20030350012 | 2003-02-12 | -0.1 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT041A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20030570050 | 2003-03-10 | -0.76392 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT069A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20030660162 | 2003-03-24 | -0.037789 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT076A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20030860015 | 2003-04-14 | -1.3056 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT104A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20030920006 | 2003-04-14 | -0.5261 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT104B | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20031080243 | 2003-05-05 | -0.44103 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT125B | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20031220049 | 2003-05-13 | -0.12752 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT133A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20031400140 | 2003-05-27 | -0.22773 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT147A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20031480050 | 2003-06-04 | 1.9379 | E1.9 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | SEAT153A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20031630061 | 2003-06-24 | 0.031754 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT174C | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20031770053 | 2003-07-10 | -0.87522 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT03189A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20031900085 | 2003-07-17 | 0.41928 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT03197A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20032040048 | 2003-08-06 | 0.066483 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT03218A | GF3 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20032180069 | 2003-08-20 | 0.15055 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT03231A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20032310021 | 2003-08-27 | -0.62694 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT03239A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20032450193 | 2003-09-30 | 1.1483 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT03260C | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2003 | 20032600088 | 2003-10-16 | 2.4662 | E2.5 | 1.3 | 2163 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | ug/L | Blank | Yes | SEAT03289A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20040050011 | 2004-01-29 | 0.32676 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04029A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20040090012 | 2004-01-29 | 0.10846 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04029A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20040230040 | 2004-02-03 | 0.3721 | <5.2 | 1.3 | 2163 | Sample was diluted |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04033A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20040200009 | 2004-02-03 | -0.53865 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04033A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20040300018 | 2004-02-13 | -0.3 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04044A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20040540072 | 2004-03-08 | 0.39031 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04068A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20040580006 | 2004-03-08 | -0.039458 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04068A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20040440006 | 2004-03-08 | 0.23597 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04064B | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20040680044 | 2004-03-30 | 0.43738 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04090A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20040720022 | 2004-03-30 | -0.002482 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04090A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20040790010 | 2004-04-01 | 0.44918 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04092A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20040850002 | 2004-04-05 | 0.032805 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04092B | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20040930029 | 2004-04-12 | -0.36971 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04103B | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20041050140 | 2004-04-21 | 0.56226 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04112A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20041200014 | 2004-05-05 | 0.44652 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04126A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20041340120 | 2004-05-20 | 0.80762 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04141A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20041470149 | 2004-06-07 | 1.7861 | <5.2 | 1.3 | 2163 | Sample was diluted |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04159A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20041610023 | 2004-06-21 | 1.1 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04174A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20041750006 | 2004-07-15 | 0.78501 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04197A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20041900036 | 2004-07-20 | 0.81518 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04202A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20042040090 | 2004-07-29 | -0.25783 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04210B | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20042170002 | 2004-08-11 | -0.000765 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04224A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20042310045 | 2004-08-25 | 0.43615 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04238A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20042380004 | 2004-09-02 | 0.69096 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04246A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2004 | 20042400076 | 2004-09-14 | 4.3994 | 4.4 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | SEAT04251A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2005 | 20043240001 | 2004-12-06 | -0.52494 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04341A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2005 | 20043310052 | 2004-12-07 | -0.061192 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04342A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2005 | 20043380065 | 2005-01-03 | -0.34944 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT04349A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2005 | 20043450077 | 2005-01-04 | -0.30997 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT05004A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2005 | 20043520004 | 2005-01-05 | -0.31566 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT05004B | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2005 | 20043580047 | 2005-01-05 | -0.2694 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT05005A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2005 | 20050200054 | 2005-01-31 | -0.25046 | <2.6 | 1.3 | 2163 |  |  |  | ug/L | Blank | No | SEAT05031A | GF6 | 01147GF102 | 80020 | 2001-11-19 | 2005-01-31 | 2.6 | 50 | I466898 | D