## V_UNF_cICPMS_01087PLM77
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151140025 | 2015-05-01 | -0.381 | <1.0 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS043015 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151180071 | 2015-05-12 | 0.033 | <1.0 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051115 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151310080 | 2015-06-08 | 0.0781 | <1.0 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS060615 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151530209 | 2015-06-12 | 0.0555 | <1.0 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061115 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151390186 | 2015-06-12 | 0.2865 | <1.0 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061115 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151240062 | 2015-06-27 | -0.1103 | <1.0 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC062615 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151460095 | 2015-07-07 | 0.5249 | <1.0 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070615 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151730013 | 2015-07-23 | -0.0004 | <1.0 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072215 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151620219 | 2015-07-29 | 2.4778 | <13.0 | 1 | 3308 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | No | TCMS072915 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151660036 | 2015-08-05 | 0.097 | <1.0 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS080415 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151800054 | 2015-08-11 | 0.1726 | <1.0 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081115 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151870012 | 2015-08-12 | 0.1505 | <1.0 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081115 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152010044 | 2015-08-18 | 0.4933 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081815 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152150072 | 2015-08-31 | 0.0489 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS083115 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151940020 | 2015-09-01 | 0.039 | <1.0 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS090115 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152080064 | 2015-09-02 | 0.3386 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS090215 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152230126 | 2015-09-11 | 0.0734 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091015 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152330002 | 2015-09-17 | 0.4513 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091515 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152360155 | 2015-09-18 | 0.2458 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091815 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152510008 | 2015-09-29 | 0.3086 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS092915 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152430090 | 2015-09-30 | 0.1617 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS093015 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152640023 | 2015-10-01 | 0.3286 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS093015 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152590159 | 2015-10-01 | 0.1058 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS093015 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152710069 | 2015-10-13 | 0.4772 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101315 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20152780003 | 2015-10-14 | 0.0504 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101315 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20152860154 | 2015-10-22 | 0.5344 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS102015 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20152920033 | 2015-11-04 | 0.4465 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110415 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20152990062 | 2015-11-05 | 0.1734 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110415 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153060028 | 2015-11-10 | -0.2759 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110915 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153140008 | 2015-11-20 | 0.6678 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111915 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153200029 | 2015-12-17 | 0.0532 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121715 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153270013 | 2015-12-18 | 0.7337 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121715 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153420013 | 2015-12-21 | 0.3243 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS122115 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153340013 | 2015-12-21 | -0.0336 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS122115 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153500156 | 2016-01-04 | 0.7846 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010416 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153550009 | 2016-01-05 | 0.5184 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010416 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153630043 | 2016-01-05 | 0.3417 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010416 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160050027 | 2016-01-20 | 0.1109 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012016 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160110007 | 2016-01-21 | 0.1458 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012116 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160190014 | 2016-02-04 | 0.4429 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020416 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160250025 | 2016-02-05 | 0.1994 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020416 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160320005 | 2016-02-17 | 1.522 | 1.52 | 1 | 3308 | Below the LRL and above the LT-MDL | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS021716 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160470013 | 2016-04-01 | 0.6555 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS033116 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160400077 | 2016-04-01 | 0.5007 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS033116 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160600010 | 2016-04-12 | 1.212 | 1.21 | 1 | 3308 | Below the LRL and above the LT-MDL | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS041216 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160530012 | 2016-04-12 | 0.0687 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041216 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160670012 | 2016-04-13 | 0.3888 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041416 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160740008 | 2016-04-13 | 0.1643 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041416 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160810059 | 2016-04-21 | 0.0893 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCME042116 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160950039 | 2016-04-21 | 1.251 | 1.25 | 1 | 3308 | Below the LRL and above the LT-MDL | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | Yes | TCME042116 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160880037 | 2016-04-21 | 0.0934 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCME042116 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161020023 | 2016-04-26 | 1.178 | 1.18 | 1 | 3308 | Below the LRL and above the LT-MDL | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS042616 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161100121 | 2016-04-26 | 1.424 | 1.42 | 1 | 3308 | Below the LRL and above the LT-MDL | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS042616 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161160086 | 2016-04-28 | 0.4598 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042816 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161230038 | 2016-05-23 | 0.2374 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC052316 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161270010 | 2016-05-23 | 0.3808 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC052316 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161480185 | 2016-06-23 | 0.2673 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC062316 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161520021 | 2016-06-29 | 0.2747 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC062916 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161590159 | 2016-06-30 | 0.9086 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC062916 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161660162 | 2016-07-20 | -0.0249 | <1 | 1 | 3308 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC071116b | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161800086 | 2016-07-25 | 1.01 | 1.01 | 1 | 3308 | Below the LRL and above the LT-MDL | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | Yes | TC071416 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161740075 | 2016-07-25 | 1.142 | 1.14 | 1 | 3308 | Below the LRL and above the LT-MDL | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | Yes | TC071416 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161870030 | 2016-08-17 | 0.8371 | <1.00 | 1 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081616 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161940110 | 2016-08-19 | 0.2695 | <1.00 | 1 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081916 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20162010253 | 2016-09-12 | 0.4183 | <1.00 | 1 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC090916 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20162150202 | 2016-09-21 | 2.478 | 2.48 | 0.5 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | TC091616 | MS2 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20162080229 | 2016-09-21 | 0.084 | <1.00 | 1 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC091616 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2016 | 20162230007 | 2016-09-26 | 0.2691 | <1.00 | 1 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | 091916 | MS6 | 01087PLM77 | 80020 | 2015-05-01 | 2016-09-26