## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silver, FIL, ICP-OES | 01075 | PLA11 | FIL | 2002 | 2960001 | 2001-10-23 | 8.5181 | 8.45 | 100.8058 | 0.8058 | 0.010087 | 9 | 0723 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Silver, FIL, ICP-OES | 01075 | PLA11 | FIL | 2002 | 1140079 | 2002-04-26 | 9.1093 | 8.45 | 107.8024 | 7.8024 | 0.097674 | 9 | 0723 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02115A
Silver, FIL, ICP-OES | 01075 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250003 | 2001-11-21 | 8.888 | 8.65 | 102.7514 | 2.7514 | 0.035259 | 9 | 0723 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP01325A
Silver, FIL, ICP-OES | 01075 | PLA11 | FIL | 2002 | 1400181 | 2002-05-22 | 9.405 | 8.65 | 108.7286 | 8.7286 | 0.11185 | 9 | 0723 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02142A
Silver, FIL, ICP-OES | 01075 | PLA11 | FIL | 2002 | 0530005 | 2002-03-01 | 10.3752 | 8.65 | 119.944 | 19.944 | 0.25558 | 9 | 0723 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02060A
Silver, FIL, ICP-OES | 01075 | PLA11 | FIL | 2002 | 2340181 | 2002-08-23 | 7.056 | 8.65 | 81.5725 | -18.4275 | -0.23615 | 9 | 0723 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02235A
Silver, FIL, ICP-OES | 01075 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230039 | 2002-01-23 | 9.2559 | 8.45 | 109.5376 | 9.5376 | 0.1194 | 9 | 0723 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Silver, FIL, ICP-OES | 01075 | PLA11 | FIL | 2002 | 2050020 | 2002-08-07 | 7.4799 | 8.45 | 88.5195 | -11.4805 | -0.14372 | 9 | 0723 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02219A
Silver, FIL, ICP-OES | 01075 | PLA11 | FIL | 2002 | 0800008 | 2002-03-22 | 9.3659 | 11.578 | 80.8939 | -19.1061 | -0.32772 | 9 | 0723 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02081A
Silver, FIL, ICP-OES | 01075 | PLA11 | FIL | 2002 | 2670101 | 2002-10-01 | 8.5269 | 11.578 | 73.6478 | -26.3522 | -0.45201 | 9 | 0723 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02274A
Silver, FIL, ICP-OES | 01075 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620072 | 2001-12-28 | 11.4195 | 11.578 | 98.6315 | -1.3685 | -0.023474 | 9 | 0723 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Silver, FIL, ICP-OES | 01075 | PLA11 | FIL | 2002 | 1700095 | 2002-06-21 | 10.6541 | 11.578 | 92.0204 | -7.9796 | -0.13687 | 9 | 0723 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02172A