## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 2830037 | 2001-10-10 | 16.0381 | 12.6 | 127.2868 | 27.2868 | 0.091684 | 50 | 2351 |  |  |  | ug/L | 25DIW-75163
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 | 14.4336 | 16.2 | 89.0964 | -10.9036 | -0.047103 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 1300024 | 2002-05-16 | 28.4863 | 16.2 | 175.8415 | 75.8415 | 0.58506 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02136A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 3100007 | 2001-11-06 | 29.8814 | 28.125 | 106.245 | 6.245 | 0.046838 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 1300058 | 2002-05-16 | 44.2517 | 28.125 | 157.3395 | 57.3395 | 0.76794 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02136A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-02-27 | 24.1161 | 16.2 | 148.8647 | 48.8647 | 0.37696 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02057B
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-27 | 23.7596 | 16.2 | 146.6643 | 46.6643 | 0.35998 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02239A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 0370020 | 2002-02-26 | 32.4809 | 28.125 | 115.4875 | 15.4875 | 0.20742 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02057A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 2200191 | 2002-08-26 | 37.3924 | 28.125 | 132.9509 | 32.9509 | 0.44131 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02238A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 0080014 | 2002-01-08 | 17.9197 | 12.6 | 142.2194 | 42.2194 | 0.14186 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 1900140 | 2002-07-17 | 20.3636 | 12.6 | 161.6155 | 61.6155 | 0.36969 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02198A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 0720161 | 2002-03-27 | 31.3524 | 32.025 | 97.8999 | -2.1001 | -0.032027 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02085A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-10-02 | 31.7318 | 32.025 | 99.0845 | -0.91547 | -0.013961 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02274C
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 0670030 | 2002-03-15 | 37.3889 | 32.275 | 115.8448 | 15.8448 | 0.24352 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02074A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 2530241 | 2002-09-26 | 36.5805 | 32.275 | 113.34 | 13.34 | 0.20502 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02269A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 | 42.8944 | 32.025 | 133.9404 | 33.9404 | 0.28985 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-07-30 | 35.2169 | 32.025 | 109.967 | 9.967 | 0.152 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02211A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 3440134 | 2001-12-10 | 37.4787 | 32.275 | 116.1229 | 16.1229 | 0.13876 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 1560207 | 2002-06-14 | 28 | 32.275 | 86.7545 | -13.2455 | -0.20357 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02164A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-08 | 18.1254 | 13 | 139.4263 | 39.4263 | 0.24407 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-23 | 18.1254 | 13 | 139.4263 | 39.4263 | 0.24407 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP02289B
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 0980084 | 2003-05-08 | 27.243 | 13 | 209.5616 | 109.5616 | 0.67824 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03121B
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 2880102 | 2002-10-25 | 19.3048 | 25.2 | 76.6065 | -23.3935 | -0.28072 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP02297D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 1040083 | 2003-05-08 | 42.1017 | 25.2 | 167.0704 | 67.0704 | 0.80484 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03121B
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 3120041 | 2002-11-27 | 17.1522 | 10.75 | 159.5553 | 59.5553 | 0.30487 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP02330A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 1290294 | 2003-05-22 | 17.7082 | 10.75 | 164.7273 | 64.7273 | 0.33134 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03141B
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 3180167 | 2002-11-27 | 51.5278 | 42.8 | 120.392 | 20.392 | 0.41561 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP02330A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 1350067 | 2003-05-22 | 57.5921 | 42.8 | 134.561 | 34.561 | 0.70439 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03141B
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 0440104 | 2003-03-04 | 38.9875 | 42.8 | 91.0924 | -8.9076 | -0.18155 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03063A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 2260053 | 2003-08-20 | 72.29 | 42.8 | 168.9019 | 68.9019 | 0.7864 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03232A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 0100111 | 2003-01-22 | 24.3722 | 13 | 187.4787 | 87.4787 | 0.54153 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03022A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 0160117 | 2003-01-30 | 29.2476 | 25.2 | 116.0619 | 16.0619 | 0.19274 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03030A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 0690044 | 2003-03-27 | 37.7931 | 24.525 | 154.1005 | 54.1005 | 0.63182 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03086A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 0730208 | 2003-05-20 | 49.9035 | 36.75 | 135.7919 | 35.7919 | 0.62636 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03140A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 3440056 | 2003-01-07 | 31.5816 | 24.525 | 128.7732 | 28.7732 | 0.33603 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03007A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 3470183 | 2003-01-07 | 48.9039 | 36.75 | 133.0719 | 33.0719 | 0.57876 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03007A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 1640097 | 2003-08-15 | 58.2 | 36.75 | 158.3673 | 58.3673 | 0.572 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03227A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2004 | 0980127 | 2004-05-06 | 201.5 | 14.55 | 1384.8797 | 1284.8797 | 9.9707 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04121A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2004 | 0630084 | 2004-03-15 | 52.61 | 20.45 | 257.2616 | 157.2616 | 1.7152 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04075A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2004 | 3440153 | 2003-12-30 | 56.66 | 20.45 | 277.066 | 177.066 | 1.9312 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03357A