## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 0440042 | 2004-02-18 | 24.137 | 25 | 96.548 | -3.452 | -0.47405 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L | AS1 | S1730021804
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 0610097 | 2004-03-08 | 26.057 | 25 | 104.228 | 4.228 | 0.58061 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730030804
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 2290178 | 2004-09-08 | 24.995 | 25 | 99.98 | -0.02 | -0.0027465 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730090804
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 2450029 | 2004-09-15 | 24.91 | 25 | 99.64 | -0.36 | -0.049437 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730091504
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 3210093 | 2003-12-04 | 26.198 | 25 | 104.792 | 4.792 | 0.65806 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730120403
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 3350071 | 2003-12-04 | 26.07 | 25 | 104.28 | 4.28 | 0.58775 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730120403
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 1350390 | 2004-06-09 | 24.619 | 25 | 98.476 | -1.524 | -0.20928 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730060904
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 1540001 | 2004-06-09 | 23.97 | 25 | 95.88 | -4.12 | -0.56578 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730060904
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 2900092 | 2003-10-31 | 25.554 | 25 | 102.216 | 2.216 | 0.30431 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730103103
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 3040007 | 2003-10-31 | 25.689 | 25 | 102.756 | 2.756 | 0.37847 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730103103
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 1070087 | 2004-04-21 | 23.946 | 25 | 95.784 | -4.216 | -0.57896 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730042104
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 1210041 | 2004-05-13 | 24.457 | 25 | 97.828 | -2.172 | -0.29827 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730051304
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 0150118 | 2004-01-21 | 25.466 | 25 | 101.864 | 1.864 | 0.25597 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730012104
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 0300085 | 2004-02-18 | 25.141 | 25 | 100.564 | 0.564 | 0.077451 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730021804
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 2010148 | 2004-07-22 | 24.473 | 25 | 97.892 | -2.108 | -0.28948 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730072204
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 2120270 | 2004-08-16 | 24.296 | 25 | 97.184 | -2.816 | -0.38671 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730081604
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 0720254 | 2004-03-24 | 24.66 | 25 | 98.64 | -1.36 | -0.18676 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730032404
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 0860114 | 2004-04-07 | 24.785 | 25 | 99.14 | -0.86 | -0.1181 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730040704
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 2610091 | 2004-10-01 | 27.101 | 25 | 108.404 | 8.404 | 1.1541 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730100104
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 2730043 | 2004-10-01 | 26.783 | 25 | 107.132 | 7.132 | 0.9794 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730100104
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 3500089 | 2004-01-21 | 16.967 | 25 | 67.868 | -32.132 | -4.4125 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730012104
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 3650046 | 2004-01-21 | 24.825 | 25 | 99.3 | -0.7 | -0.096127 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730012104
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 1680179 | 2004-06-18 | 24.462 | 25 | 97.848 | -2.152 | -0.29552 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730061804
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 1820221 | 2004-07-07 | 24.777 | 25 | 99.108 | -0.892 | -0.12249 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730070704
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 2790160 | 2004-11-16 | 12.411 | 12.5 | 99.288 | -0.712 | -0.079518 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111604
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 2870059 | 2004-11-16 | 12.34 | 12.5 | 98.72 | -1.28 | -0.14295 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111604
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 2940031 | 2004-11-16 | 12.448 | 12.5 | 99.584 | -0.416 | -0.04646 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111604
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 3000179 | 2004-11-16 | 12.364 | 12.5 | 98.912 | -1.088 | -0.12151 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111604
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 0950127 | 2005-04-20 | 12.878 | 12.5 | 103.024 | 3.024 | 0.33773 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730042005
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1030087 | 2005-04-20 | 12.899 | 12.5 | 103.192 | 3.192 | 0.35649 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730042005
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1090060 | 2005-04-20 | 13.293 | 12.5 | 106.344 | 6.344 | 0.70851 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730042005
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1160126 | 2005-05-02 | 13.222 | 12.5 | 105.776 | 5.776 | 0.64507 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730042805
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 3080003 | 2004-11-16 | 12.318 | 12.5 | 98.544 | -1.456 | -0.16261 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111604
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 3140106 | 2004-11-16 | 12.209 | 12.5 | 97.672 | -2.328 | -0.26 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111604
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 3220110 | 2004-12-17 | 12.818 | 12.5 | 102.544 | 2.544 | 0.28412 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730121704
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 3290009 | 2004-12-17 | 12.722 | 12.5 | 101.776 | 1.776 | 0.19835 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730121704
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1230131 | 2005-06-06 | 12.467 | 12.5 | 99.736 | -0.264 | -0.029484 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730060605
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1300125 | 2005-06-06 | 12.396 | 12.5 | 99.168 | -0.832 | -0.092919 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730060605
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1370180 | 2005-06-06 | 12.358 | 12.5 | 98.864 | -1.136 | -0.12687 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730060605
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1440189 | 2005-06-06 | 12.388 | 12.5 | 99.104 | -0.896 | -0.10007 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730060605
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1890260 | 2005-07-18 | 12.389 | 12.5 | 99.112 | -0.888 | -0.099174 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730071405
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1930203 | 2005-07-18 | 12.363 | 12.5 | 98.904 | -1.096 | -0.1224 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730071405
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 2000155 | 2005-07-28 | 12.024 | 12.5 | 96.192 | -3.808 | -0.42528 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730072705
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 2070067 | 2005-07-28 | 12.629 | 12.5 | 101.032 | 1.032 | 0.11526 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730072705
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 0610086 | 2005-03-10 | 12.98 | 12.5 | 103.84 | 3.84 | 0.42886 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730030305
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 0680052 | 2005-03-10 | 11.848 | 12.5 | 94.784 | -5.216 | -0.58253 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730030305
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 0750080 | 2005-04-13 | 12.991 | 12.5 | 103.928 | 3.928 | 0.43869 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730041205
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 0820096 | 2005-04-13 | 13.584 | 12.5 | 108.672 | 8.672 | 0.96851 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730041205
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 2550021 | 2005-10-07 | 12.394 | 12.5 | 99.152 | -0.848 | -0.094706 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730100505
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 2690050 | 2005-10-07 | 12.366 | 12.5 | 98.928 | -1.072 | -0.11972 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730100605
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1570144 | 2005-06-22 | 11.887 | 12.5 | 95.096 | -4.904 | -0.54769 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730061705
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1640118 | 2005-06-22 | 12.502 | 12.5 | 100.016 | 0.016 | 0.0017869 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730061705
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1710124 | 2005-06-27 | 11.624 | 12.5 | 92.992 | -7.008 | -0.78267 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730062305
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1780132 | 2005-07-18 | 12.763 | 12.5 | 102.104 | 2.104 | 0.23498 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730071405
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 2900075 | 2005-10-24 | 13.526 | 12.5 | 108.208 | 8.208 | 0.91669 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730102105
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 2990124 | 2005-11-16 | 12.881 | 12.5 | 103.048 | 3.048 | 0.34041 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111005
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 0930080 | 2006-04-14 | 12.365 | 12.5 | 98.92 | -1.08 | -0.12062 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730041406
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 1080074 | 2006-05-18 | 12.78 | 12.5 | 102.24 | 2.24 | 0.25017 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730050806
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 3130032 | 2005-11-16 | 13.201 | 12.5 | 105.608 | 5.608 | 0.62631 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111005
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 3320012 | 2005-12-15 | 12.33 | 12.5 | 98.64 | -1.36 | -0.15189 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730120805
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 1220150 | 2006-05-18 | 13.23 | 12.5 | 105.84 | 5.84 | 0.65222 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730050806
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 1360161 | 2006-05-18 | 12.357 | 12.5 | 98.856 | -1.144 | -0.12776 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730051706
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 2150113 | 2006-08-31 | 11.865 | 12.5 | 94.92 | -5.08 | -0.56734 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730083006
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 2280128 | 2006-09-06 | 11.886 | 12.5 | 95.088 | -4.912 | -0.54858 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730083106
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 1860007 | 2006-07-12 | 12.466 | 12.5 | 99.728 | -0.272 | -0.030377 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730071206
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 1990158 | 2006-07-31 | 11.569 | 12.5 | 92.552 | -7.448 | -0.83181 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730072706
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 0730002 | 2006-04-14 | 12.148 | 12.5 | 97.184 | -2.816 | -0.3145 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730041406
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 0750089 | 2006-04-14 | 11.906 | 12.5 | 95.248 | -4.752 | -0.53071 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730041406
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 2480067 | 2006-09-12 | 12.153 | 12.5 | 97.224 | -2.776 | -0.31003 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730090606
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 2630110 | 2006-10-12 | 12.031 | 12.5 | 96.248 | -3.752 | -0.41903 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730100306
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 1570191 | 2006-06-13 | 12.18 | 12.5 | 97.44 | -2.56 | -0.28591 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730060906
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 1730120 | 2006-07-31 | 11.634 | 12.5 | 93.072 | -6.928 | -0.77373 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730072706
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 2480033 | 2007-09-19 | 8.909 | 10 | 89.09 | -10.91 | -1.1144 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730091907
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 2620028 | 2007-10-12 | 9.438 | 10 | 94.38 | -5.62 | -0.57406 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730100907
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 2780101 | 2006-11-02 | 9.147 | 10 | 91.47 | -8.53 | -0.8713 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730110206
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 2920083 | 2006-11-02 | 9.605 | 10 | 96.05 | -3.95 | -0.40347 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730110206
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 1000084 | 2007-04-18 | 9.474 | 10 | 94.74 | -5.26 | -0.53728 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730041807
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 1070152 | 2007-04-18 | 9.439 | 10 | 94.39 | -5.61 | -0.57303 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730041807
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 3070097 | 2007-01-08 | 9.242 | 10 | 92.42 | -7.58 | -0.77426 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730121806
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 3210238 | 2007-01-08 | 9.7847 | 10 | 97.847 | -2.153 | -0.21992 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730121806
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 1230068 | 2007-05-14 | 9.755 | 10 | 97.55 | -2.45 | -0.25026 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730051407
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 1360115 | 2007-06-20 | 9.188 | 10 | 91.88 | -8.12 | -0.82942 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730061907
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 2200109 | 2007-08-16 | 9.326 | 10 | 93.26 | -6.74 | -0.68846 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730081607
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 2340040 | 2007-09-06 | 9.036 | 10 | 90.36 | -9.64 | -0.98468 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730090507
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 1930321 | 2007-07-23 | 8.87 | 10 | 88.7 | -11.3 | -1.1542 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730072107
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 1990219 | 2007-07-23 | 9 | 10 | 90 | -10 | -1.0215 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730072107
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 0820078 | 2007-04-09 | 9.08 | 10 | 90.8 | -9.2 | -0.93973 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730040407
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 0880059 | 2007-04-09 | 8.97 | 10 | 89.7 | -10.3 | -1.0521 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730040407
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 1570101 | 2007-06-25 | 8.828 | 10 | 88.28 | -11.72 | -1.1971 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730062107
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 1720220 | 2007-06-26 | 8.899 | 10 | 88.99 | -11.01 | -1.1246 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730062507