## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 2830037 | 2001-10-10 | 20.6984 | 18.975 | 109.0825 | 9.0825 | 0.98596 | 1.9 | 2160 |  |  |  | ug/L | 25DIW-75163
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 | 14.8305 | 18.975 | 78.1583 | -21.8417 | -2.371 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 | 18.5943 | 18.975 | 97.9939 | -2.0061 | -0.21777 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 1070007 | 2002-04-22 | 21.4317 | 18.975 | 112.9472 | 12.9472 | 1.4055 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAD112A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 1210023 | 2002-05-02 | 17.0141 | 18.975 | 89.6661 | -10.3339 | -1.1218 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAD121B
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 3100007 | 2001-11-06 | 28.9082 | 27.625 | 104.6451 | 4.6451 | 0.52222 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 1300058 | 2002-05-14 | 26.3031 | 27.625 | 95.2148 | -4.7852 | -0.53797 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAD134A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 | 28.9577 | 27.625 | 104.8244 | 4.8244 | 0.54237 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 | 28.4907 | 27.625 | 103.1338 | 3.1338 | 0.35231 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 1330103 | 2002-05-28 | 28.0277 | 27.625 | 101.4576 | 1.4576 | 0.16386 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAD148A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 1490008 | 2002-05-31 | 28.3925 | 27.625 | 102.7782 | 2.7782 | 0.1895 | 5.4 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAD151A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 0370020 | 2002-02-28 | 28.2675 | 27.625 | 102.3259 | 2.3259 | 0.26149 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAD050A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 2200191 | 2002-08-21 | 27.7769 | 27.625 | 100.5498 | 0.54977 | 0.061806 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAD224A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 0440002 | 2002-02-28 | 27.0743 | 27.625 | 98.0066 | -1.9934 | -0.2241 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAD050A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 0590014 | 2002-03-05 | 27.9138 | 27.625 | 101.0456 | 1.0456 | 0.11755 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAD064A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 2270223 | 2002-08-22 | 27.3236 | 27.625 | 98.909 | -1.091 | -0.12265 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAD234A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 2420164 | 2002-09-06 | 28.8037 | 27.625 | 104.2669 | 4.2669 | 0.47969 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAD249A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 0080014 | 2002-01-08 | 20.9215 | 18.975 | 110.258 | 10.258 | 1.1136 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 1900140 | 2002-07-17 | 18.9049 | 18.975 | 99.6304 | -0.36963 | -0.040126 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAD198A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 0160028 | 2002-01-28 | 20.0343 | 18.975 | 105.5825 | 5.5825 | 0.60601 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAD023A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 0300033 | 2002-01-31 | 20.1224 | 18.975 | 106.0467 | 6.0467 | 0.6564 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAD031A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 1970106 | 2002-07-29 | 18.8921 | 18.975 | 99.5633 | -0.4367 | -0.047406 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAD210A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 2110238 | 2002-08-05 | 20.4648 | 18.975 | 107.8514 | 7.8514 | 0.85232 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAD217A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 0670030 | 2002-03-11 | 28.7298 | 26.675 | 107.7032 | 7.7032 | 0.86361 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD070A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 2530241 | 2002-09-20 | 25.6731 | 26.675 | 96.2441 | -3.7559 | -0.42107 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD256B
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 0740014 | 2002-03-20 | 27.7671 | 26.675 | 104.094 | 4.094 | 0.45898 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD079A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 0870220 | 2002-04-08 | 27.0188 | 26.675 | 101.289 | 1.289 | 0.14451 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD098A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 2600106 | 2002-09-26 | 26.8984 | 26.675 | 100.8376 | 0.83762 | 0.093906 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD268A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 2740174 | 2002-10-07 | 27.2035 | 26.675 | 101.9811 | 1.9811 | 0.078292 | 9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD280A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 3440134 | 2001-12-10 | 28.1137 | 26.675 | 105.3936 | 5.3936 | 0.60468 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 1560207 | 2002-06-07 | 28.3725 | 26.675 | 106.3635 | 6.3635 | 0.71341 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD158A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 3520048 | 2002-01-02 | 27.9681 | 26.675 | 104.8477 | 4.8477 | 0.54348 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD002A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 0020016 | 2002-01-07 | 27.3011 | 26.675 | 102.347 | 2.347 | 0.26313 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD007A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 1630047 | 2002-06-17 | 27.2823 | 26.675 | 102.2765 | 2.2765 | 0.25522 | 1.8 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD164A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2002 | 1790031 | 2002-07-02 | 29.8 | 26.675 | 111.7151 | 11.7151 | 1.1574 | 3.6 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD182A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 2880102 | 2002-10-17 | 7.0153 | 6.473 | 108.3782 | 8.3782 | 0.38058 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD290A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 1040083 | 2003-04-21 | 6.8029 | 6.473 | 105.0969 | 5.0969 | 0.23152 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD111A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 2940108 | 2002-11-04 | 6.2217 | 6.475 | 96.0875 | -3.9125 | -0.17778 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | SEAD308A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 3030096 | 2002-11-04 | 6.8715 | 6.475 | 106.124 | 6.124 | 0.27826 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | SEAD308A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 1050097 | 2003-04-21 | 7.2328 | 6.475 | 111.7036 | 11.7036 | 0.53179 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | SEAD111A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 1190079 | 2003-05-06 | 6.6091 | 6.475 | 102.0713 | 2.0713 | 0.094118 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | SEAD125A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 3180167 | 2002-11-21 | 17.6654 | 17.265 | 102.3194 | 2.3194 | 0.28101 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAD323A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 1350067 | 2003-05-20 | 17.6747 | 17.265 | 102.3728 | 2.3728 | 0.28748 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAD140A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 3220009 | 2002-11-21 | 5.6021 | 6.473 | 86.5459 | -13.4541 | -0.61115 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD324A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 3360035 | 2002-12-10 | 7.4076 | 6.473 | 114.4391 | 14.4391 | 0.65589 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD343A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 1390107 | 2003-05-20 | 6.761 | 6.473 | 104.4499 | 4.4499 | 0.20213 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD140A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 1540188 | 2003-06-11 | 5.8477 | 6.473 | 90.3393 | -9.6607 | -0.43883 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD161A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 0440104 | 2003-02-19 | 16.9544 | 17.265 | 98.2012 | -1.7988 | -0.21794 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAD050A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 2260053 | 2003-08-21 | 17.7891 | 17.265 | 103.0354 | 3.0354 | 0.36777 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAD03233A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 0490154 | 2003-02-19 | 6.0537 | 6.473 | 93.5226 | -6.4774 | -0.29423 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD050A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 0620068 | 2003-03-10 | 6.4262 | 6.473 | 99.2765 | -0.72345 | -0.032863 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD065A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 2270070 | 2003-08-21 | 6.5641 | 6.473 | 101.4075 | 1.4075 | 0.063936 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD03233A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 2410125 | 2003-09-23 | 6.4908 | 6.473 | 100.2744 | 0.27444 | 0.012466 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD03260A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 0160117 | 2003-01-29 | 6.574 | 6.473 | 101.561 | 1.561 | 0.070906 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD028A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 1980177 | 2003-08-05 | 6.555 | 6.473 | 101.2669 | 1.2669 | 0.057548 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD03216A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 0170144 | 2003-01-29 | 6.5951 | 6.475 | 101.8546 | 1.8546 | 0.084271 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | SEAD028A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 0340091 | 2003-02-05 | 6.6344 | 6.475 | 102.4617 | 2.4617 | 0.11186 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | SEAD036A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 1990028 | 2003-08-05 | 7.504 | 6.475 | 115.8923 | 15.8923 | 0.72212 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | SEAD03216A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 2130213 | 2003-08-13 | 7.4704 | 6.475 | 115.3735 | 15.3735 | 0.69855 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | SEAD03223B
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 0730208 | 2003-03-25 | 24.7705 | 24 | 103.2106 | 3.2106 | 0.43671 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAD083A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 2590136 | 2003-10-10 | 26.9608 | 24 | 112.3365 | 12.3365 | 1.6781 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAD03283A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 0760096 | 2003-03-25 | 11.7237 | 11.05 | 106.0971 | 6.0971 | 0.4728 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | SEAD083A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 0900154 | 2003-04-08 | 10.907 | 11.05 | 98.7057 | -1.2943 | -0.10037 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | SEAD098A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 2590144 | 2003-10-10 | 12.1181 | 11.05 | 109.666 | 9.666 | 0.74954 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | SEAD03283A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 2750084 | 2003-10-16 | 12.1236 | 11.05 | 109.7154 | 9.7154 | 0.75337 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | SEAD03289A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 3470183 | 2002-12-16 | 25.6 | 24 | 106.6667 | 6.6667 | 0.90682 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAD350A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 1640097 | 2003-06-17 | 25.2536 | 24 | 105.2233 | 5.2233 | 0.71049 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAD168A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 3500134 | 2002-12-18 | 9.8828 | 11.05 | 89.4371 | -10.5629 | -0.81908 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | SEAD352A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 0020026 | 2003-01-09 | 10.5501 | 11.05 | 95.476 | -4.524 | -0.35081 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | SEAD008A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 1670160 | 2003-06-17 | 10.916 | 11.05 | 98.787 | -1.213 | -0.094061 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | SEAD168A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2003 | 1810170 | 2003-07-14 | 10.6296 | 11.05 | 96.1951 | -3.8049 | -0.29505 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | SEAD03195A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 2830157 | 2003-10-16 | 20.1052 | 18.7325 | 107.328 | 7.328 | 0.93452 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD03289A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 2930066 | 2003-10-28 | 20.7042 | 18.7325 | 110.5257 | 10.5257 | 1.3423 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD03296A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 3000110 | 2003-11-04 | 19.3771 | 18.7325 | 103.441 | 3.441 | 0.43882 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD03308A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 3070098 | 2003-11-04 | 19.8394 | 18.7325 | 105.909 | 5.909 | 0.75356 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD03308A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 1030047 | 2004-04-28 | 18.545 | 18.7325 | 98.9993 | -1.0007 | -0.12762 | 3.8 | 2160 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04119A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 1100106 | 2004-04-26 | 19.8602 | 18.7325 | 106.0199 | 6.0199 | 0.76771 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04117A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 1170095 | 2004-04-28 | 17.7727 | 18.7325 | 94.8763 | -5.1237 | -0.65342 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04119A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 1240073 | 2004-05-04 | 15.8001 | 18.7325 | 84.3458 | -15.6542 | -1.9964 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04125A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 3110125 | 2003-11-12 | 13.338 | 12.8 | 104.2034 | 4.2034 | 0.47358 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD03316A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 3210079 | 2003-12-04 | 14.1047 | 12.8 | 110.1927 | 10.1927 | 1.1484 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD03335A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 3290002 | 2003-12-08 | 13.1231 | 12.8 | 102.5242 | 2.5242 | 0.2844 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD03342A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 3350068 | 2003-12-08 | 13.362 | 12.8 | 104.3906 | 4.3906 | 0.49469 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD03342A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 1310151 | 2004-05-12 | 11.3408 | 12.8 | 88.5996 | -11.4004 | -1.2845 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04133A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 1380194 | 2004-05-25 | 12.6809 | 12.8 | 99.0695 | -0.93053 | -0.10484 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04145A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 1450201 | 2004-06-07 | 11.9235 | 12.8 | 93.1524 | -6.8476 | -0.77151 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04159A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 1480239 | 2004-06-07 | 11.6865 | 12.8 | 91.3009 | -8.6991 | -0.98011 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04159A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 0400041 | 2004-02-13 | 14.7542 | 12.8 | 115.2675 | 15.2675 | 1.7202 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04044A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 0480046 | 2004-03-03 | 13.075 | 12.8 | 102.1483 | 2.1483 | 0.24204 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04063A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 0550021 | 2004-03-03 | 13.3743 | 12.8 | 104.4868 | 4.4868 | 0.50552 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04063A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 0610096 | 2004-03-11 | 13.0824 | 12.8 | 102.2064 | 2.2064 | 0.24859 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04070A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 2230162 | 2004-08-16 | 14.0822 | 12.8 | 110.0174 | 10.0174 | 1.1286 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04229A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 2310192 | 2004-08-31 | 14.1873 | 12.8 | 110.838 | 10.838 | 1.2211 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04238A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 2370249 | 2004-09-01 | 14.8668 | 12.8 | 116.1467 | 16.1467 | 1.8192 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04245A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 2450031 | 2004-09-07 | 13.682 | 12.8 | 106.8904 | 6.8904 | 0.77633 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04246A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 0090099 | 2004-01-20 | 21.0479 | 18.7325 | 112.3601 | 12.3601 | 1.5763 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04020A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 0160108 | 2004-01-22 | 20.0503 | 18.7325 | 107.0351 | 7.0351 | 0.89717 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04022A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 0260156 | 2004-02-02 | 20.775 | 18.7325 | 110.9033 | 10.9033 | 1.3905 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04033A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 0330060 | 2004-02-13 | 20.294 | 18.7325 | 108.3355 | 8.3355 | 1.063 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04044A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 1940079 | 2004-07-21 | 21.2574 | 18.7325 | 113.4789 | 13.4789 | 1.7189 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04203A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 2010329 | 2004-07-21 | 19.6561 | 18.7325 | 104.9306 | 4.9306 | 0.62879 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04203A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 2090126 | 2004-08-02 | 20.3828 | 18.7325 | 108.8098 | 8.8098 | 1.1235 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04215A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 2150100 | 2004-08-10 | 18.379 | 18.7325 | 98.1127 | -1.8873 | -0.24069 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04222A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 0680079 | 2004-04-05 | 1.8861 | 1.75 | 107.778 | 7.778 | 0.19104 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04096A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 0820085 | 2004-04-01 | 1.2839 | 1.75 | 73.3629 | -26.6371 | -0.65424 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04084A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 0890094 | 2004-04-05 | 1.5921 | 1.75 | 90.9745 | -9.0255 | -0.22168 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04096A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 2530302 | 2004-09-28 | 1.2429 | 1.75 | 71.0249 | -28.9751 | -0.71167 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04272A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 2610095 | 2004-09-28 | 0.91049 | 1.75 | 52.0281 | -47.9719 | -1.1783 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04272A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 2740156 | 2004-10-12 | 1.3522 | 1.75 | 77.269 | -22.731 | -0.5583 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04286A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 3430221 | 2004-01-09 | 1.717 | 1.75 | 98.1154 | -1.8846 | -0.046289 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04008A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 3500093 | 2004-01-09 | 1.7727 | 1.75 | 101.2977 | 1.2977 | 0.031873 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04008A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 3570149 | 2004-01-22 | 1.7749 | 1.75 | 101.421 | 1.421 | 0.034901 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04022A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 3650050 | 2004-01-09 | 1.8079 | 1.75 | 103.3108 | 3.3108 | 0.081318 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04008A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 1620330 | 2004-06-17 | 1.5329 | 1.75 | 87.5967 | -12.4033 | -0.30464 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04168A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2004 | 1690253 | 2004-07-12 | 1.5733 | 1.75 | 89.9025 | -10.0975 | -0.24801 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04174A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 2790158 | 2004-10-25 | 1.4778 | 1.75 | 84.4477 | -15.5523 | -0.38199 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04295A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 2820220 | 2004-10-12 | 1.3212 | 1.75 | 75.4955 | -24.5045 | -0.60187 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04286A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 2870067 | 2004-10-25 | 1.4026 | 1.75 | 80.1483 | -19.8517 | -0.48759 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04295A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 2890202 | 2004-10-25 | 1.0389 | 1.75 | 59.368 | -40.632 | -0.99798 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04295A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 2940104 | 2004-10-25 | 1.707 | 1.75 | 97.5406 | -2.4594 | -0.060407 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04295A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 2960266 | 2004-11-08 | 1.645 | 1.75 | 94.0023 | -5.9977 | -0.14731 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04313A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 3010209 | 2004-11-08 | 1.5906 | 1.75 | 90.8924 | -9.1076 | -0.2237 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04313A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 3060018 | 2004-11-10 | 0.92142 | 1.75 | 52.6527 | -47.3473 | -1.1629 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04315A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 0960148 | 2005-04-11 | 1.9501 | 1.75 | 111.434 | 11.434 | 0.28084 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD05097A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 0980169 | 2005-04-19 | 1.2372 | 1.75 | 70.6975 | -29.3025 | -0.71971 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD05108A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1030093 | 2005-04-19 | 1.2583 | 1.75 | 71.9014 | -28.0986 | -0.69014 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD05108A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1050220 | 2005-04-19 | 0.94411 | 1.75 | 53.9493 | -46.0507 | -1.1311 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD05108A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1100121 | 2005-05-10 | 1.8943 | 1.75 | 108.2481 | 8.2481 | 0.10129 | 3.8 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD05129A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1120325 | 2005-05-04 | 2.2538 | 1.75 | 128.7892 | 28.7892 | 0.7071 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD05123A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1170146 | 2005-05-04 | 1.9221 | 1.75 | 109.834 | 9.834 | 0.24154 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD05123A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1190255 | 2005-05-17 | 1.4903 | 1.75 | 85.1602 | -14.8398 | -0.36449 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD05137A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 3080119 | 2004-12-02 | 7.0587 | 6.41 | 110.1195 | 10.1195 | 0.83418 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD04337A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 3100045 | 2004-12-02 | 7.2831 | 6.41 | 113.6215 | 13.6215 | 1.1229 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD04337A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 3150133 | 2004-12-02 | 6.9807 | 6.41 | 108.9033 | 8.9033 | 0.73393 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD04337A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 3200083 | 2004-12-14 | 5.6189 | 6.41 | 87.659 | -12.341 | -1.0173 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD04349A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 3270047 | 2004-12-06 | 6.6355 | 6.41 | 103.5185 | 3.5185 | 0.29004 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD04341A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 3270055 | 2004-12-06 | 6.279 | 6.41 | 97.9562 | -2.0438 | -0.16848 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD04341A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 3310073 | 2004-12-14 | 6.2297 | 6.41 | 97.1871 | -2.8129 | -0.23188 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD04349A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 3350090 | 2004-12-14 | 6.1024 | 6.41 | 95.2008 | -4.7992 | -0.39561 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD04349A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1240240 | 2005-05-10 | 8.0712 | 6.41 | 125.9156 | 25.9156 | 2.1363 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD05129A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1260177 | 2005-05-10 | 7.5152 | 6.41 | 117.2417 | 17.2417 | 1.4213 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD05129A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1310147 | 2005-05-17 | 6.9051 | 6.41 | 107.7242 | 7.7242 | 0.63673 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD05137A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1330244 | 2005-05-17 | 5.8965 | 6.41 | 91.9888 | -8.0112 | -0.66039 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD05137A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1380127 | 2005-06-02 | 6.8596 | 6.41 | 107.0143 | 7.0143 | 0.57821 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD05146A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1400211 | 2005-06-02 | 7.0173 | 6.41 | 109.4739 | 9.4739 | 0.78096 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD05146A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1450132 | 2005-06-02 | 7.0743 | 6.41 | 110.3641 | 10.3641 | 0.85435 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD05146A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1510152 | 2005-06-08 | 6.3658 | 6.41 | 99.3109 | -0.68914 | -0.056808 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD05158A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 0380083 | 2005-02-24 | 1.0891 | 1.335 | 81.5823 | -18.4177 | -0.34509 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAD05054A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 0530103 | 2005-02-24 | 1.1859 | 1.335 | 88.8341 | -11.1659 | -0.20921 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAD05054A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 0590069 | 2005-03-31 | 1.3995 | 1.335 | 104.8294 | 4.8294 | 0.090488 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAD05089A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 2150229 | 2005-08-09 | 1.0658 | 1.335 | 79.8335 | -20.1665 | -0.37786 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAD05221A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 2230327 | 2005-08-24 | 1.2153 | 1.335 | 91.0328 | -8.9672 | -0.16802 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAD05236A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 2290211 | 2005-08-24 | 0.95475 | 1.335 | 71.5166 | -28.4834 | -0.53369 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAD05236A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 2310006 | 2005-08-24 | 1.2239 | 1.335 | 91.6754 | -8.3246 | -0.15598 | 1.9 | 2160 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAD05236A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 0070093 | 2005-01-12 | 5.0409 | 5.025 | 100.3156 | 0.31557 | 0.022256 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAD05012A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 0180072 | 2005-01-25 | 4.7696 | 5.025 | 94.9183 | -5.0817 | -0.35839 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAD05025A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 0240052 | 2005-01-25 | 4.8325 | 5.025 | 96.1684 | -3.8316 | -0.27023 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAD05025A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 0310045 | 2005-03-24 | 5.4502 | 5.025 | 108.4612 | 8.4612 | 0.59674 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAD05081A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1870124 | 2005-07-18 | 4.781 | 5.025 | 95.1437 | -4.8563 | -0.34249 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAD05195A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1890262 | 2005-07-18 | 4.4837 | 5.025 | 89.2284 | -10.7716 | -0.75968 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAD05195A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1940291 | 2005-07-19 | 4.8061 | 5.025 | 95.6439 | -4.3561 | -0.30722 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAD05195B
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1960084 | 2005-07-26 | 5.1791 | 5.025 | 103.067 | 3.067 | 0.21631 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAD05207A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 2010183 | 2005-07-27 | 4.6905 | 5.025 | 93.3442 | -6.6558 | -0.46941 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAD05208A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 2030283 | 2005-08-03 | 4.8557 | 5.025 | 96.6312 | -3.3688 | -0.23759 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAD05215A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 2080322 | 2005-08-03 | 4.8014 | 5.025 | 95.55 | -4.45 | -0.31384 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAD05215A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 2100063 | 2005-08-03 | 4.4906 | 5.025 | 89.3644 | -10.6356 | -0.75009 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAD05215A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 0620102 | 2005-03-31 | 3.1525 | 3.69 | 85.4323 | -14.5677 | -0.75445 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | SEAD05089A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 0660059 | 2005-03-31 | 3.4683 | 3.69 | 93.9927 | -6.0073 | -0.31111 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | SEAD05089A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 0700204 | 2005-03-31 | 3.8021 | 3.69 | 103.0384 | 3.0384 | 0.15736 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | SEAD05089A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 0730076 | 2005-03-24 | 4.3928 | 3.69 | 119.0457 | 19.0457 | 0.98637 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | SEAD05081A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 0760178 | 2005-05-04 | 4.1617 | 3.69 | 112.7826 | 12.7826 | 0.66201 | 1.9 | 2160 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | SEAD05123A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 0810030 | 2005-04-19 | 3.2919 | 3.69 | 89.2107 | -10.7893 | -0.55877 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | SEAD05108A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 0840178 | 2005-04-11 | 3.9962 | 3.69 | 108.2975 | 8.2975 | 0.42972 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | SEAD05097A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 0870070 | 2005-04-19 | 3.3188 | 3.69 | 89.9393 | -10.0607 | -0.52104 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | SEAD05108A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 3430169 | 2005-01-12 | 3.1175 | 3.085 | 101.052 | 1.052 | 0.045551 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAD05012A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 3500122 | 2005-01-04 | 3.2705 | 3.085 | 106.0122 | 6.0122 | 0.26032 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAD04362B
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 3570033 | 2005-01-04 | 3.1978 | 3.085 | 103.656 | 3.656 | 0.1583 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAD04362B
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 3640101 | 2005-01-12 | 3.5694 | 3.085 | 115.7007 | 15.7007 | 0.67981 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAD05012A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1580153 | 2005-06-16 | 2.2645 | 3.085 | 73.4045 | -26.5955 | -1.1515 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAD05167A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1600261 | 2005-06-16 | 2.5132 | 3.085 | 81.4664 | -18.5336 | -0.80247 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAD05167A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1650165 | 2005-06-16 | 2.1971 | 3.085 | 71.2198 | -28.7802 | -1.2461 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAD05167A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1670215 | 2005-07-26 | 3.1126 | 3.085 | 100.8944 | 0.89443 | 0.038727 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAD05207A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1720231 | 2005-07-26 | 3.0957 | 3.085 | 100.3477 | 0.34766 | 0.015053 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAD05207A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1740229 | 2005-07-06 | 3.5143 | 3.085 | 113.9149 | 13.9149 | 0.60249 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAD05187A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1800017 | 2005-08-03 | 2.5307 | 3.085 | 82.034 | -17.966 | -0.7779 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAD05215A
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2005 | 1810183 | 2005-07-11 | 3.3977 | 3.085 | 110.1369 | 10.1369 | 0.43891 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAD05188A