## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 | 13.4004 | 12.65 | 105.9323 | 5.9323 | 0.52662 | 1.9 | 2162 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 1010040 | 2002-04-23 | 13.3715 | 12.65 | 105.7039 | 5.7039 | 0.50635 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | SEAT113A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 | 20.1765 | 18.975 | 106.3318 | 6.3318 | 0.68736 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 | 21.9299 | 18.975 | 115.5724 | 15.5724 | 1.6905 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 1070007 | 2002-04-25 | 18.3994 | 18.975 | 96.9667 | -3.0333 | -0.32928 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAT115A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 1210023 | 2002-05-13 | 19.3222 | 18.975 | 101.8298 | 1.8298 | 0.19864 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAT133A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 | 12.6954 | 13.05 | 97.2828 | -2.7172 | -0.24884 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 1300024 | 2002-05-17 | 13 | 13.05 | 99.6169 | -0.38314 | -0.035088 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | SEAT137A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 | 24.6915 | 27.625 | 89.3811 | -10.6189 | -1.1938 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 | 29.928 | 27.625 | 108.3367 | 8.3367 | 0.93723 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 1330103 | 2002-05-29 | 27.3803 | 27.625 | 99.1141 | -0.88594 | -0.099599 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAT149A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 1490008 | 2002-06-07 | 26.4425 | 27.625 | 95.7193 | -4.2807 | -0.41492 | 3.8 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAT158A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-03-04 | 12.5025 | 13.05 | 95.8049 | -4.1951 | -0.38418 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | SEAT063A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-29 | 13.4017 | 13.05 | 102.6947 | 2.6947 | 0.24677 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | SEAT241C
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 0440002 | 2002-03-04 | 25.6214 | 27.625 | 92.7473 | -7.2527 | -0.81537 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAT063A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 0590014 | 2002-03-11 | 27.9756 | 27.625 | 101.2691 | 1.2691 | 0.14267 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAT070A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 2270223 | 2002-08-29 | 27.4494 | 27.625 | 99.3643 | -0.63571 | -0.071468 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAT241C
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 2420164 | 2002-09-23 | 25.7431 | 27.625 | 93.1878 | -6.8122 | -0.76585 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAT259C
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 | 12.3293 | 12.65 | 97.4647 | -2.5353 | -0.22506 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 1930145 | 2002-07-23 | 12.6193 | 12.65 | 99.757 | -0.24298 | -0.02157 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | SEAT204A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 0160028 | 2002-01-28 | 19.2169 | 18.975 | 101.2748 | 1.2748 | 0.13839 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAT023A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 0300033 | 2002-03-05 | 19.1849 | 18.975 | 101.1062 | 1.1062 | 0.12008 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAT064A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 1970106 | 2002-07-31 | 17.2613 | 18.975 | 90.9687 | -9.0313 | -0.9804 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAT211A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 2110238 | 2002-08-22 | 17.6161 | 18.975 | 92.8386 | -7.1614 | -0.77741 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAT227C
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 0720161 | 2002-03-25 | 27.9571 | 27.825 | 100.4748 | 0.47483 | 0.053411 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | SEAT084A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-10-02 | 26.5243 | 27.825 | 95.3256 | -4.6744 | -0.52581 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | SEAT275A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 0740014 | 2002-03-25 | 26.3383 | 26.675 | 98.7377 | -1.2623 | -0.14152 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAT084A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 0870220 | 2002-04-11 | 27.2514 | 26.675 | 102.161 | 2.161 | 0.24227 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAT100A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 2600106 | 2002-10-02 | 24.8036 | 26.675 | 92.9846 | -7.0154 | -0.7865 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAT275C
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 2740174 | 2002-10-08 | 27.0344 | 26.675 | 101.3474 | 1.3474 | 0.15105 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAT281A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 | 29.6714 | 27.825 | 106.6357 | 6.6357 | 0.74642 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-06-24 | 26.5276 | 27.825 | 95.3374 | -4.6626 | -0.52447 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | SEAT175A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 3520048 | 2002-01-07 | 27.5238 | 26.675 | 103.182 | 3.182 | 0.35673 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAT007A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 0020016 | 2002-01-07 | 27.1234 | 26.675 | 101.6812 | 1.6812 | 0.18848 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAT007A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 1630047 | 2002-06-26 | 25.3566 | 26.675 | 95.0577 | -4.9423 | -0.55408 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAT177A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2002 | 1790031 | 2002-07-09 | 27.4898 | 26.675 | 103.0547 | 3.0547 | 0.34246 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAT190A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-08 | 6.4036 | 6.475 | 98.8979 | -1.1021 | -0.050078 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-15 | 6.4036 | 6.475 | 98.8979 | -1.1021 | -0.050078 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | SEAT288A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 0980084 | 2003-04-22 | 5.9142 | 6.475 | 91.3396 | -8.6604 | -0.39352 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | SEAT111B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 2800033 | 2002-10-15 | 5.9946 | 6.473 | 92.6087 | -7.3913 | -0.33575 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAT288A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 2940107 | 2002-10-28 | 6.3868 | 6.473 | 98.6677 | -1.3323 | -0.06052 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAT301A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 0970101 | 2003-04-16 | 5.5248 | 6.473 | 85.3507 | -14.6493 | -0.66544 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAT106A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 1110112 | 2003-05-06 | 5.7266 | 6.473 | 88.4697 | -11.5303 | -0.52376 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAT125C
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 3120041 | 2002-11-18 | 10.8942 | 11.05 | 98.5896 | -1.4104 | -0.10936 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | SEAT322A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 1290294 | 2003-05-20 | 10.8138 | 11.05 | 97.8625 | -2.1375 | -0.16575 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | SEAT140A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 3260093 | 2002-12-09 | 16.419 | 17.265 | 95.0997 | -4.9003 | -0.59371 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAT343A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 1280125 | 2003-05-20 | 17.3877 | 17.265 | 100.7108 | 0.71077 | 0.086115 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAT140A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 1420131 | 2003-06-02 | 16.0541 | 17.265 | 92.9866 | -7.0134 | -0.84973 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAT149A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 0380147 | 2003-02-20 | 10.4461 | 11.05 | 94.535 | -5.465 | -0.42378 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | SEAT050A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 2230151 | 2003-08-22 | 10.6277 | 11.05 | 96.1779 | -3.8221 | -0.29638 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | SEAT03232A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 0370069 | 2003-02-20 | 16.089 | 17.265 | 93.1884 | -6.8116 | -0.82528 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAT050A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 0550130 | 2003-03-06 | 15.7408 | 17.265 | 91.1715 | -8.8285 | -1.0696 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAT062A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 2190295 | 2003-08-20 | 16.8879 | 17.265 | 97.816 | -2.184 | -0.2646 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAT03231A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 2370104 | 2003-11-04 | 17.8678 | 17.265 | 103.4914 | 3.4914 | 0.423 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAT03302A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 0100111 | 2003-01-22 | 6.8659 | 6.475 | 106.0373 | 6.0373 | 0.27433 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | SEAT021A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 1950118 | 2003-07-22 | 5.778 | 6.475 | 89.2362 | -10.7638 | -0.48909 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | SEAT03202A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 0090081 | 2003-01-22 | 6.5795 | 6.473 | 101.6451 | 1.6451 | 0.074729 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAT021A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 0240110 | 2003-02-04 | 6.4908 | 6.473 | 100.275 | 0.27501 | 0.012492 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAT034B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 1910189 | 2003-07-17 | 6.5852 | 6.473 | 101.733 | 1.733 | 0.078722 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAT03197A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 2050308 | 2003-08-08 | 5.9783 | 6.473 | 92.357 | -7.643 | -0.34718 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAT03220A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 0690044 | 2003-03-24 | 18.879 | 18.733 | 100.7793 | 0.77929 | 0.099382 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAT076A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 0660192 | 2003-03-24 | 23.8217 | 24 | 99.257 | -0.74305 | -0.10107 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAT076A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 0800097 | 2003-04-16 | 22.0291 | 24 | 91.7879 | -8.2121 | -1.117 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAT106A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 2520125 | 2003-10-15 | 28.8649 | 24 | 120.2703 | 20.2703 | 2.7572 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAT03288A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 2650128 | 2003-12-11 | 24.5112 | 24 | 102.1299 | 2.1299 | 0.28971 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAT03345A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 3440056 | 2002-12-16 | 17.9309 | 18.733 | 95.7181 | -4.2819 | -0.54607 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAT350A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 1600204 | 2003-06-16 | 16.8176 | 18.733 | 89.775 | -10.225 | -1.304 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAT167A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 3400088 | 2002-12-16 | 22.6952 | 24 | 94.5634 | -5.4366 | -0.73951 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAT350A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 3540046 | 2003-01-08 | 24.6215 | 24 | 102.5897 | 2.5897 | 0.35226 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAT007A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 1570333 | 2003-06-12 | 25.1323 | 24 | 104.7181 | 4.7181 | 0.64177 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAT162A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2003 | 1740037 | 2003-07-07 | 26.1 | 24 | 108.75 | 8.75 | 1.1902 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAT03184A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 2830157 | 2003-12-11 | 19.0448 | 18.7325 | 101.6669 | 1.6669 | 0.21258 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAT03345A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 2930066 | 2003-11-05 | 38.19 | 18.7325 | 203.8703 | 103.8703 | 13.2464 | 3.8 | 2162 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | 25169-75167 | SEAT03309A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 3000110 | 2003-11-05 | 20.1895 | 18.7325 | 107.7781 | 7.7781 | 0.99193 | 3.8 | 2162 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAT03309A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 3070098 | 2003-11-20 | 18.9431 | 18.7325 | 101.124 | 1.124 | 0.14334 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAT03323B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 1030047 | 2004-04-27 | 18.8595 | 18.7325 | 100.6779 | 0.67789 | 0.086449 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAT04118A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 1100106 | 2004-04-27 | 19.4552 | 18.7325 | 103.8582 | 3.8582 | 0.49203 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAT04118A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 1170095 | 2004-05-03 | 18.0606 | 18.7325 | 96.4131 | -3.5869 | -0.45743 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAT04124A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 1240073 | 2004-05-10 | 17.2629 | 18.7325 | 92.155 | -7.845 | -1.0005 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAT04131A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 3110125 | 2003-12-01 | 12.7024 | 12.8 | 99.2375 | -0.76254 | -0.085914 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAT03324A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 3210079 | 2003-12-01 | 13.0669 | 12.8 | 102.0851 | 2.0851 | 0.23493 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAT03335A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 3290002 | 2003-12-08 | 12.9115 | 12.8 | 100.8714 | 0.87145 | 0.098184 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAT03336A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 3350068 | 2003-12-15 | 12.5873 | 12.8 | 98.338 | -1.662 | -0.18726 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAT03349B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 1310151 | 2004-05-20 | 12.9301 | 12.8 | 101.0161 | 1.0161 | 0.11449 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAT04140B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 1380194 | 2004-05-24 | 13.6991 | 12.8 | 107.0244 | 7.0244 | 0.79143 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAT04145A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 1450201 | 2004-06-01 | 12.0284 | 12.8 | 93.9717 | -6.0283 | -0.6792 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAT04153A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 1480239 | 2004-06-07 | 13.3358 | 12.8 | 104.1862 | 4.1862 | 0.47165 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAT04159A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 0400041 | 2004-02-09 | 12.5 | 12.8 | 97.6562 | -2.3438 | -0.26407 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50167-50171
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 0480046 | 2004-03-08 | 13.208 | 12.8 | 103.1874 | 3.1874 | 0.35912 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAT04064B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 0550021 | 2004-03-08 | 12.9529 | 12.8 | 101.1942 | 1.1942 | 0.13455 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAT04068A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 0610096 | 2004-03-17 | 11.1061 | 12.8 | 86.7665 | -13.2335 | -1.491 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAT04075A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 2230162 | 2004-08-17 | 12.7782 | 12.8 | 99.8295 | -0.17046 | -0.019206 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAT04229B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 2310192 | 2004-08-25 | 12.6748 | 12.8 | 99.0218 | -0.97816 | -0.11021 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAT04238A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 2370249 | 2004-09-14 | 14.0665 | 12.8 | 109.8949 | 9.8949 | 1.1148 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAT04251A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 2450031 | 2004-09-17 | 12.934 | 12.8 | 101.047 | 1.047 | 0.11796 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAT04261A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 0090099 | 2004-01-29 | 21.8898 | 18.7325 | 116.8548 | 16.8548 | 2.1495 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAT04029A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 0160108 | 2004-02-03 | 21.4768 | 18.7325 | 114.6498 | 14.6498 | 1.8683 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAT04033A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 0260156 | 2004-02-13 | 20.3755 | 18.7325 | 108.7706 | 8.7706 | 1.1185 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAT04044A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 0330060 | 2004-02-13 | 20.3 | 18.7325 | 108.3678 | 8.3678 | 1.0671 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAT04044A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 1940079 | 2004-07-20 | 20.1356 | 18.7325 | 107.4903 | 7.4903 | 0.95522 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAT04202B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 2010329 | 2004-07-28 | 19.6249 | 18.7325 | 104.764 | 4.764 | 0.60754 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAT04210A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 2090126 | 2004-08-03 | 20.506 | 18.7325 | 109.4676 | 9.4676 | 1.2074 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAT04215B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 2150100 | 2004-08-11 | 17.8419 | 18.7325 | 95.2457 | -4.7543 | -0.60631 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAT04224A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 0680079 | 2004-04-01 | 1.8961 | 1.75 | 108.3488 | 8.3488 | 0.20506 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04092A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 0750067 | 2004-03-31 | 2.5951 | 1.75 | 148.2915 | 48.2915 | 1.1861 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04090B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 0820085 | 2004-03-31 | 1.209 | 1.75 | 69.0874 | -30.9126 | -0.75926 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04091A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 0890094 | 2004-04-12 | 1.3773 | 1.75 | 78.7052 | -21.2948 | -0.52303 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04103A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 2530302 | 2004-09-28 | 1.4958 | 1.75 | 85.4738 | -14.5262 | -0.35678 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04272A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 2610095 | 2004-09-28 | 1.6584 | 1.75 | 94.766 | -5.234 | -0.12855 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04272A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 2710023 | 2004-10-07 | 1.9384 | 1.75 | 110.7638 | 10.7638 | 0.26437 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04281A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 2740156 | 2004-10-13 | 1.842 | 1.75 | 105.26 | 5.26 | 0.12919 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04286B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 3430221 | 2004-01-16 | 1.5248 | 1.75 | 87.1312 | -12.8688 | -0.31608 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04014A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 3500093 | 2004-01-16 | 1.7876 | 1.75 | 102.151 | 2.151 | 0.052832 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04014A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 3570149 | 2004-01-29 | 2.1992 | 1.75 | 125.6695 | 25.6695 | 0.63048 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04029A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 3650050 | 2004-01-29 | 1.7586 | 1.75 | 100.4935 | 0.49349 | 0.012121 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04029A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 1620330 | 2004-07-12 | 1.7854 | 1.75 | 102.0235 | 2.0235 | 0.0497 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04174B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 1690253 | 2004-07-14 | 2.1098 | 1.75 | 120.5574 | 20.5574 | 0.50492 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04195A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2004 | 1830130 | 2004-07-19 | 1.5388 | 1.75 | 87.9286 | -12.0714 | -0.29649 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04201A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2790158 | 2004-10-21 | 1.0746 | 1.75 | 61.4071 | -38.5929 | -0.9479 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04295A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2820220 | 2004-10-21 | 1.2125 | 1.75 | 69.2874 | -30.7126 | -0.75434 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04295A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2870067 | 2004-10-26 | 1.2042 | 1.75 | 68.814 | -31.186 | -0.76597 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04299A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2890202 | 2004-10-27 | 1.1982 | 1.75 | 68.4703 | -31.5297 | -0.77441 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04301A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2940104 | 2004-11-01 | 1.4571 | 1.75 | 83.265 | -16.735 | -0.41104 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04306A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2960266 | 2004-11-01 | 1.6533 | 1.75 | 94.4717 | -5.5283 | -0.13578 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04306B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3010209 | 2004-11-08 | 1.3734 | 1.75 | 78.481 | -21.519 | -0.52854 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04313A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3060018 | 2004-11-17 | 1.8608 | 1.75 | 106.3338 | 6.3338 | 0.15557 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04321A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0960148 | 2005-04-26 | 1.4733 | 1.75 | 84.188 | -15.812 | -0.38837 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT05115A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0980169 | 2005-04-19 | 2.0872 | 1.75 | 119.2689 | 19.2689 | 0.47327 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT05109A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1030093 | 2005-04-20 | 1.0085 | 1.75 | 57.6294 | -42.3706 | -1.0407 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT05110A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1050220 | 2005-04-26 | 1.0394 | 1.75 | 59.3962 | -40.6038 | -0.99729 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT05115A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1100121 | 2005-05-09 | 1.8176 | 1.75 | 103.8608 | 3.8608 | 0.047413 | 3.8 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT05129A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1120325 | 2005-05-05 | 1.8543 | 1.75 | 105.9587 | 5.9587 | 0.14635 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT05124A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1170146 | 2005-05-05 | 1.7878 | 1.75 | 102.1614 | 2.1614 | 0.053086 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT05124B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1190255 | 2005-05-25 | 1.8667 | 1.75 | 106.6701 | 6.6701 | 0.16383 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT05144A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2790157 | 2004-10-14 | 1.3259 | 1.75 | 75.7632 | -24.2368 | -0.59529 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04288A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2870068 | 2004-10-26 | 1.2511 | 1.75 | 71.4926 | -28.5074 | -0.70018 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04299A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2940105 | 2004-11-01 | 1.0416 | 1.75 | 59.5175 | -40.4825 | -0.99431 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04306A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3010210 | 2004-11-08 | 1.4001 | 1.75 | 80.0029 | -19.9971 | -0.49116 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT04313A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1030095 | 2005-04-20 | 1.085 | 1.75 | 62.0014 | -37.9986 | -0.9333 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT05110A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1100122 | 2005-04-28 | 1.4112 | 1.75 | 80.6384 | -19.3616 | -0.47555 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT05118A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1170144 | 2005-05-05 | 1.7739 | 1.75 | 101.3657 | 1.3657 | 0.033544 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAT05124B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1870122 | 2005-07-26 | 4.611 | 5.025 | 91.7603 | -8.2397 | -0.58112 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05207A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1890264 | 2005-07-25 | 4.777 | 5.025 | 95.0653 | -4.9347 | -0.34803 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05206A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1940300 | 2005-07-27 | 4.2282 | 5.025 | 84.1442 | -15.8558 | -1.1183 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05208A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1960083 | 2005-07-27 | 6.3102 | 5.025 | 125.5758 | 25.5758 | 1.8038 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05208A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2010182 | 2005-08-04 | 4.386 | 5.025 | 87.2829 | -12.7171 | -0.89689 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05216A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2030281 | 2005-08-08 | 4.2159 | 5.025 | 83.8989 | -16.1011 | -1.1356 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05216B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2080324 | 2005-08-02 | 4.9022 | 5.025 | 97.5561 | -2.4439 | -0.17236 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05213A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2100061 | 2005-08-10 | 3.7497 | 5.025 | 74.6218 | -25.3782 | -1.7898 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05221A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3080119 | 2004-12-02 | 6.8968 | 6.41 | 107.5941 | 7.5941 | 0.62601 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT04337A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3100045 | 2004-11-17 | 6.5135 | 6.41 | 101.6142 | 1.6142 | 0.13306 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT04321A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3150133 | 2004-12-02 | 7.0823 | 6.41 | 110.4881 | 10.4881 | 0.86456 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT04337A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3200083 | 2005-01-03 | 6.5145 | 6.41 | 101.6302 | 1.6302 | 0.13438 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT04349A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3270047 | 2004-12-07 | 6.2324 | 6.41 | 97.2288 | -2.7712 | -0.22844 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT04342A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3270055 | 2004-12-07 | 6.5637 | 6.41 | 102.3976 | 2.3976 | 0.19764 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT04342A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3310073 | 2004-12-07 | 6.4582 | 6.41 | 100.7523 | 0.75228 | 0.062013 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT04342A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3350090 | 2005-01-03 | 6.1534 | 6.41 | 95.9966 | -4.0034 | -0.33001 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT04349A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1240240 | 2005-05-11 | 7.2823 | 6.41 | 113.6089 | 13.6089 | 1.1218 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT05131A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1260177 | 2005-05-11 | 7.0939 | 6.41 | 110.669 | 10.669 | 0.87948 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT05131A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1310147 | 2005-05-25 | 6.7579 | 6.41 | 105.4281 | 5.4281 | 0.44745 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT05144B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1330244 | 2005-05-31 | 6.7089 | 6.41 | 104.6625 | 4.6625 | 0.38434 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT05146A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1380127 | 2005-06-06 | 6.021 | 6.41 | 93.9316 | -6.0684 | -0.50023 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT05153A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1400211 | 2005-06-06 | 6.8663 | 6.41 | 107.1181 | 7.1181 | 0.58676 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT05157A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1450132 | 2005-06-07 | 6.2582 | 6.41 | 97.6322 | -2.3678 | -0.19518 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT05158A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1510152 | 2005-06-08 | 6.3024 | 6.41 | 98.3211 | -1.6789 | -0.13839 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT05159A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3080120 | 2004-11-17 | 6.4084 | 6.41 | 99.9743 | -0.025693 | -0.0021179 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT04321A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3150134 | 2004-12-06 | 5.7539 | 6.41 | 89.7646 | -10.2354 | -0.84374 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT04341A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3270048 | 2004-12-07 | 6.3952 | 6.41 | 99.7692 | -0.23078 | -0.019024 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT04342A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3340010 | 2005-01-10 | 6.1969 | 6.41 | 96.6752 | -3.3248 | -0.27407 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT05006A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1240237 | 2005-05-11 | 6.9475 | 6.41 | 108.3847 | 8.3847 | 0.69117 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT05131A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1310150 | 2005-05-25 | 6.2687 | 6.41 | 97.7949 | -2.2051 | -0.18178 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT05144B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1380128 | 2005-06-06 | 5.8089 | 6.41 | 90.6217 | -9.3783 | -0.77308 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT05153A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1450131 | 2005-06-07 | 6.7019 | 6.41 | 104.5536 | 4.5536 | 0.37537 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAT05158A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0380083 | 2005-02-22 | 1.6739 | 1.335 | 125.3892 | 25.3892 | 0.47571 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAT05048A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0470027 | 2005-02-28 | 1.2185 | 1.335 | 91.275 | -8.725 | -0.16348 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAT05059A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0530103 | 2005-03-09 | 1.547 | 1.335 | 115.8822 | 15.8822 | 0.29758 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAT05061B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0590069 | 2005-03-15 | 1.1388 | 1.335 | 85.3034 | -14.6966 | -0.27537 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAT05068B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2150229 | 2005-08-15 | 2.3891 | 1.335 | 178.9566 | 78.9566 | 1.4794 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAT05222A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2170141 | 2005-08-17 | 1.2254 | 1.335 | 91.7911 | -8.2089 | -0.15381 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAT05229A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2230327 | 2005-08-22 | 1.0187 | 1.335 | 76.3081 | -23.6919 | -0.44391 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAT05234B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2240421 | 2005-08-24 | 1.2378 | 1.335 | 92.7181 | -7.2819 | -0.13644 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAT05235B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2290211 | 2005-08-29 | 1.3596 | 1.335 | 101.846 | 1.846 | 0.034589 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAT05237B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2310006 | 2005-08-30 | 1.0039 | 1.335 | 75.1967 | -24.8033 | -0.46473 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAT05242A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0530109 | 2005-03-09 | 1.4626 | 1.335 | 109.5555 | 9.5555 | 0.17904 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAT05061B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0560034 | 2005-03-10 | 1.3487 | 1.335 | 101.0268 | 1.0268 | 0.019239 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAT05068A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0070093 | 2005-01-25 | 5.8757 | 5.025 | 116.9302 | 16.9302 | 1.194 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05025A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0180072 | 2005-01-31 | 5.4103 | 5.025 | 107.667 | 7.667 | 0.54073 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05031A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0240052 | 2005-02-03 | 4.7732 | 5.025 | 94.9885 | -5.0115 | -0.35344 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05034A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0310045 | 2005-03-10 | 4.8655 | 5.025 | 96.8249 | -3.1751 | -0.22393 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05068A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1870124 | 2005-07-26 | 4.6688 | 5.025 | 92.9117 | -7.0883 | -0.49991 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05207A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1890262 | 2005-07-25 | 4.9161 | 5.025 | 97.8325 | -2.1675 | -0.15287 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05206A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1940291 | 2005-07-27 | 4.3735 | 5.025 | 87.0354 | -12.9646 | -0.91435 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05208A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1960084 | 2005-08-02 | 4.9102 | 5.025 | 97.7154 | -2.2846 | -0.16113 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05213A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2010183 | 2005-08-04 | 4.8124 | 5.025 | 95.7695 | -4.2305 | -0.29836 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05216A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2030283 | 2005-08-08 | 4.1019 | 5.025 | 81.6294 | -18.3706 | -1.2956 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05216B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2080322 | 2005-08-02 | 5.2018 | 5.025 | 103.5184 | 3.5184 | 0.24814 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05213A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2100063 | 2005-08-10 | 5.914 | 5.025 | 117.6922 | 17.6922 | 1.2478 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05221A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2150226 | 2005-08-15 | 2.1131 | 1.335 | 158.2838 | 58.2838 | 1.0921 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAT05222A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2170139 | 2005-08-17 | 1.7597 | 1.335 | 131.8141 | 31.8141 | 0.5961 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAT05229A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2240419 | 2005-08-24 | 1.1279 | 1.335 | 84.4843 | -15.5157 | -0.29071 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAT05235B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2290209 | 2005-08-29 | 1.3768 | 1.335 | 103.1329 | 3.1329 | 0.0587 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAT05237B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 2360003 | 2005-08-31 | 0.90245 | 1.335 | 67.5996 | -32.4004 | -0.60708 | 1.9 | 2162 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAT05243A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0060064 | 2005-01-25 | 5.43 | 5.025 | 108.059 | 8.059 | 0.56837 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05025A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0130109 | 2005-01-25 | 5.3501 | 5.025 | 106.4704 | 6.4704 | 0.45634 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05025A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0210121 | 2005-02-03 | 4.7657 | 5.025 | 94.8388 | -5.1612 | -0.364 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05034A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0280054 | 2005-02-03 | 5.3165 | 5.025 | 105.8011 | 5.8011 | 0.40913 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAT05034A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0620102 | 2005-04-04 | 3.2304 | 3.69 | 87.5448 | -12.4552 | -0.64505 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | SEAT05094A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0660059 | 2005-04-04 | 3.158 | 3.69 | 85.5836 | -14.4164 | -0.74662 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | SEAT05094A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0700204 | 2005-03-16 | 3.1971 | 3.69 | 86.6427 | -13.3573 | -0.69177 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | SEAT05075A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0730076 | 2005-03-25 | 3.7778 | 3.69 | 102.3788 | 2.3788 | 0.1232 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | SEAT05084A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0760178 | 2005-03-25 | 3.0851 | 3.69 | 83.6083 | -16.3917 | -0.84892 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | SEAT05084B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0810030 | 2005-04-13 | 3.476 | 3.69 | 94.1992 | -5.8008 | -0.30042 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | SEAT05103A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0840178 | 2005-04-05 | 3.4229 | 3.69 | 92.7624 | -7.2376 | -0.37483 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | SEAT05094B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0870070 | 2005-04-19 | 3.8241 | 3.69 | 103.6337 | 3.6337 | 0.18819 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | SEAT05109A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0620101 | 2005-03-15 | 2.9605 | 3.69 | 80.2295 | -19.7705 | -1.0239 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | SEAT05068B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0700203 | 2005-03-16 | 3.9187 | 3.69 | 106.1979 | 6.1979 | 0.32099 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | SEAT05075A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0760177 | 2005-03-25 | 2.9559 | 3.69 | 80.1049 | -19.8951 | -1.0304 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | SEAT05084B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 0840177 | 2005-04-05 | 3.899 | 3.69 | 105.6639 | 5.6639 | 0.29333 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | SEAT05094B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3430169 | 2005-01-10 | 2.6259 | 3.085 | 85.119 | -14.881 | -0.64432 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05006A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3500122 | 2005-01-25 | 2.9783 | 3.085 | 96.542 | -3.458 | -0.14973 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05025A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3570033 | 2005-01-05 | 2.9614 | 3.085 | 95.9946 | -4.0054 | -0.17343 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05005A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3640101 | 2005-01-10 | 3.0096 | 3.085 | 97.5575 | -2.4425 | -0.10576 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05006A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1580153 | 2005-06-14 | 2.2565 | 3.085 | 73.1445 | -26.8555 | -1.1628 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05165A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1600261 | 2005-07-06 | 2.986 | 3.085 | 96.7922 | -3.2078 | -0.13889 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05187A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1650165 | 2005-07-12 | 3.3463 | 3.085 | 108.4709 | 8.4709 | 0.36678 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05193B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1670215 | 2005-07-20 | 2.6966 | 3.085 | 87.4107 | -12.5893 | -0.5451 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05200A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1720231 | 2005-07-20 | 2.9803 | 3.085 | 96.6073 | -3.3927 | -0.1469 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05200A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1740229 | 2005-07-20 | 3.122 | 3.085 | 101.1997 | 1.1997 | 0.051947 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05200A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1800017 | 2005-08-02 | 2.7258 | 3.085 | 88.356 | -11.644 | -0.50417 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05213A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1810183 | 2005-07-21 | 2.8146 | 3.085 | 91.2363 | -8.7637 | -0.37945 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05202B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3430067 | 2005-01-03 | 2.5312 | 3.085 | 82.0476 | -17.9524 | -0.77731 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT04349B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3490092 | 2005-01-05 | 2.6815 | 3.085 | 86.9211 | -13.0789 | -0.56629 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05004B
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3560049 | 2005-01-05 | 2.5563 | 3.085 | 82.8628 | -17.1372 | -0.74201 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05005A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 3630012 | 2005-01-05 | 2.5392 | 3.085 | 82.3072 | -17.6928 | -0.76607 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05005A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1580154 | 2005-06-14 | 2.3148 | 3.085 | 75.0333 | -24.9667 | -1.081 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05165A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1600269 | 2005-07-06 | 3.0523 | 3.085 | 98.9391 | -1.0609 | -0.045935 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05187A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1650166 | 2005-07-12 | 3.6879 | 3.085 | 119.5439 | 19.5439 | 0.84622 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05193A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1670212 | 2005-07-13 | 2.1139 | 3.085 | 68.5227 | -31.4773 | -1.3629 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05194A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1730154 | 2005-07-14 | 2.9376 | 3.085 | 95.222 | -4.778 | -0.20688 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05195A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1740223 | 2005-07-20 | 3.0832 | 3.085 | 99.9404 | -0.059556 | -0.0025787 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05200A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1800018 | 2005-07-21 | 2.8113 | 3.085 | 91.1269 | -8.8731 | -0.38419 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05202A
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2005 | 1810179 | 2005-07-21 | 2.9794 | 3.085 | 96.5775 | -3.4225 | -0.14819 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAT05202B