## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 2830037 | 2001-10-10 | 19.535 | 7.95 | 245.7228 | 145.7228 | 0.85815 | 18 | 2354 |  |  |  | ug/L | 25DIW-75163
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 3100007 | 2001-11-06 | 17.6895 | 22.45 | 78.7951 | -21.2049 | -0.35263 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 1300058 | 2002-05-16 | 21.6535 | 22.45 | 96.4521 | -3.5479 | -0.059 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02136A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 0370020 | 2002-02-26 | 23.2255 | 22.45 | 103.4546 | 3.4546 | 0.057448 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02057A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 2200191 | 2002-08-26 | 23.8084 | 22.45 | 106.051 | 6.051 | 0.10063 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02238A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 0080014 | 2002-01-08 | 20.8363 | 7.95 | 262.0921 | 162.0921 | 0.95454 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 0670030 | 2002-03-19 | 31.2034 | 34.725 | 89.8585 | -10.1415 | -0.26086 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02078A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 2530241 | 2002-09-26 | 34.8304 | 34.725 | 100.3035 | 0.30347 | 0.0078059 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02269A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 3440134 | 2001-12-10 | 37.4249 | 34.725 | 107.7751 | 7.7751 | 0.19999 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 1560207 | 2002-06-14 | 37.9581 | 34.725 | 109.3105 | 9.3105 | 0.23949 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02164A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-08 | 21.4494 | 18.975 | 113.0404 | 13.0404 | 0.18329 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-23 | 21.4494 | 18.975 | 113.0404 | 13.0404 | 0.18329 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP02289B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 0980084 | 2003-05-08 | 9.9034 | 18.975 | 52.1918 | -47.8082 | -0.67197 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03121B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 2880102 | 2002-11-08 | 22.9357 | 18.375 | 124.8204 | 24.8204 | 0.33783 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP02312A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 1040083 | 2003-05-15 | 13.6808 | 18.375 | 74.4536 | -25.5464 | -0.34772 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03135A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 3120041 | 2002-11-27 | 19.0401 | 12.15 | 156.7086 | 56.7086 | 0.51038 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP02330A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 3180167 | 2002-11-27 | 56.7907 | 50.2 | 113.1289 | 13.1289 | 0.4882 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP02330A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 1350067 | 2003-05-22 | 52.5013 | 50.2 | 104.5843 | 4.5843 | 0.17047 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03141B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 2230151 | 2003-08-20 | 13.25 | 12.15 | 109.0535 | 9.0535 | 0.29333 | 5 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03232A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 0440104 | 2003-03-04 | 47.1352 | 50.2 | 93.8948 | -6.1052 | -0.22702 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03063A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 2260053 | 2003-08-20 | 54.96 | 50.2 | 109.4821 | 9.4821 | 0.86541 | 5 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03232A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 0100111 | 2003-01-22 | 17.4849 | 18.975 | 92.1469 | -7.8531 | -0.11038 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03022A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 1950118 | 2003-08-15 | 22.53 | 18.975 | 118.7352 | 18.7352 | 0.91263 | 5 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03227A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 0160117 | 2003-01-30 | 29.9166 | 18.375 | 162.8113 | 62.8113 | 0.85493 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03030A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 1980177 | 2003-08-15 | 20.35 | 18.375 | 110.7483 | 10.7483 | 0.51107 | 5 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03227A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 0690044 | 2003-04-09 | 18 | 24.35 | 73.922 | -26.078 | -0.47037 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03098A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 0730208 | 2003-04-17 | 44.3512 | 50.1 | 88.5253 | -11.4747 | -0.42584 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03107A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 2590136 | 2003-10-04 | 59.86 | 50.1 | 119.481 | 19.481 | 1.7761 | 5 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03275A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 3440056 | 2003-01-07 | 29.533 | 24.35 | 121.2856 | 21.2856 | 0.38393 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03007A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 1600204 | 2003-08-15 | 28.13 | 24.35 | 115.5236 | 15.5236 | 0.90613 | 5 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03227A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 3470183 | 2003-01-07 | 53.4402 | 50.1 | 106.6671 | 6.6671 | 0.24742 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03007A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 1640097 | 2003-07-24 | 45.2 | 50.1 | 90.2196 | -9.7804 | -0.8917 | 5 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03205A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 2830014 | 2012-11-14 | 32.85 | 35.175 | 93.3902 | -6.6098 | -0.70992 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12318A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 2890172 | 2012-11-10 | 32.34 | 35.175 | 91.9403 | -8.0597 | -0.86564 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 2960048 | 2012-11-21 | 33.02 | 35.175 | 93.8735 | -6.1265 | -0.65801 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12325B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 3040104 | 2012-11-26 | 32.98 | 35.175 | 93.7598 | -6.2402 | -0.67023 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12331B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 0990046 | 2013-04-30 | 32.01 | 35.175 | 91.0021 | -8.9979 | -0.96641 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 1020052 | 2013-04-30 | 31.99 | 35.175 | 90.9453 | -9.0547 | -0.97251 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 1120128 | 2013-05-10 | 34.34 | 35.175 | 97.6262 | -2.3738 | -0.25496 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13129A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 1190071 | 2013-05-22 | 32.12 | 35.175 | 91.3149 | -8.6851 | -0.93282 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13140B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 1620028 | 2013-07-29 | 3.214 | 3.435 | 93.5662 | -6.4338 | -0.12435 | 2.4 | 2354 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 1650048 | 2013-07-29 | 2.963 | 3.435 | 86.2591 | -13.7409 | -0.26559 | 2.4 | 2354 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 1760002 | 2013-08-08 | 2.932 | 3.435 | 85.3566 | -14.6434 | -0.28303 | 2.4 | 2354 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13220B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 1790268 | 2013-08-19 | 3.156 | 3.435 | 91.8777 | -8.1223 | -0.15699 | 2.4 | 2354 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13227C
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 2240030 | 2013-11-04 | 33.42 | 37.055 | 90.1903 | -9.8097 | -1.0806 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 2310158 | 2013-11-05 | 33.31 | 37.055 | 89.8934 | -10.1066 | -1.1133 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 2380014 | 2013-11-23 | 35.51 | 37.055 | 95.8305 | -4.1695 | -0.45931 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13325A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 2470001 | 2013-12-04 | 31.57 | 37.055 | 85.1977 | -14.8023 | -1.6306 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13338A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 3200016 | 2012-12-05 | 13.43 | 15.16 | 88.5884 | -11.4116 | -0.74233 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 3250071 | 2012-12-06 | 14.25 | 15.16 | 93.9974 | -6.0026 | -0.39047 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 3330027 | 2012-12-07 | 13.86 | 15.16 | 91.4248 | -8.5752 | -0.55782 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12341A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 3390131 | 2012-12-27 | 13.17 | 15.16 | 86.8734 | -13.1266 | -0.85389 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12361A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 1340114 | 2013-06-21 | 14.04 | 15.16 | 92.6121 | -7.3879 | -0.48058 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 1410052 | 2013-06-21 | 13.63 | 15.16 | 89.9077 | -10.0923 | -0.65651 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 1490097 | 2013-06-27 | 13.71 | 15.16 | 90.4354 | -9.5646 | -0.62218 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13175B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 1510105 | 2013-07-05 | 14.19 | 15.16 | 93.6016 | -6.3984 | -0.41622 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13179B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 0420045 | 2013-03-12 | 33.46 | 37.055 | 90.2982 | -9.7018 | -1.0688 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13070B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 0570027 | 2013-03-26 | 33.48 | 37.055 | 90.3522 | -9.6478 | -1.0628 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13080B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 0140041 | 2013-01-22 | 6.48 | 6.785 | 95.5048 | -4.4952 | -0.1576 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13022B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 0250070 | 2013-02-20 | 6.336 | 6.785 | 93.3825 | -6.6175 | -0.23201 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13045B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 0670136 | 2013-04-02 | 4.52 | 5.64 | 80.1418 | -19.8582 | -0.59535 | 2.4 | 2354 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13086B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 0770139 | 2013-04-09 | 4.963 | 5.64 | 87.9965 | -12.0035 | -0.35986 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13091A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 0810129 | 2013-04-16 | 4.491 | 5.64 | 79.6277 | -20.3723 | -0.61076 | 2.4 | 2354 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13105B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 0930131 | 2013-04-25 | 4.805 | 5.64 | 85.195 | -14.805 | -0.44385 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13109B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 2530089 | 2013-12-04 | 4.944 | 5.64 | 87.6596 | -12.3404 | -0.36996 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13338A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 2610005 | 2014-02-10 | 5.454 | 5.64 | 96.7021 | -3.2979 | -0.09887 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 2660140 | 2013-12-23 | 5.214 | 5.64 | 92.4468 | -7.5532 | -0.22644 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13354A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 2730150 | 2014-02-07 | 5.59 | 5.64 | 99.1135 | -0.88652 | -0.026578 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 3460104 | 2013-01-03 | 2.4 | 3.435 | 69.869 | -30.131 | -0.58237 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13002B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 3620021 | 2013-01-10 | 2.4 | 3.435 | 69.869 | -30.131 | -0.58237 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13009B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 1900078 | 2013-08-30 | 6.758 | 6.785 | 99.6021 | -0.39794 | -0.013951 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13235B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 1970039 | 2013-09-19 | 7.447 | 6.785 | 109.7568 | 9.7568 | 0.34207 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13260B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 2040004 | 2013-09-26 | 7.184 | 6.785 | 105.8806 | 5.8806 | 0.20617 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13268B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2013 | 2110016 | 2013-10-19 | 6.323 | 6.785 | 93.1909 | -6.8091 | -0.23872 | 2.4 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13291A