## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 | 10.562 | 11 | 96.0186 | -3.9814 | -0.54202 | 0.4 | 2353 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 1010040 | 2002-04-23 | 10.9087 | 11 | 99.17 | -0.83 | -0.048693 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02113A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 | 6.5319 | 6.45 | 101.2695 | 1.2695 | 0.13176 | 0.4 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 1300024 | 2002-05-16 | 5.8612 | 6.45 | 90.8718 | -9.1282 | -0.31401 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02136A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-02-27 | 6.4632 | 6.45 | 100.2053 | 0.20527 | 0.0070613 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02057B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-27 | 6.579 | 6.45 | 102.0006 | 2.0006 | 0.068821 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02239A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 | 10.4862 | 11 | 95.3295 | -4.6705 | -0.63584 | 0.4 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 1930145 | 2002-08-06 | 9.6588 | 11 | 87.807 | -12.193 | -0.71532 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02218A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 0720161 | 2002-03-27 | 11.0597 | 11.325 | 97.6574 | -2.3426 | -0.14149 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02085A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-09-27 | 10.1977 | 11.325 | 90.0462 | -9.9538 | -0.60121 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02270A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 | 10.152 | 11.325 | 89.642 | -10.358 | -1.4282 | 0.4 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-06-20 | 11.0161 | 11.325 | 97.2727 | -2.7273 | -0.16473 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02171A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 2800031 | 2002-11-08 | 3.7484 | 3.825 | 97.9982 | -2.0018 | -0.040837 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP02312A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-08 | 4.7121 | 3.825 | 123.1929 | 23.1929 | 0.47314 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-11-08 | 4.7121 | 3.825 | 123.1929 | 23.1929 | 0.47314 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP02312A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 0980084 | 2003-05-20 | 4.5076 | 3.825 | 117.845 | 17.845 | 0.36404 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03140A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 3100085 | 2002-11-27 | 8.1675 | 7.208 | 113.3117 | 13.3117 | 0.51174 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP02330A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 1280127 | 2003-05-22 | 6.5445 | 7.208 | 90.7943 | -9.2057 | -0.35389 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03141B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 3120041 | 2002-11-27 | 6.4826 | 5.4 | 120.0481 | 20.0481 | 0.57739 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP02330A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 1290294 | 2003-05-22 | 4.3943 | 5.4 | 81.3759 | -18.6241 | -0.53637 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03141B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 0550131 | 2003-03-04 | 6.5897 | 7.208 | 91.4216 | -8.5784 | -0.32978 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03063A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 2190296 | 2003-08-29 | 6.634 | 7.208 | 92.0366 | -7.9634 | -0.91828 | 0.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03240A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 0380147 | 2003-02-19 | 4.6349 | 5.4 | 85.8311 | -14.1689 | -0.40806 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03050A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 2230151 | 2003-08-20 | 4.862 | 5.4 | 90.037 | -9.963 | -1.0028 | 0.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03232A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 0090080 | 2003-01-22 | 3.9596 | 3.825 | 103.5182 | 3.5182 | 0.071771 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03022A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 1910190 | 2003-08-13 | 3.557 | 3.825 | 92.9935 | -7.0065 | -0.58348 | 0.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03224A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 0100111 | 2003-01-22 | 3.7322 | 3.825 | 97.5725 | -2.4275 | -0.04952 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03022A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 1950118 | 2003-08-13 | 3.523 | 3.825 | 92.1046 | -7.8954 | -0.6575 | 0.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03224A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 0660193 | 2003-04-09 | 6.1472 | 5.4 | 113.8363 | 13.8363 | 0.39849 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03098A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 2520124 | 2003-09-19 | 5.311 | 5.4 | 98.3519 | -1.6481 | -0.16589 | 0.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03260C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 0690044 | 2003-04-09 | 2.5 | 10.503 | 23.8027 | -76.1973 | -4.2683 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03098A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 3400089 | 2003-01-08 | 4.4432 | 5.4 | 82.2809 | -17.7191 | -0.51031 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03008A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 1570332 | 2003-06-17 | 5.3374 | 5.4 | 98.8409 | -1.1591 | -0.033381 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03168A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 3440056 | 2003-01-08 | 13.2057 | 10.503 | 125.733 | 25.733 | 1.4415 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03008A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 1600204 | 2003-08-15 | 9.369 | 10.503 | 89.2031 | -10.7969 | -1.4418 | 0.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03227A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 3020160 | 2008-12-12 | 0.1652 | 0.135 | 122.3704 | 22.3704 | 0.10844 | 0.2 | 2353 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE08346A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 3080062 | 2008-12-01 | 0.151 | 0.135 | 111.8519 | 11.8519 | 0.05745 | 0.2 | 2353 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE08333A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 1000113 | 2009-04-28 | 0.3314 | 0.135 | 245.4815 | 145.4815 | 0.70519 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09117B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 1110127 | 2009-05-12 | 0.163 | 0.135 | 120.7407 | 20.7407 | 0.10054 | 0.2 | 2353 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09131A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 1560191 | 2009-06-18 | 0.836 | 1.005 | 83.1841 | -16.8159 | -0.52626 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09169C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 1660109 | 2009-06-30 | 0.816 | 1.005 | 81.194 | -18.806 | -0.58854 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09180B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 1730162 | 2009-07-09 | 0.85 | 1.005 | 84.5771 | -15.4229 | -0.48266 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09189B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 1810002 | 2009-07-16 | 0.879 | 1.005 | 87.4627 | -12.5373 | -0.39236 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09197B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 3120099 | 2008-12-01 | 1.791 | 1.935 | 92.5581 | -7.4419 | -0.39269 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08333A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 3230069 | 2008-12-12 | 1.899 | 1.935 | 98.1395 | -1.8605 | -0.098172 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08346A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 3260104 | 2008-12-19 | 1.802 | 1.935 | 93.1266 | -6.8734 | -0.36269 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08354A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 3380023 | 2008-12-19 | 1.777 | 1.935 | 91.8346 | -8.1654 | -0.43086 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08354A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 1320060 | 2009-06-02 | 1.646 | 1.935 | 85.0646 | -14.9354 | -0.7881 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09153B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 1350002 | 2009-06-04 | 1.908 | 1.935 | 98.6047 | -1.3953 | -0.073629 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09154B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 1480017 | 2009-06-12 | 1.847 | 1.935 | 95.4522 | -4.5478 | -0.23997 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09162B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 1530133 | 2009-06-18 | 1.826 | 1.935 | 94.3669 | -5.6331 | -0.29724 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09169C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 0120035 | 2009-02-02 | 2.711 | 2.7675 | 97.9584 | -2.0416 | -0.13865 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09033B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 0270003 | 2009-02-04 | 2.824 | 2.7675 | 102.0416 | 2.0416 | 0.13865 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09035B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 0680035 | 2009-03-19 | 1.329 | 1.3725 | 96.8306 | -3.1694 | -0.12826 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09078B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 0720179 | 2009-04-03 | 1.606 | 1.3725 | 117.0128 | 17.0128 | 0.6885 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09089B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 0820036 | 2009-04-14 | 1.493 | 1.3725 | 108.7796 | 8.7796 | 0.35531 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 0860145 | 2009-04-14 | 1.324 | 1.3725 | 96.4663 | -3.5337 | -0.14301 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 2520012 | 2009-09-30 | 1.364 | 1.3725 | 99.3807 | -0.61931 | -0.025063 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 2570069 | 2009-09-30 | 1.35 | 1.3725 | 98.3607 | -1.6393 | -0.066344 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 2640040 | 2009-10-21 | 1.315 | 1.3725 | 95.8106 | -4.1894 | -0.16955 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09287A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 2710103 | 2009-11-12 | 1.352 | 1.3725 | 98.5064 | -1.4936 | -0.060447 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 3430078 | 2009-01-06 | 1.054 | 1.005 | 104.8756 | 4.8756 | 0.15258 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09005A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 3570018 | 2009-01-15 | 0.8429 | 1.005 | 83.8706 | -16.1294 | -0.50477 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09015B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 1940072 | 2009-08-06 | 2.569 | 2.7675 | 92.8275 | -7.1725 | -0.48712 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 1980152 | 2009-08-06 | 2.514 | 2.7675 | 90.8401 | -9.1599 | -0.62209 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 2080169 | 2009-08-19 | 2.503 | 2.7675 | 90.4426 | -9.5574 | -0.64908 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09230B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2009 | 2120003 | 2009-08-19 | 2.505 | 2.7675 | 90.5149 | -9.4851 | -0.64418 | 0.2 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09230B